**ATIK İŞLEME TESİSİ KAPATMA PLANI FORMATI**

*Atık işleme tesislerinin kapatılmadan 180 gün önce sunulması gereken Kapatma Planı aşağıdaki bilgileri içerir. Bakanlık/il müdürlüğü tarafından istenmesi halinde ilave bilgi, belge ve analiz kapatma planına eklenir.*

1. Tesisin kapatılmasına ilişkin gerekçelerin açıklanması
2. Kapatma işlemine ilişkin iş basamaklarını ayrı ayrı gösteren iş termin planı (takvim)
3. Tesise son bir yıl içerisinde kabul edilmiş olan atıklara ilişkin kütle denge bildirimlerinin çıktısı
4. Tesiste hâlihazırda bulunan atıkların kodları, miktarı, ne şekilde bekletildiğine dair bilgi
5. Tesiste hâlihazırda bulunan atıkların ne şekilde yönetileceği
   1. Atıkların hangi tesislere gönderileceği
   2. Atıkların ne kadar zamanda gönderileceği
   3. Atıkların ne şekilde gönderileceği (ambalaj, etiketleme, taşıma vb.)
6. Tesisin kapatılması sonrasında tesisin ne şekilde değerlendirileceğine (bir başka geri kazanım/bertaraf tesisine devir/satış/kiralama, tesisin bir başka faaliyet için devri/satışı/kiralanması ya da tesisin yıkılması vb.) dair bilgiler (Tesisin satışı/devri/kiralama yoluyla kullanımı devam edecekse hangi firmaya verileceğine dair bilgi)
7. Tesis yıkılacaksa;
   1. Tesisteki makine ve ekipmanlar ne şekilde değerlendirilecek (satış/devir/geri kazanım/bertaraf vb.),
   2. Makine ve ekipmanın arındırılması ve temizlenmesi ne şekilde gerçekleştirilecek
   3. Tesis binalarının yıkılmasına ilişkin planlar (seçici yıkım, arındırma, kimin yapacağı vb.)
   4. Tesis binalarında asbest olup olmadığına dair bilgi
   5. Tesisin söküm ve yıkımında asbest vb. kirliliklere ilişkin arındırmanın nasıl yapılacağı
   6. Tesisin söküm ve yıkımında alınacak çevresel tedbirlere dair bilgiler
8. Tesisteki faaliyet sonucunda tesiste çevresel kirlilik oluşup oluşmadığı, alıcı ortama etkilerine dair bilgiler