| LABORATUVAR KONTROL FORMU MADDE 5 GENEL İLKELER |  |
| --- | --- |
| 40 PUAN 3-a) Yetkilendirilmiş laboratuvarları bulunan işletmeler, tesisler, organize sanayi bölge müdürlükleri, belediyeler, ticaret odaları ve bunların iştirakleri ile Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış kurum ve kuruluşlar, iç izleme dışında kendi kuruluş bünyesinde yer alan tesis ve işletmelerin çevre izin ve lisansına ve denetlenmesine esas teşkil edecek ölçüm ve analizleri yapamaz. |  |
| 40 PUAN 3-c) Laboratuvar hizmeti dışında çevre danışmanlık, gözetim ve ÇED hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, laboratuvar hizmeti ile ilgili personeli ayrı tanımlamak zorundadır; bu kurum veya kuruluşlar işlerini üstlendikleri firmalara ait izin, iç izleme ve denetime esas teşkil edecek ölçüm ve analizleri yapamazlar. |  |
| 50 PUAN 3-d) Yeterlik Belgesi almış bir laboratuvar, herhangi bir özel veya tüzel kişiliğe kendisi adına temsilcilik veremez, numune aldıramaz, rapor düzenletemez. |  |
| MADDE 6 LABORATUVAR BÖLÜMLERİ 10 PUAN (1),(2),(3),(4), ve (5) Fıkraların tamamını kapsamaktadır |  |
| a) İdari Bölüm. |  |
| b) Laboratuvar Bölümleri. |  |
| 1) Numune ile ilgili herhangi bir işlemin yapıldığı ve numunelerin teslim alındığı numune kabul bölümü. |  |
| 2) Tartım işleminin yapıldığı çevre şartlarından olumsuz şekilde etkilenmeyecek ve ölçüm yapılacak parametrenin ölçüm metoduna uygun, ayrı veya tek bir bölüm halinde düzenlenen tartım bölümü. |  |
| 3) Laboratuvarın çalışma konularına göre kimyasal ve biyolojik analizlerin ayrı yerde yapıldığı hizmet bölümleri. |  |
| 4) Birbirlerini etkileyen ölçüm/analiz ve ön işlem faaliyetlerinin sürdürüldüğü, uygun sıcaklık ve nem kontrolünün yapıldığı, çeker ocak ve havalandırma düzeni olan ayrı bölümler. |  |
| 5) Laboratuvarda bu Yönetmelik kapsamında olan kayıtların muhafaza edildiği ve sorumlu personel tarafından kontrol edildiği arşiv bölümü veya kilitlenebilir dolap. |  |
| MADDE 7 LABORATUVARLARIN ASGARİ ÖZELLİKLERİ 10 PUAN (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g) bentlerinin tamamını kapsamaktadır; |  |
| 1-a) Laboratuvarlarda analizlerin ve kullanılan cihazların gerektirdiği özel koşulları sağlamak üzere uygun aydınlatma, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri bulundurulur. |  |
| 1-b) Laboratuvar alanlarında, analiz metotları ve cihaz özellikleri dikkate alınarak, kontrol altına alınması gereken sıcaklık, nem gibi ortam şartları düzenli olarak izlenir ve kayıt altına alınır. |  |
| 1-c) Analiz cihazlarının çalışmalarının olumsuz etkilenmemesi için ortamda, toz, nem, buhar, titreşim gibi etkenler için gerekli önlemler alınır. |  |
| 1-ç) Kullanılan patlayıcı, parlayıcı ve boğucu gaz içeren gaz tüpleri bina içinde veya dışında, boş ve dolu gaz tüpleri ayrı ayrı yerlerde, tamamı düşmeye karşı kelepçeli veya zincirle bağlı, dik bir şekilde, açık alev ve kıvılcımlardan, aşındırıcı kimyasallardan uzak serin ve kuru yerde muhafaza edilir. |  |
| 1-d) Laboratuvarda yedek yardımcı malzemeleri ve kimyasal maddeleri, yapılarına, risk gruplarına ve saklama koşullarına göre muhafaza edecek havalandırma sistemli, kilitlenebilir bir depo bulundurulur. Tüm kimyasal ve yedek malzemeler risk grupları esas alınarak etiketlenir ve listelenir. |  |
| 1-e) Laboratuvarda numunelerin muhafazası için uygun sıcaklık ve nem koşullarını sağlayan depo veya buzdolabı bulundurulur. |  |
| 1-f) Laboratuvarda geçici depolanacak atıklar için, atıkların risk grupları ve saklama şartlarına göre 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca çıkarılan atık yönetimi mevzuatına uygun geçici depolama alanı oluşturulur. |  |
| 1-g) Laboratuvarda oluşan atıkların bertarafı Çevre Kanunu uyarınca çıkarılan atık yönetimi mevzuatına uygun olarak yapılır. |  |
| 20 PUAN ğ) Yeterlik belgesine sahip özel laboratuvarların dış cephe tabelalarında; kamuoyunu bilgilendirmek ve yetkili laboratuvar olduğunu belirtmek amacıyla Bakanlık logosuna yer verilir. |  |
| MADDE 8 PERSONEL GÜVENLİĞİ (PUAN YOK) |  |
| 1-a) Laboratuvarlar, laboratuvarda ve sahada personelin güvenliği için uygun giysi, baret, emniyet halatı, maske, eldiven, iş gözlüğü gibi kişisel koruyucu donanımlara sahip olmalıdır. |  |
| 1-b) Analiz yapılan bölümlere, çalışan personel haricindeki kişilerin girişlerini engelleyici önlemlere ait uyarıları bulundurur. |  |
| 1-c) İlk yardım için gerekli malzemelerin bulunduğu ilk yardım dolabı, göz banyoları, acil duşlar var mı? |  |
| Olası laboratuvar kazaları durumlarında alınacak önlemleri ve kimyasalların ve atıkların geçici depolanmasını içeren talimatlar var mı? |  |
| 1-ç) Laboratuvar bölümlerini, çalışan personelin isim ve unvanlarını, yangın söndürme tüplerini, acil çıkış kapılarını ve uyarı işaretlerini uygun yerlerde bulundurmak zorundadır. |  |
| 1-d) Kimyasallara ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının, kolay ulaşılabilecek bir yerde muhafaza edilmesi zorunludur. |  |
| (2) Yerinde ölçüm ve analiz yapan laboratuvarlar, ölçüm ve analiz noktasının konumuna göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınmış olduğunun kontrolünü yapmak zorundadır. |  |
| (3) İşin yapılacağı alandaki emniyet koşullarının riskli olması veya ölçüm/analiz metodunun gerekliliklerinin sağlanmaması durumlarında, numune alma, örnekleme veya ölçümü yapılamayan kaynaklarla ilgili durumun tutanak altına alınması zorunludur |  |
| MADDE 9 METOT SEÇİMİ |  |
| 10 PUAN 1-a) Mevzuattaki limit değerleri karşılayabilen ve ölçüm aralıklarına uygun ulusal/uluslararası geçerli metotları veya laboratuvar tarafından geçerli kılınmış metotları kullanmak zorundadır. |  |
| 5 PUAN 1-b)Metotların en son yayımlarını kullanmak ve bulundurmak zorundadır. |  |
| 10 PUAN 1-c) Seçilen metotlar laboratuvar şartlarında teyit edilmelidir. |  |
| MADDE 10 KAYIT VE DEFTER TUTMA (1),(2),(3),(4) Fıkraların her biri 5 er puandır. |  |
| 5 PUAN (1) Laboratuvarlar aşağıda belirtilen kayıt ve defterleri düzenli olarak tutmak, numune kabul ile analiz/ölçüm kayıtlarını ise elektronik ortamda muhafaza etmek zorundadır: |  |
| a) Personele ait özgeçmiş, iletişim, eğitim, sertifika ve benzeri bilgiler. |  |
| b) Ölçüm ve analizlere ait gözlemlerin, tüm verilerin ve hesaplamaların, yapıldıkları anda kaydedildiği ve ilgili ölçüm/analiz sorumlusu tarafından analiz kayıtları, orijinal cihaz çıktıları veya güvenliği sağlanmış elektronik ortam kayıtları. |  |
| c) İmzalanmış ve onaylanmış ölçüm ve analiz raporlarının basılı veya güvenliği sağlanmış elektronik ortam kopyası |  |
| ç) Numune alma tutanakları ve saha ölçüm/analiz kayıt formları. |  |
| d) Cihaz, alet ve ekipman listesi. |  |
| e) Cihaz, alet ve ekipmanların bakım, onarım çizelgeleri, servis kayıtları. |  |
| f) Cihaz, alet ve ekipmanlara ait kalibrasyon planı. |  |
| g) Cihazların ve ekipmanların kalibrasyon planına uygun şekilde, akredite kalibrasyon laboratuvarları tarafından hazırlanmış performans veya kalibrasyon belgeleri, ülke içinde faal halde konuyla ilgili akredite kalibrasyon laboratuvarı bulunmaması durumunda ise uluslararası izlenebilir materyaller ve yöntemlere sahip kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenmiş kalibrasyon belgeleri. |  |
| ğ) Kimyasal madde kayıtlarını. |  |
| h) Ölçüm ve analizlere ait doğrulama/kalite kontrol kayıtları. |  |
| ı) Metotların geçerli kılınması ve ölçüm belirsizliği kayıtları. |  |
| i) Yeterlilik ve karşılaştırma test sonuçlarına ait kayıtları |  |
| 5 PUAN (2) Elektronik ortamda tutulanlar da dahil olmak üzere defterler, ölçüm ve analiz raporları ile diğer tüm kayıt ve belgeler, güvenilirlik ve gizlilik esaslarına uygun bir kayıt ve arşiv sistemi kullanılarak yangın, sel ve benzeri mücbir sebepler dışında en az beş yıl müddetle yedeklenerek saklanır. |  |
| 5 PUAN (3) Personel bilgileri düzenli olarak muhafaza edilir, ayrılan personelin bilgileri ise en az on yıl süre ile saklanır. |  |
| 5 PUAN (4) Laboratuvarlar tarafından tutulan tüm kayıtlarda aşağıda yer alan asgari şartlar yerine getirilir: |  |
| a) Kayıtlar, silinmez özellikte kalemle yazılır. |  |
| b) Kayıtlarda hata olduğunda hataların üzeri yazı okunabilecek şekilde çizilir ve yanına doğru değeri yazılarak, düzeltmeyi yapan kişi tarafından paraflanır veya imzalanır. |  |
| c) Kayıtların elektronik ortamda muhafaza edilmesi durumunda orijinal kayıtların kaybolmasını ya da değiştirilmesini önlemek için gerekli tedbirler alınır. |  |
| ç) Laboratuvarda oluşan tüm teknik kayıtların kontrolünün ve takibinin yapılabilmesi için gerekli önlemler alınır. |  |
| MADDE 11 NUMUNE KABUL |  |
| 5 PUAN (1) Laboratuvar tarafından kabul edilen numuneler barkod sistemi ile kayıt altına alınır. (2) Numune kabul aşamasında aşağıdaki şartlar sağlanır: (Çevre mevzuatı kapsamında sonuçları Bakanlığa veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış kurum ve kuruluşlara ibraz edilecek her türlü izin, lisans, iç izleme ve denetimlere esas teşkil eden ölçüm ve analizler için) a) Numune, numune alma yetkisine sahip bir kurum/kuruluş tarafından alınır. (İç izleme: Tesis ve işletmelerin atık sularının fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizler ile belirli sıklıklarla resmi kontrol amacıyla izlenmesi), b) İç izlemeler hariç olmak üzere, numunenin mühürlenmiş olması gerekir. c) Numune kabına ve orijinal mührüne müdahale edilmez veya değiştirilemez. ç) Numuneye ait evrakta veya tutanakta herhangi bir tahrifat yapıldığına dair bir bulgunun tespit edilmemesi gerekir. |  |
| 10 PUAN (3) Laboratuvara gelen numunenin kaydını yapan personel, hiçbir şekilde analiz çalışmalarında bulunamaz. |  |
| MADDE 16 TAŞERON LABORATUVAR KULLANIMI |  |
| 10 PUAN 3)Taşeron laboratuvar kullanılması durumunda, laboratuvarın analiz sonuç raporunun ekinde taşeron laboratuvarının analiz raporunun da ibraz edilmesi zorunludur. |  |
| 10 PUAN 4) Laboratuvar herhangi bir parametre veya kapsamda, kesintisiz olarak beş aydan fazla taşeron laboratuvar kullanamaz. |  |
| MADDE 17 LABORATUVARLAR ARASI İŞBİRLİĞİ |  |
| 10 PUAN 1/b) Numuneyi gönderen laboratuvar, analiz raporunun ekine işbirliği yaptığı diğer laboratuvarların raporlarını da eklemekle yükümlüdür. |  |
| PUAN YOK 1/c) Laboratuvar ile yapılan süreli sözleşmenin Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir. |  |
| PUAN YOK 2) Yurt içinde ölçüm/analizi yapılamayan parametrelerde laboratuvar, yurtdışında akredite bir laboratuvar ile işbirliği yapılması durumunda: işbirliği yaptığı laboratuvarın güncel akreditasyon belgesini, eklerini ve süreli sözleşmesini Bakanlığa ibraz etmesi ve önceden Bakanlıktan onay alması zorunludur. |  |
| PUAN YOK 3) En fazla beş laboratuvarla işbirliği yapılabilir. |  |
| PUAN YOK 4) Laboratuvar, yetkili olmadığı kapsamda işbirliği yapamaz |  |
| 20 PUAN 6) Laboratuvar, numunenin işbirliği yapılan laboratuvara uygun saklama koşullarında gönderilmesinden sorumludur. |  |
| MADDE 18 HAZIR DENEY KİTLERİ İLE ANALİZ |  |
| 15 PUAN 1) Hazır deney kitlerinin, aynı numunede standart metot ile çalışılması ve ayda bir kez doğrulamasının yapılarak sonuçların kayıt altına alınması zorunludur. 2) Hazır deney kitleri ile yapılan analiz sonuçları sadece Bakanlık tarafından onaylanan kapsam ve parametrelerde teyit edilmeli ve en az yılda bir defa yeterlik veya karşılaştırma testlerine katılım sağlanır. 3) Hazır deney kitleri ile yapılan analizlerde, standart metoda uygun olarak girişimlerin giderilmesi, analiz yöntem talimatlarında tanımlanması ve bunların kayıt altına alınması zorunludur. |  |
| MADDE 19 EĞİTİM (PUAN YOK) |  |
| 1) Laboratuvarın, Kalite Yöneticisi ve temsilcisinin TS EN ISO/IEC 17025, dokümantasyon ve iç tetkik eğitimini almış olması zorunludur. |  |
| En az bir personelin de metotların geçerli kılınması/teyidi ve ölçüm belirsizliği eğitimini almış olması zorunludur |  |
| MADDE 20 PERSONEL 20 PUAN (1),(2),(3),(4),(5),(6) ve (7) Fıkraların tamamını kapsamaktadır. |  |
| 1)Laboratuvar; - en az iki ölçüm/analiz sorumlusu; - laboratuvar sorumlusu (aynı zamanda ölçüm ve analiz yapabilir), - kalite yöneticisi; - numune kabul ve/veya raporlama sorumlusu görevini yürütecek asgari dört personel bulundurmakla yükümlüdür. |  |
| 2)Laboratuvar sorumlusu ve kalite yöneticiliği görevini üstlenecek personelin farklı kişiler olması zorunludur. |  |
| (3) Sadece gürültü kapsamında faaliyet gösteren laboratuvar, numune kabul personeli bulundurmak zorunda değildir. |  |
| (4) Laboratuvar sorumlusunun, üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden mezun olması ve en az 3 yıl laboratuvar tecrübesi veya tez konusu laboratuvar çalışması olan en az yüksek lisans derecesi; kalite yöneticisi/kalite yöneticisi temsilcisinin de en az 4 yıllık üniversite mezunu olması gereklidir. | . |
| (5) Bir laboratuvarda Yeterlik Belgesi kapsamına bağlı olarak ihtiyaç olması durumunda birden fazla laboratuvar sorumlusu bulunabilir. |  |
| (6) Laboratuvarda ölçüm ve analiz yapacak personelin, üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden, meslek yüksek okullarının meslek liselerinin veya teknik liselerin çevre, kimya, gıda, sağlık, makine ve elektrik/elektronik gibi laboratuvar ile ilgili bölümlerden mezun olması zorunludur. Fiziksel güç gerektiren numune hazırlama ön işlemlerinde çalışan personelden bu fıkradaki eğitim şartları aranmaz. |  |
| (7) Laboratuvar sorumlusu, bu Yönetmeliğin hüküm ve esaslarını takip etmekle yükümlüdür. |  |
| MADDE 21 NUMUNE ALMA, ÖRNEKLEME, YERİNDE ÖLÇÜM/ANALİZ |  |
| 40 PUAN Çevre Mevzuatı kapsamında izin, lisans, iç izleme ve denetime tabi numunelerde, Bakanlıkça yetkilendirilmemiş, denetim yetki devri yapılmamış veya kendi mevzuatında numune alma yetkisi olmayan kurum/kuruluş, laboratuvar ve kişiler tarafından alınan numunelerin ölçüm/analizlerini yapması durumunda, |  |
| 10 PUAN İlgili mevzuatlarda, eğitimlerde ve metotlarda belirtilen kurallara uyulmaması durumunda. |  |
| PUAN YOK (4) Numune alan laboratuvar, 19 uncu maddedeki şartlar ile aşağıdaki hususları sağlamak zorundadır: (MADDE 19 Eğitim (1) Laboratuvarın, Kalite Yöneticisi ve temsilcisinin TS EN ISO/IEC 17025, dokümantasyon ve iç tetkik eğitimini, en az bir personelin de metotların geçerli kılınması/teyidi ve ölçüm belirsizliği eğitimini almış olması zorunludur. (2) Bakanlık, mevzuat gereği veya gerekli gördüğü konularda eğitime katılma veya sertifika alma zorunluluğu getirebilir. (3) Gerekli durumlarda eğitim konuları, içeriği, katılım şartları ve sınav gerekliliği gibi hususlar, Bakanlıkça belirlenir. (4) Laboratuvar, çalışanlarının mesleki riskler konusunda bilgilendirilmesini, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimini almasını sağlar.) |  |
| PUAN YOK a) Numune alma planı oluşturur ve uygular. |  |
| PUAN YOK b) Numuneye yerinde yapılması gereken ölçümler ve analizler yapılır. |  |
| 20 PUAN c) Numunenin koruma ve saklama koşulları sağlanır. VE İŞBİRLİĞİ OLMASI DURUMUNDA Madde 17-6) Laboratuvar, numunenin işbirliği yapılan laboratuvara uygun saklama koşullarında gönderilmesinden sorumludur. |  |
| PUAN YOK ç) Numune uygun koşullarda taşınır. |  |
| 10 PUAN d) Numune alma tutanağının ilgili mevzuata uygun olarak doldurulması zorunludur. |  |
| PUAN YOK (5) Yerinde yapılan ölçüm ve analizler sırasında çevresel faktörlerin ölçüm sonuçları üzerinde olabilecek etkileri, numune alma tutanağına kayıt edilmelidir. |  |
| MADDE 22 RAPORLAMA |  |
| 10 PUAN 2) Bu Yönetmeliğin Ek-1’in de yer alan rapor formatına uyulmaması durumunda, |  |
| 15 PUAN 3) Birimleriyle birlikte ölçüm ve analiz sonuçları, analizlerin yapıldığı tarih aralığı, metodun geçerli kılınması çalışmalarında tespit edilebilen en küçük değerin altında belirlenmişse “< ölçüm limiti değeri" şeklinde raporlanmaması veya ölçüm limitinin altında raporlama yapılması durumunda, |  |
| PUAN YOK 4) Çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, lisans, iç izleme ve denetime esas teşkil edecek ölçüm ve analiz raporlarının geçerliğinin kabul edilebilmesi için bu Yönetmeliğin 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların sağlanması zorunludur. (Madde 11-2:Numune kabul aşamasında aşağıdaki şartlar sağlanır: a) Numune, numune alma yetkisine sahip bir kurum/kuruluş tarafından alınır. b) İç izlemeler hariç olmak üzere, numunenin mühürlenmiş olması gerekir. c) Numune kabına ve orijinal mührüne müdahale edilmez veya değiştirilemez. ç) Numuneye ait evrakta veya tutanakta herhangi bir tahrifat yapıldığına dair bir bulgunun tespit edilmemesi gerekir.) |  |
| 40 PUAN 5) Laboratuvarın yetkili olmadığı (Belge kapsamında yer almayan) herhangi bir parametreye ait ölçüm, analiz ve hesaplama sonuçları hiçbir şekilde çevre mevzuatına esas teşkil edecek raporlarda yer alamaz. |  |
| 30 PUAN - 8) Numune alma yetkisi olmayan kurum/kuruluş, laboratuvar ve kişiler tarafından alınan numunelere ait hazırlanan; - özel taleple istenen; - kapsam dışı ölçüm/ analizlerin yer aldığı; raporların tüm sayfalarında: "Bu rapor çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz." ibaresinin açıkça okunabilir şekilde yer almaması durumunda. Bu raporlar Bakanlığa veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış resmi kurum ve kuruluşlara ibraz edilemez. |  |
| 30 PUAN - 8) Numune alma yetkisi olmayan kurum/kuruluş, laboratuvar ve kişiler tarafından alınan numunelere ait hazırlanan; - özel taleple istenen; - kapsam dışı ölçüm/ analizlerin yer aldığı; Raporlarda Bakanlık logosunun kullanılması durumunda. Bu raporlar Bakanlığa veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış resmi kurum ve kuruluşlara ibraz edilemez. |  |
| PUAN YOK 9) Laboratuvarların Bakanlığa veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış kurum ve kuruluşlara ibraz edilecek izin, lisans, iç izleme ve denetime ilişkin, resmi ölçüm ve analiz raporları hukuki işlemlerde delil olarak kullanılabilir. Bu raporlarda aksini belirten ifadeler kullanılamaz. |  |
| 3 PUAN Raporlarda ilgili mevzuatında belirlenmiş tablo ve sınır değerlerin yanlış yazılması durumunda |  |
| MADDE 23 ASGARİ FİYAT TARİFESİ |  |
| 50 PUAN Çevre mevzuatına esas teşkil edecek izin, lisans iç izleme ve denetime ilişkin ölçüm ve analizlerde, Bakanlıkça belirlenen asgari fiyat tarifesinin altında ücret uygulanması durumunda, |  |
| MADDE 24 BİLDİRİM ZORUNLULUĞU |  |
| PUAN YOK 1) Aşağıdaki bilgi ve belgeleri değişiklik tarihinden itibaren, en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmek zorundadır. a) Akreditasyon belgesinin ekleriyle birlikte en son hali. b) Akreditasyon belgesi askıya alınmış ise iptali ve nedenleri. |  |
| 30 PUAN 1-c) Akreditasyon belgesinde yapılan değişiklik, iptal edilen kapsam, parametre ve metotlarla ilgili bilgi ve belgeleri, değişiklik tarihinden itibaren, en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmek zorundadır. |  |
| 15 PUAN 2) Laboratuvar, faaliyette bulunduğu adresten taşınmadan on beş gün önce durumunu, Bakanlığa bildirir ve sahada yapılan ölçümler hariç olmak üzere faaliyetlerini durdurur. |  |
| 15 PUAN 4) Unvan değişikliği yapılması halinde; yeni Yeterlik Belgesi başvurusunda istenen bilgi belge ve dokümanlardan değişikliğe uğrayanların, on beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. |  |
| 40 PUAN Sertifika gerektiren konularda sertifikasız personelin ölçüm veya analiz yaptığının tespit edilmesi durumunda |  |
| 10 PUAN 5) Laboratuvarda personel değişikliği olması durumunda; 19 uncu(eğitim) ve 20 nci (personel)maddelerde yer alan bilgi ve belgelerin, her yıl Ocak ve Haziran aylarında Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. 6) Laboratuvarın, yeni cihaz ve ekipman alımlarını performans ve/veya kalibrasyon belgeleriyle birlikte, her yıl Ocak ve Haziran aylarında Bakanlığa bildirmesi zorunludur |  |
| 40 PUAN 7) Laboratuvar yapacağı ölçümleri Bakanlıkça belirlenecek yazılım programları aracılığı ile önceden Bakanlığa bildirmek zorundadır. Bu Ölçüm Programına uyulması gerekir. |  |
| 10 PUAN Ölçüm yapılacağı önceden bildirilen tesiste, ölçüm için gerekli şartların olmadığının tespiti durumunda, |  |
| 40 PUAN 8) Laboratuvar, Bakanlıkça düzenlenen veya katılması zorunlu tutulan yeterlik/karşılaştırma testlerine katılım sağlamak ve test sonuçlarını Bakanlığa bildirilmek zorundadır. |  |
| MADDE 36 YERİNDE DENETİM |  |
| 20 PUAN 4) Laboratuvar, denetlemeye gelen görevlilere her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmek zorundadır. |  |
| MADDE 38 YETERLİK BELGESİNİN ASKIYA ALINMASI |  |
| 40 PUAN Askıya alınan kapsam, parametrede askı süresi boyunca çevre mevzuatının uygulanmasına esas teşkil edecek ölçüm, analiz ve numune alma işlemleri yapılması ve/veya rapor düzenlenmesi durumunda |  |
| 3 PUAN İnceleme ve denetimlerde komisyon tarafından tespit edilen diğer eksiklikler veya uygunsuzlukların her biri için. |  |

Belge Geçmişi

| Revizyon No | Tarih | Notlar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 19.09.2014 | İlk Yayın |  |

| Hazırlayan Şube Md. | Onaylayan Daire Başkanı |
| --- | --- |