AMAÇ: 2012/24 Sayılı Genelge kapsamında; atık su debisi 10.000 m3/gün ve üzerinde olan arıtma tesislerinin çıkış sularının debi, pH, Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen ve İletkenlik verilerinin 7/24 gerçek zamanlı sürekli (on-line) izlenerek verilerin Bakanlığımız merkezi veri tabanına anlık olarak iletilmesinin sağlanmasıdır. KAPSAM: Bu talimat 2012/24 sayılı Genelge kapsamında yer alan Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi kurması gereken tesislerin istasyon yer seçimi, başvuru, istasyon kurulumu, verilerin kesintisiz Bakanlık merkezi veri tabanına aktarımı, onay, verilerin 7/24 izlenmesi ve raporlanması ile ilgili gerekli çalışmaları kapsar. SORUMLU: Laboratuvar Ölçüm Ve İzleme Dairesi Başkanı Sorumludur. UYGULAMA: - 2012/24 sayılı Genelge kapsamında on-line atık su izleme istasyonu kurmakla yükümlü tesisler yer tespiti için İl müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunur. - İl Müdürlüğü tesiste atık su izleme istasyonunun kurulacağı yer seçimini tesis ile birlikte yaparak, kayıt altına alır. - Tesis; belirlenen yere on-line izleme istasyonunu kurar/kurdurur. - Tesis; veri aktarımı için Bakanlıktan FTP sunucusu, istasyon ID numarası ve şifre talebinde bulunur. - Tesis; istasyon kurulumunun tamamlanması ve gereken şifrelerin alınmasını müteakip verilerin Bakanlık merkez veri tabanına iletilmesini sağlar. - İl Müdürlüğü ve/veya Bakanlık tesise denetim gerçekleştirir. İl Müdürlüğü 2012/24 sayılı Genelgenin kontrol formunu eksiksiz doldurur ve Bakanlığa onaylanmak üzere gönderir. Bakanlık kontrol formunu inceler ve tesislerden gelen verileri izleyerek, verilerin kesintisiz ve hatasız en az 3 iş günü veri aktarımı sağlandığında istasyon onayı Bakanlıkça verilir. REFERANS DOKUMANLAR: - Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metodları Tebliği - 2012/24 Sayılı Genelge

BELGE GEÇMİŞİ

| Revizyon No | Tarih | Notlar |
| --- | --- | --- |
| 00 | 19.09.2014 | İlk Yayın |