T.C.

ZONGULDAK VALİLİĞİ

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR TARİHİ	: 07/10/2010

KARAR NO 		: 420

İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce; Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün  Ülke genelinde İllerin kirlilik derecelenmesi göz önüne alınarak belirlenen temel ilkeler doğrultusunda düzenlenen ve aşağıda metni bulunan 2010-2011 Yılı Kış Sezonu Yakıt Programı ve Temiz Hava Planlarının kabul edilmesine ve daha önce hava kirliliği ve yakıt özellikleri konusunda yayımlanmış olan tüm kararların uygulamadan kaldırılmasına.

“2010-2011 YILI KIŞ SEZONU

YAKIT PROGRAMI VE TEMİZ HAVA PLANLARI

YASAL DAYANAK

Bu planlama;

- 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanununda,

- 2872 sayılı Çevre Kanununa dayalı olarak yürürlüğe konulan;

- Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde,

- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde,

- Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 2010/14 nolu Genelgelerinde,

Belirtilen esaslar çerçevesinde ve İlimizin topoğrafik yapısı, atmosferik koşulları, meteorolojik parametreleri, sanayi durumu, nüfus yoğunluğu ile önceki yıllardaki Hava Kalitesi ölçüm sonuçları dikkate alınarak yapılmıştır.

KAPSAM

İlimiz Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen parametrelere göre Çevre ve Orman Bakanlığınca 2010-2011 Kış sezonu için kullanılması gereken yakıtlara göre; Kdz. Ereğli ve Alaplı İlçeleri I.Grup, Merkez, Çaycuma, Devrek ve Gökçebey İlçeleri II. Grup İlçeler arasında değerlendirilmiştir.

Plan, ilin tamamını kapsadığı gibi, fakir ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılacak kömür yardımında dağıtılacak kömürleri de kapsar.

İLKELER

- Zonguldak İli ve İlçelerinde özellikle yakma sezonunda göreceli olarak bozulan hava kalitesini iyileştirmek,

- Yenilenebilir enerji kaynaklarını özendirmek,

- Binalarda ısı yalıtımı ile ısı tasarrufunun sağlanması,

- Yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanımını sağlamak,

- Konuya ilişkin eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

UYGULANACAK/UYULACAK USUL VE ESASLAR

Zonguldak İlinde satışa sunulacak yakıtların özellikleri, üretim, pazarlama ve tüketim aşamalarında uygulanacak usul ve esaslar;

A) YAKITLARIN ÖZELLİKLERİ

- İlimizde tamamında ısınma amaçlı olarak Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (IKHKKY) Tablo 10’da özellikleri belirlenen ithal, taş ve linyit kömürü kullanılabilecektir.

(IKHKK Yönetmeliği Tablo-10)

| Özellikler | Sınırlar |
| --- | --- |
| Toplam Kükürt (Kuru Bazda) | En çok % 0,9 (+0,1 Tolerans) |
| Alt Isıl Değer (Kuru bazda) | En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans) |
| Uçucu Madde (Kuru Bazda) | % 12-31 (+2 Tolerans) |
| Toplam Nem (Orijinalde) | En çok % 10 (+1 Tolerans) |
| Kül (Kuru Bazda) | En çok %16 (+2 tolerans) |
| Boyut* (satışa sunulan) | 18-150 mm (en çok +- %10 tolerans) |

(*) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10–18 mm olabilir.

- İlimizin tamamında ısınma amaçlı olarak Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tablo 11’de özellikleri belirlenen yerli Kömür kullanılabilecektir.

(IKHKK Yönetmeliği Tablo-11)

| Özellikler | Sınırlar |
| --- | --- |
| Toplam Kükürt (Kuru Bazda) | En çok % 2 |
| Alt Isıl Değer (Orijinalde) | En az 4800 Kcal/kg (- 200 tolerans) |
| Toplam Nem (Orijinalde) | En çok % 25 |
| Kül (Kuru Bazda) | En çok % 25 |
| Boyut* | 18-150 mm (en çok +- %10 tolerans) |

(*) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10–18 mm olabilir.

- İlimizin Merkez, Çaycuma, Devrek ve Gökçebey İlçelerinde ısınma amaçlı olarak Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tablo 12’de özellikleri belirlenen yerli kömür kullanılabilecektir.

(IKHKK Yönetmeliği Tablo-12)

| Özellikler | Sınırlar |
| --- | --- |
| Toplam Kükürt (Kuru Bazda) ** | En çok % 2,3 |
| Alt Isıl Değer (Kuru bazda) ** | En az 4200 Kcal/kg (- 200 tolerans) |
| Toplam Nem (Orijinalde) | En çok % 30 |
| Kül (Kuru Bazda) | En çok % 30 |
| Boyut* (satışa sunulan) | 18-150 mm (en çok +- %10 tolerans) |

(*) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10–18 mm olabilir.

(**) Alt ısıl değeri (kuru bazda) en az 5000 kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde 1,5 ve diğer özellikleri bu tabloda belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kaloriferlerde yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu tabloda özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akridite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuarlar tarafından belgelenmesi halinde ısınma amaçlı olarak kullanılabilecektir.

4) İlimizin Tamamında Isınma Amaçlı Kullanılacak Kömür Briket Özellikleri

İlimizin tamamında ısınma amaçlı olarak TSE 12055 standartlarına sahip aşağıda özellikleri belirtilen briket kömürler yakıt olarak kullanılabilecektir.

a) Yerli Kömür Briketi Özellikleri (IKHKKY Tablo-13)

| Özellikler | Sınırlar |
| --- | --- |
| Toplam Kükürt (Kuru Bazda) | En çok % 2,5 |
| Alt Isıl Değer (Kuru Bazda) | En az 3400 Kcal/kg (-200 tolerans) |
| Boyut *(Satışa Sunulan) | 18-150 mm (en çok +- %10 tolerans) |

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

b) Prina Briketi Özellikleri  (IKHKKY Tablo-14)

| Özellikleri | Sınırlar |
| --- | --- |
| Alt Isıl Değer (Kuru Bazda) | 3700 Kcal/kg (min.) |
| Nem (Orijinalde) | %15 (max.) |
| Yağ (Kuru Bazda) | %1.5 (max.) |
| Sodyum (Na) (Kuru Bazda) | 300 ppm (max) |
| Boyut | 6 mm (min.) (6mm’den küçük ağırlıkça %5’i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50’ye kadar olabilir.) |

c) Isınma Maksatlı Briket Yapılmak Üzere İthal Edilecek Taşkömürü ve Linyit Özellikleri;

| Özellikleri | Sınırlar |
| --- | --- |
| Toplam Kükürt (Kuru Bazda) | En Çok % 0,9(+0,1 Tolerans) |
| Alt Isıl Değer (Kuru Bazda) | En Az 6400 Kcal/kg (-200) |
| Toplam Nem (Orijinalde) | En Çok %10 (+1 Tolerans) |
| Uçucu Madde (Kuru Bazda) | % 12-31 arası (+2 Tolerans) |
| Kül (Kuru Bazda) | En Çok %16 (+2 Tolerans) |

5) İlimiz Sınırları İçersinde Sanayi Amaçlı Kullanılacak Yerli Kömürün Özellikleri ve Sınırları

Sanayi kuruluşların proseste kullanılacak kömürlerde, baca gazı arıtma sistemlerinin kurulması, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre emisyon izni alması ve yönetmeliklerde belirtilen önlemlerin ve sınır değerlerin sağlaması koşuluyla kısıtlama bulunmamaktadır.

Kapasitesi itibariyle STKHKKY hükümlerine göre emisyon iznine tabii olmayan sanayi kuruluşları, yönetmeliğin 23. maddesinde belirtilen koşulları sağlayacaktır. Ancak, sanayi kuruluşunda ısınma amacıyla kullanılacak kömürler, yukarıda belirtilen özelliklere haiz olması gerekmektedir.

6) İlimiz Sınırları İçersinde Sanayi Amaçlı Kullanılacak Katı Yakıtların Özellikleri;

a) Sanayi Maksatlı İthal Linyit ve Taşkömürünün Özellikleri

| Sanayi Maksatlı İthal Taşkömürü/Linyit Özellikleri | Sınırları |
| --- | --- |
| Toplam Kükürt (Kuru Bazda) | En Çok % 1 (+0,1 Tolerans) (*) |
| Alt Isıl Değeri (Kuru Bazda) | En Az 6500 kcal/kg (-500 kcal/kg tolerans) |
| Uçucu Madde (Kuru Bazda) | En Çok % 36 (+1 Tolerans) |

(*) Emisyon izni almış, sürekli ölçüm sistemini kurmuş. On-line sistemi ile Müdürlüğümüz web sitesine bağlı ve Çevre ve Orman Bakanlığınca tahsisat yapılmış çimento fabrikalarına toplam kükürt oranı (kuru bazda) en fazla % 2’ye kadar olan taşkömürü ithaline izin verilebilir. Tesise ait tahsisat tablosunda toplam kükürt oranı (kuru bazda) % 2’ye kadar olan taşkömürü kullanımına ilişkin bilgi yazısı mevcut ise bu tesise ithalat izni verilebilir.

b) Sanayi Maksatlı İthal Antrasit Özellikleri

| Sanayi Maksatlı İthal Antrasit Özellikleri | Sınırları |
| --- | --- |
| Toplam Kükürt (Kuru Bazda) | En Çok % 1,5 (*) |
| Alt Isıl Değeri (Kuru Bazda) | En Az 6400 kcal/kg (-200 Tolerans) |
| Uçucu Madde (Kuru Bazda) | En Çok % 10 (+1 Tolerans) |

(*) Üretim prosesinde antrasit kullanan tesisler için mevzuat hüküm ve esaslarına uygun olarak Çevre ve Orman Bakanlığından izin alınması şartıyla toplam kükürt oranı (kuru bazda) en fazla % 3’e kadar olan antrasit ithaline izin verilebilir. Tesise ait tahsisat tablosunda toplam kükürt oranı (kuru bazda) % 3 kullanımına ilişkin bilgi yazısı mevcut ise bu tesise ithalat izni verilebilir.

c) Sanayi Maksatlı İthal Kalsine Edilmemiş Petrol Koku Özellikleri

| Sanayi Maksatlı İthal Kalsine Edilmemiş Petrol Koku Özellikleri | Sınırları |
| --- | --- |
| Toplam Kükürt (Kuru Bazda) | En Çok % 5 (*) |
| Alt Isıl Değeri (Orijinalde) | En Az 7500 kcal/kg |
| Boyut | 0-50 mm. (50 mm. Üstü ebada % 5’e kadar müsaade edilebilir.) |

(*) Emisyon izni almış, sürekli ölçüm sistemini kurmuş. On-line sistemi ile Müdürlüğümüz web sitesine bağlı olan  ve Çevre ve Orman Bakanlığınca tahsisat yapılmış çimento fabrikalarına test denemesi için en fazla 6 ay müddetle, toplam kükürt oranı (kuru bazda) en fazla % 8’e kadar olan petrol koku  tahsis edilebilir. Test yakması uygun olan çimento fabrikaları için petrol kokunda  toplam kükürt oranı (kuru bazda) en fazla % 8 olarak uygulanır. Tesise ait tahsisat tablosunda toplam kükürt oranı (kuru bazda) % 8’e kadar olan petrol koku kullanımına ilişkin bilgi yazısı mevcut ise bu tesise ithalat izni verilebilir.

d) Sanayi Maksatlı İthal Kalsine Edilmiş Petrol Koku Özellikleri

| Sanayi Maksatlı İthal Kalsine Edilmiş Petrol Koku Özellikleri | Sınırları |
| --- | --- |
| Toplam Kükürt (Kuru Bazda) | En Çok % 2 |
| Karbon Oranı | En Çok % 95 |

e) Kalsine Edilmek üzere İthal Kalsine Edilmemiş Petrol Koku Özellikleri

| Kalsine Edilmek Üzere İthal Kalsine Edilmemiş Petrol Koku Özellikleri | Sınırları |
| --- | --- |
| Toplam Kükürt (Kuru Bazda) | En Çok % 2 |
| Alt Isıl Değer (Orijinalde) | En Az 7500 kcal/kg |
| Boyut | 0-50 mm (+% 5 Tolerans) |

f) Termik Santraller İçin İthal Taşkömürü ve Linyit Özellikleri

| Termik Santraller İçin İthal Taşkömürü ve Linyit Özellikleri | Sınırları |
| --- | --- |
| Toplam Kükürt (Kuru Bazda) | En Çok % 1,2 |
| Alt Isıl Değer (Kuru Bazda) | En Az 6400 kcal/kg (-500 tolerans) |
| Uçucu Madde (Kuru bazda) | En Çok % 40 |

7) Sıvı Yakıtlar İle İlgili Hususlar

- Isınma amaçlı olarak, fuel-oil, motorin, gaz yağı, kerosen ve etanol sıvı yakıt olarak kullanılmaktadır. Ancak yerli ve ithal fuel-oil de Kükürt içeriği maksimum % 1,0 (+0,1 tolerans) olacaktır.

- TÜPRAŞ tarafından üretilen yüksek kükürt içeren 6 nolu fuel-oilin, kükürt dioksit emisyonunu Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlere uygun olarak arıtan baca gazı arıtım tesisine/teknolojisine sahip sanayi tesislerinde kullanımına izin verilir. Bu koşullar dışında 6 nolu fuel-oil kullanımı yasaklanmıştır.

- Sanayi tesislerinde TÜPRAŞ spektlerine uygun %1 kükürt ihtiva eden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan izin alınarak ithal edilen fuel-oil; yanma verimi açısından, akışkanlığın artırılarak (anma ısıl gücü düşük, alev boyu kısa kazanlarda) ön ısıtma yapan kazanlarda kullanılacaktır.

8)  Gaz Yakıtlar İle İlgili Hususlar

Isınma amaçlı olarak, hava gazı, doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), hidrojen, biyogaz, arıtma gazı, kok fırını gazı, grizu, yüksek fırın gazı, rafineri gazı ve sentetik gazlar kullanılacaktır. Ancak gaz yakıtların içindeki kükürdün hacimsel oranı % 0.1’i geçmeyecektir.

9)  Petrol koku İle İlgili Hususlar

- Petrol kokunun sanayi de kullanımı ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hususlar uygulanacaktır.

- İthal edilen petrol koku hiçbir şekilde ısınma amaçlı satışa sunulmayacak ve kullanılmayacaktır.

- Isınma amaçlı kullanıldığı tespit edilen veya yukarıda belirtilen özelliklerin dışında herhangi bir şekilde elinde petrol koku bulunduran ithalatçı, satıcı ve kullanıcılara çevre mevzuatına göre cezai müeyyide uygulanacaktır.

B)  ÜRETİM, PAZARLAMA VE TÜKETİM

- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrol Yönetmeliği hükümleri ile İlimiz Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere haiz olmayan katı yakıtların İlimiz sınırları içinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amaçlı olarak üretilmesi, satılması, pazarlanması ve tüketilmesi yasaklanmıştır.

- Yerli kömür üreticileri ürettikleri kömürlerini eleme, yıkama ve torbalama işleminden geçirdikten sonra satışa sunacaklardır. Kömür ithalatçılarının ithal ettikleri kömürlerin lavuarlanmış olduğuna dair belgeyi İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne ibraz etmek zorundadırlar. Isınma amaçlı kullanılacak, ancak henüz elenmemiş, yıkanmamış ve paketlenmemiş ve satışa hazır olmayan kömürler lavuar tesisleri ve kömürün çıkarıldığı ocağın yakınındaki saha dışında, başka bir yerde depolanmayacaktır.

- Ayrıca kömür depolama, eleme, sınıflama ve ambalajlama tesislerinde satışa sunulacak kömürlerin yıkanmış olma zorunluluğu vardır (Tesis sahipleri bu kömürleri hangi lavuardan aldıklarını İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne belgelemek zorundadırlar.)

- İlimiz sınırları içinde ısınma amaçlı dökme kömür satışı yasaktır. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde katı yakıt üretici ve ithalatçılar kömürlerini torbalayarak satışa sunacaklardır.

- Katı yakıtların açıkta satışının önlenmesi amacıyla kömürlerin torbalanması; kömür ilimizde üretiliyor ise lavuarlandığı tesiste, ithal ediliyor ise ithalatçının limana en yakın tesisinde yapılacaktır.

- Katı yakıtların torbalanması; yerli kömürün çıkarıldığı bölgede, ithal kömürün ise ithalatın gerçekleştirildiği limanın bulunduğu ilde yapılması esastır. Ancak, torbalamanın belirtilen alanlarda yetersiz olduğu durumlarda, kömür üretici ve ithalatçıları, kömürün üretildiği ve ithalatı gerçekleştirildiği ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile torbalamanın yapılacağı ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden izin almak kaydıyla torbalama işlemini başka bir ilde yapabilir veya bayisi olan/anlaşma yaptığı gerçek ve tüzel kişilere yaptırabilir. Toz kömürden ve prina briketinden elde edilen yakıtlar üretildiği yerde torbalanır.

- İlimizde; ısınma maksatlı ithal ve yerli katı yakıtları (kömür, briket kömür, prina briketi vb.) tüketiciye doğrudan satış yapmak isteyenler Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi, ithalatçı veya üreticiden aldığı kömürü, ithalatçı veya üretici adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satış yapan gerçek ve tüzel kişiler dağıtıcı kayıt belgesi, IKHKK Yönetmeliği kapsamında yerli kömürler, toz kömürden elde edilen briket kömürü, prina ve prina dışındaki diğer biyokütlelerden elde edilen briketler için Uygunluk İzin Belgesi, ithal kömürler için Uygunluk Belgesi, ithalatçı ve üreticiler satışını yapacakları kömürler için Satış İzin Belgesi almak zorundadırlar.

- Katı Yakıt Satış Kayıt Belgesi almak isteyenler;

- Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı,

- Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Kurumdan Alınan Belge)

- Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

- İmza Sirküleri (noter onaylı),

- Taahhütname, ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi alabileceklerdir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi bir tek işyeri için geçerli olacaktır. Aynı ithalatçı/üretici/satıcının birden fazla işyeri var ise her bir işyeri için aynı katı yakıt satıcısı kayıt belgesi numarası ile ayrı bir katı yakıt satıcısı kayıt belgesi alabileceklerdir. İthalatçı/üretici/satıcının katı yakıt satıcısı kayıt belgesi’nin kayıp olması, adres ve firma isim değişiklikleri halinde bir ay içerisinde il müdürlüğüne müracaat ederek aynı katı yakıt satıcısı kayıt belgesi numarasıyla yeni katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak zorundadır.

- Bu belge (Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi) bir başka ilde ihaleye katılım hariç alındığı il sınırları içerisinde geçerlidir. Bu belgeyi almayan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar tüketiciye doğrudan katı yakıt satışı yapamazlar.

- İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcının İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne vermiş oldukları belgelerin fotokopilerini kendileri tarafından imzalanıp kaşelenmesi halinde (imza sirküleri hariç) noter onayı aranmaz. Yalnızca imza sirkülerinde, sirkülerin noter tasdikli asıl nüshasının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi il çevre ve orman müdürlüğü tarafından “Aslı Gibidir” onayı ile kabul edilebilecektir.

- Bu belgenin düzenlenmesine esas bilgi ve belgeler daha önceki dönemlerde İl Müdürlüğüne verilmiş ve geçerliliğini koruyor ise ilgiliden yeniden bilgi ve belge istenmeyecektir. Mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenecektir. Ancak, mevcut bilgi ve belgelerde değişiklik ve eksiklik olması durumunda eksikliklerin tamamlatılarak İl Müdürlüğüne verilmesi sonucunda katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenecektir.

- İthalatçı/üretici/dağıtıcının, Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi olmayan satıcılara katı yakıt vermesi yasaktır.

- Dağıtıcı kayıt belgesi almak isteyenler;

- İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan) sözleşme,

- Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf odasına kayıtlı olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtımı yapabileceğine yönelik bilgi ve belge üzerinde bulunmalı)

- İmza Sirküleri (noter onaylı),

- Taahhütname, ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek, dağıtıcı kayıt belgesi (EK-III) alacaklardır. Dağıtıcılara dağıtıcı kayıt belgesinin yanı sıra EK-VIII tablosu da verilir.

- Dağıtıcılar, dağıtıcısı olmadıkları ithalatçı/üreticinin yakıtını hiç kimseye veremezler, satamazlar ve satış izin belgesi alamazlar.

- Dağıtıcılar, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak şartıyla perakende kömür satışı yapabilirler.

- Uygunluk İzin Belgesi

- Yerli kömürleri, toz kömürden elde edilen briket kömürleri, prina ve prina dışındaki diğer biyokütlelerden elde edilen briketlerin üreticileri Uygunluk İzin Belgesi almak zorundadırlar.

- Uygunluk İzin Belgesi ocaktan üretilmiş satışa sunulacak hale getirilmiş ve miktarı belirlenmiş katı yakıtlardan üreticinin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvurusu sonucunda; TS 5125 ve TS 2390 sayılı standartlarında belirtildiği şekilde numune alınarak/aldırılarak, IKHKK Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi kapsamında belirtilen laboratuarlarda analiz yaptırılarak, analiz sonuçları IKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri sağlaması halinde, 2010/14 nolu Genelge ekindeki Uygunluk İzin Belgesi (2009/15 nolu Genelge EK–V’deki Belge) düzenlenerek üreticiye verilecektir.

- Uygunluk izin belgesine esas miktar belirlenirken, izne esas olacak yakıta ait yıllık üretim miktarı, yakıt iyileştirme kapasitesi, satışa sunulan yakıtın özelliklerinin değişmeyeceğinin üretici tarağından taahhüt edilmesi dikkate alınarak, yıllık üretim miktarı için uygun izin belgesi düzenlenebilecektir.

- Satış İzin Belgesi:

- İlimiz sınırları içerisinde katı yakıt satışı yapacak ithalatçı ve üreticilerin, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Satış İzin Belgesi almaları zorunlu olup, İthalatçı ve üreticilerin İlimiz sınırları içersinde satış izin belgesi almadan kömür satışı yapmaları yasaklanmıştır.

- İthalatçı/Üretici;

  - Katı yakıta ait uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş)

  - Katı yakıt satıcı belgesi almış satıcıların ve dağıtıcıların (sözleşme yaptıkları ve dağıtıcı kayıt belgesi sahip olanlar)  listesinin (katı yakıt satıcıları ile dağıtıcıların kayıt belge numarası, satıcı adı, dağıtıcı adı ve adresi) ekinde yer alan bir dilekçe ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvururlar.

- Söz konusu başvuru, il çevre ve orman müdürlüğünce incelendikten sonra, uygun bulunması halinde, il çevre ve orman müdürlüğünce satış izin belgesi düzenlenerek ithalatçı/üreticiye verilir.

- İthalatçı/üretici satış izin belgesinin birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip dağıtıcılara vermek zorundadırlar.

C) SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI KÖMÜRLERİ

Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla yapılan kömürlerin dağıtımında, 29/01/2010 tarihli ve 27477 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, hava kirliliği ile mücadelede başarı için Mahalli Çevre Kurulu kararıyla belirlenecek özellikteki kömürleri dağıtımı yapılacak, dağıtılan kömürler IKHKK Yönetmeliğinde belirlenen hususlara uygun olacaktır.

Dağıtımı yapılan kömürlerin kalitesiyle ilgili ortaya çıkabilen yanlış değerlendirmelerin önlenmesi açısından, gerekli görülmesi halinde söz konusu kömürlerden numune alınarak analiz yaptırılacaktır. Analiz sonuçlarının dağıtımı yapılan yerle ilgili belirlenen özellikleri sağlamaması durumunda söz konusu kömür, özellikleri sağlayan kömürle değiştirilmek üzere toplattırılır ve kömürün dağıtımı durdurulur. Söz konusu durum, Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerine, TKİ Genel Müdürlüğüne ve kömür üreticisine bildirilir.

Ç) İHALELERE KATILIM

Katı yakıt ihalesine;

- İthalatçılar İthalatçı Kayıt Belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı),

- Üreticiler Uygunluk İzin belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı),

- Dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı kayıt Belgesi,

- Satıcılar herhangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile katılabilirler.

İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı, katı yakıta ilişkin bilgi ve belgeleri (Uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) ilimiz çevre ve orman müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

D) YAKIT ANALİZLERİ

Denetim ve belgelendirme esnasında; yakıtın bulunduğu mekandan (depodan, işyerinden, araçtan, vb…) TS 5125 ve TS 2390 sayılı standartların belirlediği şekilde numuneler alınır. Alınan numunelere ait ücretler (analiz, kargo, posta, vb…) ilgilisi (ithalatçı, üretici, satıcı, *tüketici) tarafından karşılanır ve örnekler analiz için Çevre ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuarlara gönderilir. Yakıtı kimden aldığını belgeleyen tüketicilere analiz bedelleri yansıtılmayacak, analiz ücreti yakıtın alındığı satıcı tarafından karşılanacaktır.

(*) Yakıtı kimden aldığını belgelemeyen tüketiciler.

E) YÜKÜMLÜLÜKLER

- İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar, satışa sunulan katı yakıtı başka katı yakıtlarla karıştıramaz.

- İthalatçı/üreticiler; dağıtıcı ve satıcılardan, yakıtın niteliklerini koruyacaklarını, IKHKK Yönetmeliğinde ve genelgelerde yazılı hususlara uyacaklarına, IKHKK Yönetmeliğinde belirlenen özelliklere sahip olmayan katı yakıtın satışı ve kullanımının durdurulacağı, tüketicinin uğrayacağı zararların karşılanması gibi hususları içeren taahhütname alabilir veya dağıtıcı ve satıcılarla sözleşme yapabilirler.

- İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar, katı yakıtların taşınması sırasında, katı yakıta ait satış izin belgesi (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) ile sevk irsaliyesini araçta bulundurmak ve denetimler esnasında yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.

- İthalatçı/üreticiler, Çevre ve Orman Bakanlığının 2010/14 sayılı genelgesine ekli EK-VII’de dağıtıcılar EK-VIII’de yer alan bilgileri 3 aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran,  temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde, satıcılar ise EK-VI’da yer alan bilgileri 6 aylık dönemler (ekim-mart ve nisan-eylül) halinde, söz konusu dönemin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içersinde  il çevre ve orman müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

- İthalatçı/üretici, satış izin belgesinin birer kopyasına (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı) katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip dağıtıcılara vermek zorundadır.

- Satıcılar ve dağıtıcılar, denetimler esnasında satış izin belgesini denetim görevlilerine ibraz edeceklerdir.

- Kurum temizleyici yada baca çekişini artırmak maksadıyla baca çıkışlarına, baca fanın takılması yasaktır. Baca çıkışlarına baca fanı taktırmış olan kullanıcıların baca fanları belediyelerce söktürülecektir.

- Bacaların düzenli aralıklarla temizlenmesi esastır. Ancak, bacaların çekiş hızının düşmesi ve dolduğunun anlaşılması üzerine hemen, ayrıca her durumda, ilki yakma sezonu öncesinde olmak üzere yılda en az iki kez baca temizliklerinin yapılması ve bu konuda belediyelerde baca temizlik ekibi oluşturulması ve hoparlörle halka duyurulacaktır.

- Tüm ısıtma sistemleri kabul edilen standartlara uygun olacak, soba ve kaloriferler ve tesisatı bakımlı, arızasız olacak, kazan daireleri yeterince havalandırılarak. Yakma sistemleri işletme talimatlarına uyularak yakılacaktır.

- İlimiz sınırları içerisinde yapılacak binaların projelendirilmesi veya mevcut binaların ısı kayıplarının azaltılması, yakıt tasarrufunun sağlanması ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla imar mevzuatına uygun ısı yalıtımı sağlanacak ve bu durum ilgili Belediyelerce denetlenecek, mevzuata uygun yalıtım yapmayanlara iskan ruhsatı verilmeyecektir.

- Dış ortam sıcaklığı 15(C nin altına düşmedikçe kalorifer ve sobaların yakılmasının yasaklanmıştır. Dış ortam sıcaklığının 15(C ve altında olması durumunda ise iç ortam sıcaklığının işyerlerinde 18(C, konutlarda 20(C’yi aşmayacak şekilde yakılması sağlanacaktır. Bu durumdan bina sahip ve yöneticileri sorumlu tutulacaktır. Kömürlü yakma tesislerinde (kalorifer ve sobalarda) ilk yakış saati sabah 06:00 ile 06:30 saatleri arasında olacaktır. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde sobalar ve kaloriferlerin gündüz yakılması sırasında sabah saat 10:00’dan sonra, akşam en geç saat 16:00’dan önce yakılmalıdır.

- Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binaları, iç ortam sıcaklığı 22(C’den yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılacaktır. Bu durumdan yöneticiler sorumlu tutulacaktır.

- Standartların dışında ve tip emisyon belgesi bulunmayan yakma sistemlerinin kullanılması ve satışı yasaklanmıştır. Yakma sistemlerinin tip emisyon belgesi bulunması zorunluluğu bulunmaktadır.

- 100.000 kcal/saat ve daha büyük anma ısıl gücüne sahip yakma ünitelerinin kazan çıkışlarına uygun kuru/sulu sistem kurum tutucularının takılması zorunluluğu getirilmiştir. Kurum tutucuların takılıp takılmadığına dair izleme ve takip görevini belediyeler ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yerine getirecektir.

- Yakma sistemleri ehliyetli ateşçilerin tarafından yakılacaktır.

- Kazan yakma talimatının ateşçilerin ve denetleme görevlilerinin görebileceği yerde asılı bulundurulacaktır.

- Kömür ve kül deposu haricinde açıkta, yol kenarlarında, cadde ve kaldırımlar üzerinde boş arazi ve arsalarda geçici de olsa kömür ve külün depolanması yasaklanmıştır. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmaları önlenecektir.

- Hava kirliliği ölçümlerine Bölge Hıfzısıhha Müdürlüğü ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce devam edilecektir.

- Belediyelerce ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce hava kirliliği ölçüm sonuçları Çevre ve Orman Bakanlığının web sayfasından takip edilecektir. Hava kirliliği ölçümü yapan kurumlar, hava kirliliği 1. uyarı kademesine (24 saat ortalaması olarak SO2: 500 (g/m³, duman (PM): 260 (g/m3) ulaşıldığının tespit etmesi halinde Valilik Makamını acilen bilgilendirileceklerdir.

- Uyarı kademesine ulaşıldığında Vali veya İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısının Başkanlığında Çevre ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Bölge Çalışma Müdürlüğü, İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile Mahallin Belediye Başkanlığından müteşekkil “Hava Kirliliği Kriz Komisyonu” oluşturulacak ve otorite kuruluşlarca, kent halkının daha sonra yayınlanacak Valilik tebliğlerine göre hareket etmesi sağlanacaktır.

- Vatandaşlarımıza hava kirliliği ölçüm sonuçlarının anlık olarak Çevre ve Orman Bakanlığı web sayfasından öğrenebilecekleri belediyelerce halka duyurulacaktır.

- Bu yakıt programını her kurum ve kuruluş, birimlerine gönderecek, uygulanmasını sağlayacaktır.

F)  MOTORLU TAŞITLAR

Motorlu taşıtlarla ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 04.04.2009 tarih ve 27190 sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ile 29 Nisan 2009 tarih ve 6916 sayılı 2010/22 Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir. Bu bağlamda;

- Toplu taşıma sistemleri yaygınlaşmasına ve yeşil dalga trafik düzenlemelerine yönelik çalışmalarda bulunulacak,

- Trafikte yoğun olarak kullanılan toplu taşıma araçları da  (belediye ve özel halk otobüsleri, minibüs v.b. ) dahil olmak üzere tüm araçların gerekli bakım ve egzoz emisyon ölçümleri zamanında yaptırılacak, bu konudaki denetimler düzenli ve sık aralıklarla gerçekleştirilecektir.

G)  SANAYİ TESİSLER

Endüstriyel Tesislerle ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 03 Temmuz 2009 Tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile 28 Eylül 2010 Tarihli-2010/14 sayılı ve 16/10/2009 Tarihli ve 2009/19 Genelgelerinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

H) DENETİM

- Yakma sistemleri ve yakıtlar; İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Çevre ve Orman Bakanlığının 2006/19 sayılı Yetki Devri Genelgesi kapsamında; yetki devri yapılmış merkez ilçe ve ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararını verebilme yetkisine sahiptirler. Yetki devri yapılmış olan belediyeler ile İl Çevre ve Orman Müdürlükleri arasında gerekli işbirliği sağlanacaktır.

- Yetki devri yapılmış olan belediyeler satış izin belgesi düzenleyemezler ve denetim sırasında ithalatçı/üretici/satıcıdan bu genelgede belirtilen bilgi ve belge dışında her hangi bir bilgi ve belge isteyemezler.

- Belediyeler tarafından satışa sunulan katı yakıtların denetimi il çevre ve orman müdürlüğünce yapılır ve gerekli idari yaptırım kararı uygulanır.

- İdari yaptırım kararları uygulanmasına esas teşkil eden tutanaklar, Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti Ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelikte belirtilen tutanaklar kullanılır.

- Tutanaklarda, denetime konu katı yakıtın miktarı, ilgili belgelerinin (katı yakıt satıcısı kayıt belgesi/kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi/satış izin belgesi) tarih ve sayılarına mutlaka yer verilmesi gerekmektedir.

- Denetim esnasında analiz için alınacak örneklerde; analize gönderilen birinci numunenin analiz sonucunun uygun çıkmaması halinde katı yakıtın satışı durdurulur ve miktarı tespit edilir. İthalatçı/üretici/satıcılardan birisi tarafından şahit numunenin analizi istenildiği takdirde şahit numunenin analizleri yaptırılır. Şahit numunenin analizinin uygun çıkması durumunda yakıtın satışına devam edilir.

I) UYGULANACAK MÜEYYİDELER

- İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar, ilgili tablolar ile bildireceği satış bilgilerini, söz konusu dönemlerin bitiminden itibaren 1 (Bir) ay içersinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne göndermemesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunun 12. ve 20/g maddeleri uygulanır. İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılarda stok tespiti yapılarak, istenen bilgiler gönderilinceye kadar faaliyetleri durdurulur. Bilgilerin il çevre; Her bir kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi kapsamında ithal edilen/üretilen ve ilde satışa sunulan katı yakıt ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirmeyen; yanlış, yanılt ve orman müdürlüğüne ulaştırılmasından sonra faaliyetine izin verilir. Söz konusu fiilin 3 (Üç) yıl içersinde tekrarı halinde Çevre Kanunun 23. maddesine göre işlem yapılır.

- Üreticiyi firmaya verilen uygunluk izin belgesi/satış izin belgesinin, dağıtıcı/satıcının kayıt belgesinin kaybolması ya da belgenin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumunda, belge sahibi 1 (Bir) ay içersinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. Ancak, belge üzerinde belirtilen bilgide değişiklik varsa, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce aynı belge numarasıyla yeni belge düzenlenir. Bu yükümlülüklerini süresi içersinde getirmeyen firmalara 2872 sayılı Çevre Kanunun 12. ve 20/g maddeleri uygulanır.

- İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılardan yanlış ve/veya yanıltıcı belge düzenleyenler için Çevre Kanunun 26. maddesine göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Söz konusu cezanın onaylanması durumunda, firmanın kayıt/izin belgesi iptal edilir ve 1 (Bir) yıl süre ile yeri kayıt/izin belgesi düzenlenmez. Stoktaki kömüre mahkeme kararına göre işlem yapılır.

- Katı yakıt satıcısının, belgenin alındığı il sınırları dışında satış yaptığının tespit edilmesi halinde (usulüne uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç)  söz konusu satıcıya yeni kömür sevkiyatı yapılmaması hususunda İthalatçı/üretici/dağıtıcı/dağıtıcıya gerekli talimat verilir, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi 1 (Bir) yıl süre ile iptal edilir ve satıcının elinde bulunan kömürler İl çevre ve orman müdürlüğünün bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici/dağıtıcı/dağıtıcıya iade edilmesi sağlanır.

- Dağıtıcının;

- katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcıya,

- katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almadan (usulüne uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç) tüketiciye satış yapması durumunda, söz konusu dağıtıcıya yeni kömür sevkiyatı yapılmaması hususunda ithalatçı/üreticiye gerekli talimat verilir, dağıtıcı kayıt belgesi 1 (Bir) yıl süre ile iptal edilir ve dağıtıcının elinde bulunan kömürler il çevre ve orman müdürlüğünün bilgisi dahilinde ithalatçı-üreticiye edilmesi sağlanır.

- İthalatçı/üretici tarafından katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcıya satış yapması durumunda yakıt ithalatçı/üretici tarafından geri alınır. Konu İl çevre ve orman müdürlüğünce Çevre ve Orman Bakanlığına bildirilir. Bu durumun 1 (Bir) yıl içersinde ikinci kez tekrarlanması halinde1 (bir) yıl süre ile satış izin belgesi düzenlenmez.

- Katı yakıt numunelerinin analiz sonuçlarının herhangi bir parametrede, MÇK kararıyla belirtilen limit değerleri sağlamaması (olumsuz olması) halinde, numunenin alındığı yarde, katı yakıtın satışı/dağıtımı durulacak, miktarı tespit edilecektir. Çevre ve Orman Bakanlığının 24/03/2010 tarihli ve 4857 sayılı katı yakıt numune alma ve analiz genelgesi kapsamında;

- Birinci şahit numunenin olumsuz çıkması halinde ikinci şahit numuneye ait analiz raporu diğer raporlarla karşılaştırılmalı ve çoğunluğu sağlayan sonuca göre değerlendirme yapılacaktır.

- Çoğunlu sağlayan olumlu sonucun olumlu durumunda katı yakıtın satışını/dağıtımına devam edilecektir.

- Katı yakıtın olumsuz olarak değerlendirilmesi halinde yakıtın İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici tarafından geri alınarak, kullanılması uygun görülen yerleşim yerinde veya Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında belirtilen baca gazı emisyon sınır değerlerinin sağlanabildiği tesislerde kullanılması temin edilir, ithalatçı/üretici/dağıtıcının kayıtlı olduğu il çevre ve orman müdürlüğüne ve diğer iller ile Çevre ve Orman Bakanlığına bilgi verilir. Söz konusu katı yakıtla ilgili satış izin belgesi alınmış olan diğer illerde, bu belgeye konu olan yakıttan numune alınarak analiz sonuca göre uygulama yapılır.

Olumsuzluğun tespit edildiği analiz sonuçları dikkate alınarak, söz konusu yakıtın o ildeki diğer satış yerlerinden ayrı ayrı numune alınarak yapılacak analiz sonucuna göre uygulama yapılacaktır. 1 (bir) yıl içersinde ilde yapılacak denetimlerde ikinci defa olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, söz konusu ithalatçı/üreticinin satış izin belgesi iptal edilir, Çevre ve Orman Bakanlığına bilgi verilir ve söz konusu ithalatçı/üreticiye 1 (bir) yıl satış izin belgesi verilmez.

Satış izin belgesi iptal edilen yakıta ait bir başka ilde de satış izin belgesi alınmış ise, ilimizde de gerekli analizler yaptırılır ve yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde uygulama yapılır.

- Yerli/ithal yakıta ilişkin olarak Mahkemelerde açılacak tespit davaları veya Bakanlık/il çevre ve orman müdürlüğünün gerekli görmesi dışında yeni numune alınmayacaktır.

- Bu planın hükümlerine uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Yasasının ilgili hükümleri uygulanacaktır.

- Yukarıda belirlenen hususlara uymayanlar hakkında (kirlenme eğilimi olmayan durumlarda) emirlere itaatsizlik nedeniyle Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca yasal işlem yapılır.

İ) HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ

- Hava kirliğinin yoğun olduğu günlerde alınması gereken önlemler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi için, Halkın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi çalışması İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili belediyeler işbirliği ile ortaklaşa yapılacaktır.

- Halkın duyarlılığının arttırılması için hava kirliliği ölçüm sonuçlarının Çevre ve Orman Bakanlığının www.cevreorman.gov.tr. adresinden günlük olarak halka duyurulacaktır.

- Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının önlenecektir.

- Hava kirliliği ile ilgili olarak özellikle okullarda olmak üzere, eğitici programlar düzenlenerek, tüketicilerin bu yakıt planında belirtilen özelliklerdeki yakıtları kullanmak ve yakıtları verimli yakmaları sağlanacaktır.

- Özellikle kış gelmeden önce binalarda ısı kaçağı olan noktalarda ( pencere ve dış kapılarda) alınacak önlemlerle ilgili olarak halk bilinçlendirilecek,  camların çift camlı olmasının yakıt tüketimindeki faydaların halka aktarılarak, binalarda özellikle dıştan yalıtım yapıldığında yakıt tüketiminde azalma olacağı konusunda halka bilgi aktarılacaktır.

- Özellikle kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar olmak üzere tüm yeni bina yapımında ısı yalıtım projelerinin uygulanması özendirilecektir.

- Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin ısı camlı pencere kullanılacak şekilde değiştirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılması özendirilecektir.

- Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılması önerilecektir.

- Yakıt ve yakma sistemlerinin denetiminde görev alacak personele; yakıtların tanıtımı ve yakma sistemlerinin denetimlerde dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün koordinatörlüğünde; İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, makine ve maden mühendisleri odalarının Zonguldak şubelerince imkânlar nispetinde hizmet içi eğitim kursları düzenlenecektir.

- Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Başkanlığınca “Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları” ve makine Mühendisleri Odası katılımıyla hizmet içi eğitim kursları düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.