ÇEVRE LİSANSI

BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN

SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR

**Tesisin Adı :**

**Tesisin Adresi :**

**Çevre Lisansının Konusu :** Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanımı

**İlgili Yönetmelik :** Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

**İnceleme Tarihi :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar** | | **EVET** | **HAYIR** |
| **1** | İşletmede …/…/…… tarihli ve …………..rapor nolu Kapasite Raporunda yer alan makine ve ekipmanlar bulunuyor. |  |  |
| 2 | Kapasite raporunda yer alan makine ve ekipmanların montajı tamamlanmış ve faaliyete hazır durumdadır. |  |  |
| **3** | İşletmenin çevresi en az 1,5 metre yüksekliğinde yapı malzemesi ile çevrilidir. |  |  |
| **4** | İşletmenin girişinde atıkların kontrolünün yapıldığı kabul ünitesi bulunuyor. |  |  |
| **5** | İşletmenin girişinde kantar ünitesi bulunuyor. |  |  |
| İşletmenin girişinde kantar ünitesi yok ancak başka bir kantarın kullanıldığına dair sözleşmesi bulunuyor. |  |  |
| **6** | Geri kazanım ve geçici depolama ünitelerinin zemini eğimlidir. |  |  |
| **7** | Geçici depolama alanı zemin geçirimsizliği beton veya kil ile sağlanmıştır. |  |  |
| **8** | İşletmenin çevresinde yağmur suyu drenaj kanalı bulunuyor. |  |  |
| **9** | İşletmenin geçici depolama alanının idari bina ve park alanına mesafesi en az 60 metredir. |  |  |
| **10** | Paratoner sistemi bulunuyor. |  |  |
| 11 | İşletme yüksek gerilim hattının altında değildir. |  |  |
| **12** | Lastik yığınlarının üzeri ve çevresi, sivrisinek, fare gibi zararlıların ürememesi için düzenli olarak ilaçlanmasını sağlayacak ekipman veya bu konuda çalışan bir firmayla düzenlenmiş sözleşme bulunuyor. |  |  |
| **13** | İlgili belediyenin itfaiye müdürlüğünden alınan yangın tedbirlerinin yeterli olduğuna dair belgesi bulunuyor. |  |  |

\*Bütün sayfalar paraflı olmalıdır

**İncelemeyi Yapanların**

**Adı Soyadı Unvanı İmza**