## (Değişik:RG-12/5/2010-27579)

## EK–1

##

**ATIKSU DEŞARJI TEKNİK BİLGİLER LİSTESİ:**

1.Sektör Türü (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5-21’de verilen sektörler esas alınacaktır).

2.Kullanılan hammaddeler ve miktarları

|  |  |
| --- | --- |
| **Kullanılan Hammaddeler** | **Yıllık Kullanım Miktarı** |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

3.Kullanılan suyun kaynağı, miktarı ve kullanımdan önce su tasfiyesi yapılıp yapılmadığı

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Kaynağı** | **Miktarı (m3/gün)** | **Su Tavsiyesi Yapılıp Yapılmadığı** |
| Proses suyu |   |   |   |
| Kullanma suyu |   |   |   |
| Soğutma suyu |   |   |   |
| Diğer |   |   |   |

4.Arıtma tesisinde kullanılan kimyasallar

|  |  |
| --- | --- |
| **Kullanılan Kimyasallar** | **Yıllık Kullanım Miktarı** |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

5. İşletmenin oluşturduğu atık türleri ve miktarları

|  |  |
| --- | --- |
| **Atık Türleri** | **Miktarı (ton/gün)** |
| Katı Atık |   |
| Tehlikeli Atık |   |
| Sıvı |   |
| Gaz |   |
| Arıtma Çamuru (kuru madde) |   |

6.Atıksu Arıtma Tesisi coğrafi koordinatları, Deşarjların yapıldığı alıcı ortamın adı ve coğrafi koordinatları (GPS Koordinatları).

7.Ham atıksu özelliklerinin beyanı (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre Tablo 5-21 arasındaki ilgili sektörlere ait tabloda verilen atıksu parametreleri esas alınacaktır).

8.Atıksu arıtma tesisi çıkış suyu özelliklerinin beyanı(Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre Tablo 5-21 arasındaki ilgili sektörlere ait tabloda verilen atıksu parametreleri esas alınacaktır).

9.İşletmede bulunan yan tesislerden (lojman, kafeterya v.b.) çıkacak atıksuların miktarı ve bu atıksuların verileceği yere ilişkin bilgiler.

10.Çevre kirlenmesine karşı alınan veya alınacak tedbirler (arıtma tesisi, çamur giderme yöntemi, arıtma çamuru tarımda kullanılacaksa çamur analizi, katı atık giderme işlemleri, hava kirliliği kontrolü, tehlikeli atık, ambalaj atıkları).

11. İşletmenin kanalizasyon şebekesi akım şeması (Deşarj noktası ve koordinatları (GPS Koordinatları) belirtilecektir), Arıtma tesisi akım şeması\*

12. İlgili yönetmeliklere uyulacağına dair noter onaylı taahhütname.

*\* Gelecekteki beş yıl için öngörülen değişiklikler ayrıca belirtilecektir*.

**Sayfa 2**