Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Alanında Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi

Kitapçık B57

(Ek I – 43; Ek II – 42)

Rüzgar Enerji Santrallerinin Çevresel Etkileri

# Giriş

Bu belge rüzgar enerji santrallerinin çevresel etkileri konusunda temel seviyede bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) alanında fikir sahibi olmak isteyenler ve planlanan yatırımların temel çevresel etkileri hakkında bilgilenmek isteyen halk, yatırımcı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile onların temsilcileri bu belgenin hedef kitlesidir.

Bu belgeye konu olan tesisler ÇED Yönetmeliği’nin;

- Ek-I listesinin 49. Maddesinde “Türbin sayısı 20 adet ve üzerinde veya kurulu gücü 50 MWm  ve üzerinde olan rüzgar enerji santralleri”

ve,

- Ek-II listesinin 42. Maddesinde “Türbin sayısı 5 adet ve üzerinde veya kurulu gücü 10 MWm  ve üzerinde 50 MWm altında olan rüzgar enerji santralleri”

kapsamında yer almaktadır.

# SEKÖTRÜN KISA TANIMI

Rüzgar enerjisi santralleri, elektrik üretmek üzere kurulan rüzgar türbinlerinden oluşmaktadır. Bu rüzgar türbinleri, rüzgarın sahip olduğu kinetik enerjiyi, mekanik enerjiye dönüştürmektedir. Üretilen mekanik enerji de, jeneratör vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.

Rüzgar, temiz bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Rüzgar Enerji Santralleri havaya, kömür ya da doğalgaz gibi fosil yakıtların yakılarak tüketilmesine dayanan enerji santralleri gibi emisyon vermemektedir. Rüzgar türbinleri astım gibi sağlık sorunlarını artıran ya da asit yağmurlarının yağmasına ya da sera gazlarının salınmasına sebep olan atmosferik emisyonların salınımına sebep olmamaktadır.

# ÇEVRESEL ETKİLER

## İNŞAAT ÖNCESİ VE İNŞAAT SÜRECİ

İnşaat öncesi ve inşaat faaliyetleri sırasında aşağıda belirtilen çevresel etkiler dikkate alınmalıdır:

### Gürültü ve titreşim

- Rüzgar türbinleri için yapılacak temel kazıları ile kullanılacak makinelerden kaynaklı gürültü,

- Trafikten (kazılan toprağın taşınması, inşaat malzemelerinin taşınması, montajı gerçekleştirilecek rüzgar türbini parçaları gibi donanımların çalışma sahasına taşınması vb.) kaynaklı gürültü,

- Rüzgar santrallerinin inşaatı aşamasında belirgin bir titreşim etkisi beklenmemektedir.

### Hava kirliliği

- şantiye sahasında hafriyatın ve tozlu yüzeylerin rüzgar ve/veya araç trafiğine maruz kalmasından kaynaklı toz emisyonu,

- İnşaat makineleri ve bunların sebep olduğu trafikten kaynaklı kirletici madde emisyonları (NOx, PM10 ile benzen)

### Atıklar

- Hafriyat atıkları,

- inşaat faaliyetleri sırasında meydana gelen tehlikesiz atıklar,

- İnşaat faaliyetleri sırasında meydana gelen tehlikeli atıklar (kullanılmış yağ filtreleri, kontamine temizlik malzemeleri, atık yağlar, inşaat makinelerinde kullanılan hidrolik sıvılar vb.).

### Toprak

- İnşaat için tarım arazisi, orman arazisinin vb. kullanılması,

- kaza ya da makine arızası olması durumunda ortaya çıkan toprak kirliliği.

### Atıksu

- Rüzgar enerji santrallerinin faaliyet türü ve konumları nedeniyle, atıksu belirgin etkiye sahip bir etken olarak değerlendirilmemektedir.

### Flora ve fauna, ekosistemler, korunan alanlar, peyzaj

- Peyzaj üzerindeki etki,

- Flora ve fauna üzerindeki potansiyel etki (yerel duruma bağlı olarak),

- ekosistemler üzerindeki potansiyel etki (yerel duruma bağlı olarak),

- Korunan alanlar üzerindeki potansiyel etki (yerel duruma bağlı olarak).

## İŞLETME AŞAMASI

### Hava Kirliliği

- Rüzgar santrallerinin işletmesi aşamasında hava kalitesi üzerinde herhangi bir olumsuz etkileri bulunmamaktadır.

### Su

- Rüzgar santrallerinin işletmesi aşamasında yüzeysel ve yeraltı su kaynakları üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir.

### Atık

- Rüzgar santrallerinin işletilmesi aşamasında oluşan atıklar önemli bir etki olarak değerlendirilmemekle birlikte, tehlikeli atıklar da dahil olmak üzere, rüzgar türbinlerinde yapılan bakımlar sonucu meydana gelen tüm atıklar yürürlükte olan yasalar uyarınca bertaraf edileceğinden,atık kaynaklı önemli bir çevresel etki beklenmemektedir.

### Diğer etkiler (koku, gürültü, titreşim, elektromanyetik alan vb.)

- Yerleşim yerlerinden uzak olduğu takdirde, rüzgar türbinlerinden kaynaklı gürültü, belirgin etkiye sahip bir etki olarak düşünülmemektedir.

- Özellikle kuş göç yollarında yer alan santrallerde kuş ve yarasaların türbinlere çarpması sonucu ölüm vakaları,

- Enerji nakli hatları, radyo ve televizyon sinyallerinin zarar görmesi,

- Rüzgar enerji santrallerinin işletmesi aşamasında titreşim oluşması beklenmemektedir.

- Rüzgar enerji santrallerinin işletmesi aşamasında koku oluşmamaktadır

- İşletmedeki rüzgar türbinlerinden kaynaklı elektromanyetik alan etkisi önemli bir etki olarak düşünülmemektedir.

### Enerji tüketimi

- Rüzgar enerjisi santralleri elektrik üretmek üzere inşa edilmekte olduklarından, rüzgar enerjisi santrallerinin kendi enerji tüketimleri göz ardı edilebilir düzeydedir.

### Su tüketimi

- Rüzgar enerji santrallerinin işletilmesi aşamasında çalışanlardan kaynaklı su tüketimi söz konusudur.

### Hammadde tüketimi

- Rüzgar enerji santrallerinin işletme aşamasında herhangi bir hammadde tüketimi söz konusu olmamaktadır.

## KAPAMA / İŞLETMEDEN ÇIKARMA

Kapama faaliyetleri sırasında aşağıda belirtilen çevresel etkiler dikkate alınmalıdır:

### Gürültü ve titreşim

- Binaların yıkılması ve yeraltı yapılara ilişkin kazıların gerçekleştirilmesinde kullanılan makinelerden kaynaklı gürültü,

- Trafikten kaynaklı gürültü (sökülen rüzgar türbinlerinin ve bina yıkıntılarının kaldırılması).

### Hava kirliliği

- Yeraltı yapılarının kaldırılması için yapılan kazılar sonucu ve tozlu yüzeylerin rüzgar ve/veya trafik sonucu ortaya çıkan toz emisyonu,

- Rüzgar türbinlerinin sökülmesi ve yeraltı yapıların kazılması için kullanılacak makinelerden kaynaklı kirleticilerin emisyonları (NOx, PM10 ile benzen).

### Atıklar

- tesisin işletmeden çıkarılmasının bir sonucu olarak tehlikesiz atık,

- Kullanımdan çıkarılan rüzgar türbinlerinden kaynaklı tehlikeli atık (atık yağlar vb.).

### Toprak

- kaza ya da makine arızası sonucunda ortaya çıkan toprak kirliliği.

# ÖZET

Rüzgar enerji santrallerine ilişkin başlıca çevresel etkiler aşağıdaki gibidir:

- gürültü emisyonu,

- peyzaj etkisi,

- kuşlar ve yarasalar üzerindeki etkiler.