## Slide 1
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Afet Müdahale Planı
Hasar Tespit Çalışma Grubu

## Slide 2
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)
Dünyada her geçen gün teknolojinin ilerlemesi ve insanların afet konusunda bilinçlenmesine bağlı olarak yeni çalışmalar ve planlar ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’de de mevcut mevzuata göre yapılan planların ve doğaçlama destek sistemlerinin günümüz ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığı görülmüştür.
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

## Slide 3
Amaç ve Kapsam
Hasar Tespit Çalışma Grubu Operasyon Planının amacı; afet ve acil durumun doğrudan yol açtığı hasar boyutunun tespiti amacıyla ekiplerin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, çalışma esaslarının düzenlenmesi, çalışma grubu ekiplerinin oluşturulması, hasara ilişkin tespitlerin yapılması, değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve raporlanmasına ilişkin esasların belirlenmesidir.
Bu Plan, afet ve acil durum sırasında hasar tespit faaliyetinde görev alacak yerel düzey ana ve destek çözüm ortaklarından oluşan Hasar Tespit Çalışma Grubunu kapsar.
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

## Slide 4
Ortaya Çıkışı
Bu doğrultuda;
Yapılan risk analizleri sonucu ortaya çıkan en kötü senaryo baz alınarak daha detaylı çalışmalar yapılması düşünülmüş, bu kapsamda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Önceki planlara göre hizmet grubu sayıları artırılmış ve planların daha detaylı çalışılması hedeflenmiştir. Personel, ekipman, kaynak analizi yapılarak mevcut durumumuz bilinecek, güçlü ve zayıf yönlerimiz tespit edilecek; senaryolara göre yapılan analizlerle de kapasitemizi geliştirmek için uygulanması gereken yöntemler tespit edilecektir.
Bakanlıklar, ulusal düzeydeki planlamanın içerisine çekilerek, yerel düzeydeki planların ulusal düzey planları ile paralellik taşıması sağlanacak, olay seviyesine göre ulusal veya bölgesel entegrasyon gerektiğinde karşılaşılacak zorlukların aşılması hedeflenmektedir.
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

## Slide 5
Yürürlüğe Girmesi
5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri gereğince, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlanmış olan “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)” Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu tarafından 20/12/2013 tarih ve 2013/2 sayılı karar ile onaylanmış ve 03/01/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

## Slide 6
Söz konusu “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)” ulusal düzey afet planlamasının ana planı olup, ulusal düzeyde hazırlanacak 26 adet Çalışma Grubu operasyon planının esaslarını belirlemektedir.
Burada 2 kavram ortaya çıkmaktadır.
Ana Plan
Çalışma Grubu Planı
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)
Yürürlüğe Girmesi

## Slide 7
Planlar Neyi İfade Ediyor?
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)
ULUSAL DÜZEY
YEREL DÜZEY
Ulusal Düzey Çalışma Grubu Planları
İl Afet Müdahale Planları
Yerel Düzey Çalışma Grubu Operasyon Planları
KAMP
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

## Slide 8
Amaç ve Kapsam
Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir.
TAMP, ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak, bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, STK’lar ve gerçek kişileri kapsar.
Amaç
Kapsam
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

## Slide 9
Hedefler
Hayat kurtarmak
Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek
Müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek
Halk sağlığını korumak ve sürdürmek
Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak
Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak
İkincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak
Kaynakların etkin kullanımını sağlamak
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

## Slide 10
Plandaki Yenilikler
Ulusal ve yerel düzeyde, olay türü ve ölçeğine göre esnek yapıda müdahale organizasyon sistemi oluşturuldu.
Dünyadaki müdahale çalışmaları incelenerek organizasyon sisteminde operasyon, bilgi ve planlama, lojistik ve bakım, finans ve idari işler servisleri yapılandırıldı.
Olay seviyeleri afet etki derecesine göre belirlendi.
Koordinasyon düzeyleri ve fonksiyonları olay seviyesine göre oluşturuldu.
Müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları bakanlıklar bazında belirlendi. (Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi)
Afet öncesinde risk azaltma çalışmaları esas alınarak, Kriz Yönetimi Sisteminden, Risk Yönetimi Sistemine geçiş hedeflendi.
Ulusal Düzeyde Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ile desteklenen bir planlama olması hedeflendi.
Afet öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere yapılacak çalışmalar tanımlandı.
Birkaç ili etkileyecek muhtemel afet durumunda destek illeri belirlendi.
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

## Slide 11
Yerel Düzey Yönetim Sistemi
İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
Çalışma Grupları
Operasyon Ekipleri
Lojistik
Ekipleri
Destek
Saha Destek Ekipleri
Ana ve Destek Çözüm Ortakları
Özel Sektör
1. Ve 2. Grup Destek İller
Desteğin Koordinasyonu
ve Yönetimi
Ulusal Düzey
Ulusal Düzey
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

## Slide 12
Planda
Tüm hizmetler 4 servis altında sistematize edildi.
Yönetim
Operasyonlar Servisi
Bilgi ve Planlama Servisi
Lojistik ve Bakım Servisi
Finans ve İdari İşler Servisi
Hizmeti Yapan
Planlayan
Hizmete Destek Olan
Hizmetin Finansmanını Sağlayan
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

## Slide 13
Koordinasyon Seviyeleri
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
13
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

## Slide 14
Müdahale Seviyeleri
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
SEVİYE | ETKİ | OLAY TÜRÜ VE ÖLÇEĞİNE GÖRE DESTEK DURUMU
S1 | Yerel imkânlar yeterlidir. | Yerel Kapasite
S2 | Destek illerin takviyesine ihtiyaç vardır. | Yerel Kapasite 1. Grup destek iller
S3 | Ulusal desteğe ihtiyaç vardır. | 1. ve 2. Grup destek iller + Ulusal kapasite
S4 | Uluslararası desteğe ihtiyaç vardır. | 1. ve 2. Grup destek iller + Ulusal kapasite + Uluslararası destek
14
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

## Slide 15
Olay Türü – Hizmet Grupları Tablosu
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
15
OLAY TÜRÜ | YER ALMASI GEREKEN HİZMET GRUPLARI
Su baskını | Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit
Baraj patlaması | Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit
Orman yangını | Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit
Sanayi yangınları | Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Teknik Destek, Zarar Tespit, KBRN
Toplu nüfus hareketleri | Haberleşme, Güvenlik ve Trafik, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Enerji, Barınma, Beslenme, Yangın, Zarar Tespit
Siber saldırı | Teknik Destek, Güvenlik ve Trafik, Haberleşme, Enerji, Zarar Tespit
Kimyasal | Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit
Biyolojik afetler ve Salgın Hastalıklar | Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit
Radyolojik ve nükleer kazalar | Haberleşme, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Enerji, Barınma, Beslenme, Yangın, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit
Kuraklık | Gıda Tarım ve Hayvancılık, Sağlık, Alt Yapı, Zarar Tespit
Deprem | Tüm Hizmet Grupları
Ulaşım kazaları | Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Enerji, Enkaz Kaldırma, Teknik Destek, Zarar Tespit
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

## Slide 16
Tanımlar
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
AAKK (Afet Acil Durum Koordinasyon Kurulu):
5902 Sayılı Kanunun 4. Maddesi gereğince;
Afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek,
Alınacak önlemleri belirlemek,
Uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,
Kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla,
İçişleri Bakanlığının başkanlığında,
Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Orman Bakanlıkları ve Devlet Planlama Teşkilatı Yetkilileri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ile afet veya acil durumun türüne göre Kurul Başkanınca görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşların üst yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.
16
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

## Slide 17
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhurbaşkanlığı – Bakanlıklar – İl AADYM
(Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi):
19 Şubat 2011 Tarihli ve 27851 Sayılı Resmî Gazete yayınlanan, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinin 4., 5. ve 6. maddeleri gereğince;
Yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlara ulusal ve yerel düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesine yönelik, Başbakanlıkta, AFAD Başkanlığında, Bakanlıklarda, illerde ve Valinin uygun göreceği ilçelerde «Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi» kurulmuştur.
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tanımlar
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

## Slide 18
Ana Çözüm Ortağı Hasar Tespit Çalışma Grubu Görevleri
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmet grubu çalışmalarını yönetmek,
Operasyon çalışmaları için sabit ve seyyar tesisler ile görevlilerini belirlemek,
Operasyon çalışmalarında destek çözüm ortaklarını göreve çağırmak ve bilgilendirmek,
Afet anında operasyonda çalışacak personeli görevlendirmek, destek çözüm ortakları, diğer hizmet grupları, koordinasyon birimleri ile afet ve acil durum yönetim merkezleriyle koordinasyon sağlamak,
Özel sektör ile işbirliği yapılarak kaynakların tespitini sağlamak,
Karşılıklı işbirliği ve yardımlaşma çalışmalarını yapmak,
Finansal yönetim çalışmaları yapmak,
Eğitimli personelin sürekliliğini sağlamak, diğer hizmet gruplarının çalışmalarını desteklemek,
Operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek,
Standart operasyon prosedürlerini, kontrol listelerini hazırlamak, kılavuzlar, formlar, talimatlar hazırlamak,
Geri dönüşüm faaliyetlerini organize etmek.
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

## Slide 19
Destek Çözüm Ortağı Kurumların Görevleri
DESTEK ÇÖZÜM ORTAĞI; Çalışma gruplarında ana çözüm ortağı olarak görev alan kurum ve kuruluşların çalışmalarında, kurumsal görev alanları ile ilgili kapasiteleriyle planlamada görev alan paydaşlardır.
Operasyon planlarının hazırlık çalışmalarına katılmak,
Gerekli personel, araç, gereç, ekipmanları vb. temin etmek,
Operasyonların yürütülmesine destek vermek,
Eğitimli personelin sürekliliğini sağlamak, diğer hizmet gruplarının çalışmalarını desteklemek,
Operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek,
Hizmet grubu sorumlusunun hizmete ilişkin taleplerini yerine getirmek.
Destek Çözüm Ortağı Kurumların Yerel Düzeyde
(Operasyonel Aşamada) Görevleri:
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

## Slide 20
Ana Çözüm Ortağı
Destek Çözüm Ortak Kurumlar
Hasar Tespit Çalışma Grubu Teşkili
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
EGE ORDUSU VE GARNİZON KOMUTANLIĞI
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR DEFTERDARLIĞI
İZMİR SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
İLBANK A.Ş. İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞKUR İZMİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
MTA EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

## Slide 21
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TEİAŞ BATI ANADOLU YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ALİAĞA KOMBİNEÇEVRİM SANTRALİ VE GAZ TÜRBİNLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİRGAZ İZMİR DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
EGE GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET SU İŞLERİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜ
DHMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ana Çözüm Ortağı
Destek Çözüm Ortak Kurumlar
Hasar Tespit Çalışma Grubu Teşkili

## Slide 22
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İL MÜFTÜLÜĞÜ
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TCDD İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE AFET YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRL
KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ
MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBE BAŞKANLIĞI
İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ana Çözüm Ortağı
Destek Çözüm Ortak Kurumlar
Hasar Tespit Çalışma Grubu Teşkili
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

## Slide 23: Diğer Çalışma Gruplarından Beklentiler ve Verilecek Destek
HİZMET GRUBU ADI | DİĞER ÇALIŞMA GRUPLARINDAN BEKLENTİLER | DİĞER ÇALIŞMA GRUPLARINA VERİLECEK DESTEK
1.Haberleşme Hizmet Grubu | Afet durumunda haberleşme ile ilgili destek almak | 
2.Ulaşım Alt Yapı Hizmet Grubu | Afet durumunda Ulaşım-Altyapı ile ilgili destek almak | 
3.Nakliye Hizmet Grubu | Afet durumunda nakliye ile ilgili destek almak | 
4.Teknik Destek ve İkmal Hizmet Grubu | Afet durumunda Teknik Destek ile ilgili destek almak | 
5. Alt Yapı Hizmet Grubu | Afet durumunda Alt Yapı ile ilgili destek almak | 
6. Hasar Tespit Hizmet Grubu | ------ | 
7.Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu | Afet durumunda enkaz kaldırma ile ilgili destek almak | 
8.Beslenme Hizmet Grubu | Afet durumunda beslenme desteği almak | 
9.Sağlık Hizmet Grubu | Afet durumunda sağlık yardımı almak | 
10.Psikososyal Destek Hizmet Grubu | Afet durumunda psikolojik destek almak | 
11. Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubu |  | 
12.Yangın Hizmet Grubu | Afet durumunda yangın söndürme ile ilgili yardım almak | 
13.Güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu | Afet durumunda güvenlik hizmeti yardımı almak | 
14.Defin Hizmet Grubu |  | 
15.Tahliye ve Yerleştirme Planlama Hizmet Grubu | Afet durumunda tahliye ve yerleştirme ile ilgili destek almak | 
16.Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu | Afet durumunda hizmet grubundan gerektiğinde kaynak sağlamak | 
17.Barınma Hizmet Grubu | Afet durumunda barınma ihtiyaçlarını karşılamada destek almak | 
18.Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu | Afet durumunda lojistik destek almak | 
19.Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu | Afet durumunda arama ve kurtarma desteği almak | 
20.Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubu | Afet durumunda kiralama hizmeti yardımı almak. | 
21.Muhasebe, Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubu |  | 
22.Zarar Tespit Hizmet Grubu |  | Hasar ile ilgili bilgi vermek
23.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu |  | 
24.Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Hizmet Grubu | İlgili konularda bilgi desteği almak | İlgili konularda bilgi desteği vermek
25.Enerji Hizmet Grubu | Afet durumunda enerji desteği almak | Hasarlı bölgede enerji ile ilgili sorunlar hakkında bilgi vermek
26.KBRN Hizmet Grubu | Hasarlı bölgede KBRN sorunları ile ilgili destek almak | Hasarlı alanları bilgilendirmek
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

## Slide 24
HASARLI BİNA SAYILARI | 
Ağır Hasarlı Bina | 153.817
Yıkık Bina | 109.496
Orta Hasarlı Bina | 75.341
TOPLAM | 338.654
İzmir Genelinde Bina Sayıları İle İlçelere Göre Etkilenme Oranları
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

## Slide 25
İlçe | İl | Bina Sayısı | Az Hasarlı Bina | Orta Hasarlı Bina | Ağır Hasarlı Bina | Yıkık Bina | Etkilenen Toplam Nüfus | Ayakta Tedavi | Hafif Yaralı | Ağır Yaralı | Can Kaybı | Geçici Barınma (Kişi Sayısı)
Karabağlar | İzmir | 53009 | 3798 | 6331 | 20713 | 16807 | 480790 | 49816 | 18482 | 11986 | 6391 | 253175
Bornova | İzmir | 67881 | 4242 | 6991 | 24240 | 26237 | 442839 | 51322 | 19003 | 12434 | 6632 | 245078
Buca | İzmir | 54737 | 4559 | 7212 | 21100 | 14975 | 492248 | 43810 | 16283 | 10473 | 5590 | 235449
Konak | İzmir | 62915 | 2994 | 5440 | 22884 | 27756 | 363177 | 48652 | 17998 | 11841 | 6315 | 224029
Karşıyaka | İzmir | 24645 | 2418 | 3691 | 9490 | 5278 | 342062 | 24240 | 9031 | 5729 | 3051 | 141909
Bayraklı | İzmir | 34259 | 3812 | 5535 | 12569 | 6069 | 314402 | 21341 | 7952 | 5040 | 2684 | 125215
Balçova | İzmir | 6419 | 352 | 618 | 2380 | 2600 | 78442 | 9623 | 3562 | 2334 | 1244 | 45682
Çiğli | İzmir | 20586 | 3074 | 3781 | 5906 | 1570 | 190606 | 4528 | 1707 | 991 | 529 | 38851
Kemalpaşa | İzmir | 28526 | 3693 | 4441 | 8074 | 3717 | 105497 | 5851 | 2177 | 1372 | 731 | 35589
Gaziemir | İzmir | 14944 | 2069 | 2732 | 4857 | 1474 | 136273 | 4226 | 1591 | 940 | 501 | 34167
Narlıdere | İzmir | 6184 | 603 | 908 | 2333 | 1372 | 66269 | 4887 | 1821 | 1158 | 617 | 28082
Yunusemre | Manisa | 30949 | 4966 | 4492 | 3907 | 376 | 229104 | 1396 | 532 | 247 | 135 | 19752
Menemen | İzmir | 26562 | 4514 | 4292 | 3977 | 428 | 170090 | 1286 | 487 | 237 | 124 | 17083
Şehzadeler | Manisa | 23054 | 3908 | 3728 | 3458 | 368 | 170953 | 1048 | 401 | 191 | 98 | 14788
Torbalı | İzmir | 33110 | 5485 | 4617 | 3379 | 243 | 172359 | 609 | 228 | 94 | 48 | 10120
Turgutlu | Manisa | 31052 | 4968 | 3950 | 2642 | 160 | 160183 | 523 | 193 | 79 | 43 | 8920
Menderes | İzmir | 32627 | 4407 | 3619 | 3204 | 397 | 89767 | 756 | 283 | 152 | 78 | 8905
Güzelbahçe | İzmir | 11052 | 1894 | 1905 | 1940 | 243 | 31429 | 306 | 117 | 60 | 32 | 3699
Urla | İzmir | 37434 | 5849 | 4608 | 3095 | 204 | 64895 | 200 | 77 | 30 | 15 | 3355
Saruhanlı | Manisa | 18225 | 2420 | 1638 | 883 | 37 | 53530 | 92 | 32 | 14 | 4 | 1750
Seferihisar | İzmir | 25555 | 3618 | 2517 | 1396 | 70 | 40785 | 93 | 34 | 11 | 5 | 1656
Bayındır | İzmir | 19982 | 2518 | 1598 | 787 | 33 | 40258 | 37 | 15 | 1 | 1 | 849
Aliağa | İzmir | 14181 | 1411 | 721 | 241 | 3 | 84350 | 36 | 10 | 0 | 0 | 745
Akhisar | Manisa | 30102 | 2725 | 1272 | 357 | 1 | 125185 | 35 | 9 | 0 | 0 | 711
Ödemiş | İzmir | 24473 | 2296 | 1094 | 312 | 0 | 94443 | 28 | 8 | 0 | 0 | 611
Foça | İzmir | 17119 | 1962 | 1134 | 479 | 17 | 31061 | 29 | 9 | 2 | 0 | 550
Tire | İzmir | 14482 | 1341 | 652 | 200 | 1 | 54486 | 16 | 4 | 0 | 0 | 423
Salihli | Manisa | 14879 | 1301 | 596 | 161 | 0 | 43553 | 9 | 0 | 0 | 0 | 209
Ahmetli | Manisa | 6987 | 755 | 399 | 133 | 0 | 16150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 161
Selçuk | İzmir | 4802 | 387 | 166 | 40 | 0 | 19807 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79
Karaburun | İzmir | 8009 | 847 | 440 | 145 | 2 | 6687 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60
Çeşme | İzmir | 6225 | 525 | 236 | 61 | 0 | 5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
Germencik | Aydın | 3047 | 225 | 93 | 22 | 0 | 8225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28
Gölmarmara | Manisa | 1753 | 144 | 62 | 16 | 0 | 5098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21
Bergama | İzmir | 1438 | 122 | 56 | 14 | 0 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
İncirliova | Aydın | 346 | 26 | 11 | 2 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Kınık | İzmir | 206 | 16 | 6 | 1 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Söke | Aydın | 76 | 6 | 2 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 811832 | 90250 | 91584 | 165399 | 110438 | 4734687 | 274808 | 102047 | 65416 | 34868 | 1501748
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Genelinde Bina Sayıları İle İlçelere Göre Etkilenme Sayuları

## Slide 26
Hasarlı Bina ve Teknik Personel Durumu Senaryo (7.0 Büyüklük)
İzmir’de toplam 651.362 bina bulunmaktadır.
Hasar Tespit çalışmalarında 2000 teknik personelin yer alması planlanmaktadır. (1000 ekip)
İzmir İlinde Kamu Kurumlarında 1400 teknik personel ( İnşaat Mühendisi ve Mimar ) bulunmaktadır.
1400 personel destek çözüm ortaklarından, 1600 personelde Bakanlığımızın diğer illerinden gelen personel ile teknik ekipler oluşturulacaktır. (1+1 )
Ön Hasar Tespit çalışmasının 50 günde bitirilmesi öngörülmektedir.
1000 araç (….. mevcut) ve 1000 adet tablete (…. mevcut) ihtiyaç duyulmaktadır.
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

## Slide 27
KM: KOMUTA MERKEZ (AYM)
1- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası- Bayraklı
2- Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü – Altındağ / Bornova
SAYI | 
Ağır Hasarlı Bina | 153.817
Yıkık Bina | 109496
Orta Hasarlı Bina | 75341
Teknik Personel (İnş. Müh. ve Mimar) | 2000
KONUŞLANMA BÖLGELERİNE GÖRE
1- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası- Bayraklı
2- Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü – Altındağ / Bornova
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

## Slide 28
Tanımlar
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YEREL DÜZEYDE KOORDİNASYON BİRİMLERİ
Yerel düzeyde koordinasyon, Başbakanlık/AFAD AADYM ile irtibatlı olarak vali tarafından, vali yardımcıları ve İAADYM ile sağlanacak olup destek birimler olarak basın sözcüsü, valilik hukuk sorumlusu, irtibat sorumlusu ve güvenlik sorumlusu yer alır.
İL AFET VE ACİL DURUM KOORDİNASYON KURULU
İAADKK, vali/vali yardımcısının başkanlığında il afet ve acil durum müdürü, garnizon komutanı, belediye başkanı, il özel idaresi genel sekreteri ve hizmet grubundan sorumlu il müdürleri ile ihtiyaç duyulan diğer il yöneticilerinden (İl Kurtarma ve Acil Yardım Komitesi yerine görev yapmak üzere) oluşur.
ÇALIŞMA GRUBU SORUMLUSU; Planı hazırlamaktan sorumlu ana çözüm ortağı kurumun veya kuruluşunun İAADKK üyesi olan üst yöneticisidir.
ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİCİSİ; Ana çözüm ortağı kurumun veya kuruluşun çalışma grubu sorumlusu tarafından belirlenen ve çalışma grubunu operasyonel anlamda yöneten görevlidir.
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

## Slide 29: AFET ETKİSİ BELİRLEME FORMU
AFET ETKİSİ BELİRLEME FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
İL : |  |  | KÖY : |  |  | NÜFUS : |  |  | AFETİN TÜRÜ : |  |  |  |  |  |  | 
İLÇE : |  |  | MAHALLE : |  |  | HANE : |  |  | AFETİN TARİHİ : |  |  |  |  |  |  | 
SIRA NO: | SOKAĞI | HANE NO : | TC KİMLİK NO | ADI SOYADI | BABA ADI | HASAR DURUMU ( ADET YAPI ) |  |  |  |  | ÖLÜ SAYISI |  | YARALI SAYISI | KULLANIM AMACI |  | D Ü Ş Ü N C E L E R
 |  |  |  |  |  | YIKIK | AĞIR HASARLI | AZ HASARLI | HASARSIZ |  |  |  |  |  |  | 
BU RAPOR ........./….../2019 GÜNÜNDE TARAFIMIZDAN DÜZENLENMİŞTİR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yıkık |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ağır Hasarlı |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Az Hasarlı |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hasarsız |  | 
 | FORMU TANZİM EDENLER |  |  |  |  |  |  | FORMU ONAYLAYAN |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ADI SOYADI | : |  | ADI SOYADI | : |  |  | ADI SOYADI |  | : |  |  |  |  |  | 
 | MESLEĞİ | : |  | MESLEĞİ | : |  |  | MESLEĞİ |  | : |  |  |  |  |  | 
 | BİRİMİ | : |  | BİRİMİ | : |  |  | BİRİMİ |  | : |  |  |  |  |  | 
 | İMZASI | : |  | İMZASI | : |  |  | İMZASI |  | : |  |  |  |  |  | 
NOT : BU FORM ÖN BİLGİ VE ACİL YARDIM İÇİNDİR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

## Slide 30: KESİN HASAR TESPİT FORMU
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
KESİN HASAR TESPİT RAPORU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
İL :DENİZLİ |  |  |  |  | MEZRA : |  |  |  |  |  |  |  | NÜFUS : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AFETİN TÜRÜ :DEPREM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
İLÇE :ACIPAYAM |  |  |  |  | KÖY : |  |  |  |  |  |  |  | HANE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AFETİN TARİHİ :20.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BELDE : |  |  |  |  | MAHALLE :Kuyucak MAHALLESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAYFA NO : 3 |  |  |  |  |  | 
SIRA | İDARİ BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YAPI TİPİ BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HASARA AİT BİLGİLER |  |  |  |  |  | GENEL DEĞERLENDİRME | AÇIKLAMALAR |  |  |  |  |  | 
 | CADDE / SOKAK | Bina No / İç Kapı No | YAPIYI KULLANANIN |  | YAPIM YILI | TEDAŞ NO | TC NO |  | Mülkiyet Durumu | Plan Geometri | Kat Adedi | Binanın Konumu | Kullanım Amacı |  |  | Ticarethane Sayısı | Konut Sayısı | Ahır Sayısı | Samanlık Sayısı | Depo Sayısı | Can Kaybı(Biliniyorsa) | TAŞIYICI SİSTEM |  |  |  |  |  |  | DÖŞEME |  | Çatı Tipi | Taşıyıcı Sistem |  |  | Taş.Olm. Sistem |  | Çatı |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | AFETZEDE ADI SOYADI | BABA ADI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TİPİ |  |  | HARÇ |  |  | Hatıl Durum | Ara Kat | Çatı Katı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bodrum K. | Zemin Kat | Diğer Kat |  |  |  |  |  |  | Bodrum K. | Zemin Kat | Diğer Kat | Bodrum K. | Zemin Kat | Diğer Kat |  |  |  |  | Bodrum K. | Zemin Kat | Diğer Kat | Bölme Duv. | Merdiven |  |  |  |  |  |  |  |  | 
21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K | T | A | D | S | M | 
ADI SOYADI :Murat DALBAŞI |  |  |  |  |  |  | ADI SOYADI : M. İlter ÖZDEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hasarsız |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MESLEĞİ :İnşaat Mühendisi |  |  |  |  |  |  | MESLEĞİ :Mimar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Az |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BİRİMİ :İzmir Çev.Şeh.İl Müd. |  |  |  |  |  |  | BİRİMİ :İzmir Çev. Şeh. İl Müd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Orta |  |  |  |  |  |  |  |  | 
İMZASI :………………………. |  |  |  |  |  |  | İMZASI :…………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ağır |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yıkık |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 - BU TEKNİK RAPOR DAHA SONRA YAPILACAK ASIL İŞLEMLERE ESAS OLMAK ÜZERE ve HAZIRLIK İŞLEMİ MAHİYETİNDE DÜZENLENMİŞTİR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K | :Konut |  |  |  |  | 
2 - GAYRİMENKULLERİ KESİN BİR ŞEKİLDE HASARSIZ OLARAK BELİRLENENLERİN veya GAYRİMENKULLERİNİN HASAR TESPİTİ HİÇ YAPILMAYANLARIN YARGI YOLUNU GİTMEDEN ÖNCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T | :Ticarethane |  |  |  |  | 
2577 SAYILI İDARE YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 10'NCU MADDESİ UYARINCA, HASAR TESPİTİ YAPTIRMAK İÇİN 30 GÜN ZARFINDA İDAREYE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | :Ahır |  |  |  |  | 
3 - BU TEKNİK RAPOR GAYRİMENKULLERİN SADECE MEYDANA GELEN AFETEN DOLAYI GÖRDÜĞÜ HASARI TESPİT ETMEYE YÖNELİK OLARAK HAZIRLANMIŞ OLUP ARTÇIDEPREME VE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D | :Depo |  |  |  |  | 
BİR SONRAKİ DEPREMLERE KARŞI BİNANIN DAYANIKLI OLUP OLMADIĞINI GÖSTERMEZ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S | :Samanlık |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M | :Metruk |  |  |  |  | 

## Slide 31
İZMİR AFET MÜDAHALE PLANI
Planlama Sürecindeki Beklentiler
Planlama kapsamında belirlenen çözüm ortaklığı sorumluluğu; ulusal düzeyde Bakanlığınıza / Genel Merkezinize, yerel düzeyde de ilgili taşra teşkilatı olan siz kurum ve/veya kuruluşlara ait olup çalışmaların bu bilinçte yürütülmesi önemlidir.
Planlama çalışmalarında; Bakanlıklarınız / Genel Merkezleriniz ile koordineli ve verimli çalışma için gerekli altyapı sağlanmalıdır.
Planlama çalışmalarında destek çözüm ortakları; plan beklentileri çerçevesinde verimli bir çalışma elde edilecek şekilde sürece dahil edilmelidir.
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

## Slide 32
Planlama çalışmaları; sadece kurum ve/veya kuruluşunuzdaki görevli sivil savunma uzmanı ve/veya amirine bırakılacak bir çalışma değil, kurumun tamamını ilgilendiren bir çalışmadır. Dolayısıyla ekip çalışması gerektirmektedir. Bu sebeple kurum ve/veya kuruluşunuzda en az şube müdürü düzeyinde bir koordinatör başkanlığında ekip oluşturulması ve bu ekibe gerekli desteğin kurum amiri tarafından verilmesi gerekmektedir.
Planlama çalışmalarında; görevlendirilen bu ekibin görevlendirme yazısı İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilecek, plan sürecindeki iletişim doğrudan bu ekip ile yürütülecektir.
Gerek 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun, gerekse Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğinin Bakanlığınıza/Kurumunuza vermiş olduğu sorumluluk ve yetkiler dikkate alınarak çalışmalar organize edilmelidir.
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İZMİR AFET MÜDAHALE PLANI
Planlama Sürecindeki Beklentiler

## Slide 33
ARZ EDERİM.
TEŞEKKÜRLER…
İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü