## Not
YeS-TR Puan Hesaplama v1.3 (2025)
Bu doküman, yeşil sertifika başvurusu yapan projelerin ön değerlendirme aşamasında yeşil sertifika uzmanlarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Bu dosyada bulunan hesaplamaların herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Kriter adlarının, puanlarının ve hesaplamaların kılavuzdan farklılık göstermesi durumunda mevzuatta bulunan kılavuz geçerlidir. Bu dosyanın kullanımından doğan sorunlardan dolayı Bakanlık sorumlu tutulamaz.
BİNA ve YERLEŞME sayfalarında korunan değerleri değiştirmek için : "Gözden Geçir" > "Sayfayı Koru" > parola :1234 Gelecekteki puanlama değişikliklerini bu dosyaya geçirmek için gizlenmiş sayfalar açılarak ilgili yerlerde düzenleme yapılmalıdır. BİNA ve YERLEŞME sayfasında zorunlu kritlerlerde "Evet/Hayır" şeçimi yapılmalıdır.
Versiyonlar v1.1: 2022 tarihli kılavuza göre hazırlandı. v1.2: 2024 tarihinde yapılan yönetmelik değişiklikleri kapsamında revize edildi. Bina sekmesine zorunlu kriterlerin doğrulaması eklendi. V1.3: 2025 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik kapsamında SAY 01 K1 ve SAY 01 K6 kriterlerinin kredileri güncellendi.

## BİNA
Modül | Tema | Kriter | Zorunluluk sağlandı mı? | Alınabilir kredi | Maksimum kredi | Bina Tipi : | Konut | Yeni / Mevcut : | Mevcut
BBT | BBT 01 Proje Planlama | BBT 01 K1 İlgili disiplinleri içeren proje ekibinin oluşturulması | Hayır |  | Z
|  | BBT 01 K2 Yeşil Sertifika Uzmanı’nın sürece dahil edilmesi | - |  | 4
|  | BBT 01 K3 Ayrıntılı proje kapsamının belirlenmesi | Hayır |  | Z
|  | BBT 01 K4 Sürdürülebilir arazi ve ulaşım bağlantılarının seçimi | - |  | 10
| BBT 02 Bütünleşik Tasarım | BBT 02 K1 Disiplinler arası paydaş katılımı | Hayır |  | Z
|  | BBT 02 K2 Enerjiye ilişkin ön araştırma / analiz yapılması ve olası stratejilerin değerlendirilmesi | - |  | 4
|  | BBT 02 K3 Suya ilişkin ön araştırma / analiz yapılması ve olası stratejilerin değerlendirilmesi | - |  | 4
|  | BBT 02 K4 Görsel konfor | - |  | 3
|  | BBT 02 K5 İşitsel konfor | - |  | 4
|  | BBT 02 K6 Binanın etrafına yaydığı gürültünün kontrol altına alınması | - |  | 2
|  | BBT 02 K7 Isıl konfor | - |  | 3
|  | BBT 02 K8 Hava kalitesi | - |  | 3
|  | BBT 02 K9 Bina acil durum planının hazırlanması ve güncelliğinin sağlanması | - |  | 4
|  | BBT 02 K10 Tasarımda yangın emniyetinin artırılması | - |  | 4
|  | BBT 02 K11 Yaşam döngüsü değerlendirmelerinin yapılması | - |  | 3
|  | BBT 02 K12 İşletme ömrü planlamasının yapılması | - |  | 3
|  | BBT 02 K13 Yaşam kalitesini yükselten mühendislik ve tasarım çözümleri | - |  | 1
|  | BBT 02 K14 İzleme & değerlendirme sisteminin geliştirilmiş olması | - |  | 1
| BBT 03 Yapım İle İlgili Dokümanların Hazırlanması | BBT 03 K1 Mahal listesinin hazırlanması | - |  | 2
| BBT 04 Yapım | BBT 04 K1 Güvenli ve yeterli erişimin sağlanması | - |  | 6
|  | BBT 04 K2 Şantiye gürültüsünün kontrol altına alınması | - |  | 3
|  | BBT 04 K3 İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması | Hayır |  | Z
|  | BBT 04 K4 Yapım aşamasında enerji ve su tüketiminin kontrolü | - |  | 7
|  | BBT 04 K5 Atıkların çevreye zarar vermeden yönetiminin sağlanması | - |  | 4
| BBT 05 Kontrol, İşletmeye Alma ve Kabul | BBT 05 K1 Sistemlerin bütünleşik çalışmasına yönelik işletmeye alma süreçlerinin tanımlanması ve yönetecek ekibin belirlenmesi | - |  | 5
|  | BBT 05 K2 İşletmeye alma programının hazırlanması | - |  | 5
| BBT 06 İşletme, Bakım, Ölçüm ve Tesis Yönetimi | BBT 06 K1 Bina bakım ve yenileme işlemlerinin tanımlanması | - |  | 5
|  | BBT 06 K2 Bina yönetici ve kullanıcılarına gerekli işletim bakım ve yenileme bilgisinin aktarılması | - |  | 2
|  | BBT 06 K3 Kullanıcı profili ve davranışlarına göre yapı sistemlerinde optimum işletmenin sağlanması | - |  | 5
|  | BBT 06 K4 Yapının yerleşim sonrası işletiminin optimum seviyede yürütüldüğünün takip edilmesi | - |  | 3 | [5 empty] | GEÇER | İYİ | ÇOK İYİ | U.Ü.
Kredi: Ağırlıklı kredi: |  |  |  | 0 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 10
İOK | İOK 01 Görsel Konfor | İOK 01 K1 Yapay aydınlatma sistemlerinin gerekli aydınlık düzeyini (E) sağlaması | Hayır |  | Z
|  | İOK 01 K2 Yapay aydınlatma sistemlerinin gerekli aydınlık düzgünlüğünü (Uo) sağlaması | - |  | 4
|  | İOK 01 K3 Yapay aydınlatma sistemlerinin gerekli kamaşma (UGR) değerlerini sağlaması | - |  | 5
|  | İOK 01 K4 Yapma aydınlatma sistemlerinin gerekli renksel geriverim indeksi (Ra) değerini sağlaması | - |  | 5
|  | İOK 01 K5 Yeterli günışığı performansının sağlanması | - |  | 5
|  | İOK 01 K6 Yeterli dış görüşün sağlanması | - |  | 4
|  | İOK 01 K7 Güneş kontrolünün sağlanması | - |  | 5
| İOK 02 İşitsel Konfor | İOK 02 K1 Çevresel gürültü ve komşuluk gürültüsünün iç ortam gürültü sınır değerlerini aşmaması. | - |  | 4
|  | İOK 02 K2 Mekanik sistem gürültüsünün iç ortam gürültü sınır değerlerini aşmaması. | - |  | 4
|  | İOK 02 K3 Çınlama süresinin sınır değerlerini aşmaması. | - |  | 4
|  | İOK 02 K4 Dış yapı elemanlarında hava doğuşlu ses yalıtımının en az C sınıfını karşılaması. | - |  | 4
|  | İOK 02 K5 İç bölme duvarlarda hava doğuşlu ses yalıtımının en az C sınıfını karşılaması. | - |  | 4
|  | İOK 02 K6 Döşemelerde hava doğuşlu ses yalıtımının en az C sınıfını karşılaması. | - |  | 4
|  | İOK 02 K7 Döşemelerde darbe kaynaklı ses yalıtımının en az C sınıfını karşılaması. | - |  | 4
| İOK 03 Isıl Konfor | İOK 03 K1 Isıl Memnuniyetsizlik Yüzdesinin (PPD indisi) ve Ortalama Isıl Duyu Göstergesinin (PMV indisinin) standartlara uygun olması | Hayır |  | 28
| İOK 04 Hava Kalitesi | İOK 04 K1 Doğal veya mekanik havalandırma yöntemlerinde iç mekan konforunu sağlayacak taze hava girişinin sağlanması | Hayır |  | 16 | [5 empty] | GEÇER | İYİ | ÇOK İYİ | U.Ü.
Kredi: Ağırlıklı kredi: |  |  |  | 0 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 20
YMD | YMD 01 Yapı Malzemesi Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) ve Çevre Ürün Bildirimi | YMD 01 K1 Çevresel Ürün Beyanı (ÇÜB) olan malzemenin seçilmesi | - |  | 10
| YMD 02 Sağlıklı Ürün Beyanı (SÜB) | YMD 02 K1 Malzeme Uçucu Organik Bileşik (UOB) salım seviyesi | - |  | 5
|  | YMD 02 K2 Kimyasal malzeme içeriği | - |  | 11
| YMD 03 Radyasyon kontrolü | YMD 03 K1 Radon ölçümü yapılması | - |  | 5
| YMD 04 Sorumlu Kaynak Kullanımı | YMD 04 K1 Sorumlu kaynak kullanımı | - |  | 20
| YMD 05 Yerel Kaynak Kullanımı | YMD 05 K1 Yerel kaynak kullanımı | - |  | 6
| YMD 06 Yeniden Kullanılan, İyileştirilen ya da Geri Dönüştürülen Malzeme Kullanımı | YMD 06 K1 Geri kazanılmış malzemelerin kullanılması | - |  | 6
|  | YMD 06 K2 Sökülebilir, takılabilir, bitmiş ön yapımlı ürünlerin kullanılması | - |  | 5
|  | YMD 06 K3 Geri dönüşüm içeriğine sahip ürünlerin kullanılması | - |  | 5
|  | YMD 06 K4 Bina ömrünü tamamladıktan sonra malzemenin binadan ayrılma sürecinin planlanması | - |  | 13
| YMD 07 Dayanıklı Malzeme Kullanımı | YMD 07 K1 Bakım onarım sıklığı | - |  | 6
|  | YMD 07 K2 Dayanıklı mimarı tasarım | - |  | 8 | [5 empty] | GEÇER | İYİ | ÇOK İYİ | U.Ü.
Kredi: Ağırlıklı kredi: |  |  |  | 0 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 16
EKV | EKV 01 Bina enerji performansı | EKV 01 K1 Asgari enerji performansının sağlanması | Hayır |  | Z
|  | EKV 01 K2 Ağırlıklı enerji performansının artırılması | - |  | 75
| EKV 02 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | EKV 02 K1 Yenilenebilir enerji sistemlerine ait çalışma yapılması | - |  | 7
|  | EKV 02 K2 Yenilenebilir Enerji Kullanımı (SEÇENEK-1 Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kurulumu ve kullanımı) | - |  | 18
|  | EKV 02 K2 Yenilenebilir Enerji Kullanımı (SEÇENEK-2 Saha dışından yenilenebilir enerji satın alınması) | - |  | 10 | [5 empty] | GEÇER | İYİ | ÇOK İYİ | U.Ü.
Kredi: Ağırlıklı kredi: |  |  |  | 0 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 26
SAY | SAY 01 Su Yönetimi | SAY 01 K1 Suyun verimli ve etkin kullanımı için uygun armatür ve donatıların seçilmesi (referans binaya göre iyileştirme oranı) | - |  | 20
|  | SAY 01 K2 Su dağıtımında kayıp ve kaçakların önlemesi/gerekli tedbirlerin alınması | - |  | 10
|  | SAY 01 K3 Su kullanımının sayaçlar ile izlenmesi ve kayıt altına alınması | Hayır |  | Z
|  | SAY 01 K4 Su Kalitesinin kontrolü | - |  | 5
|  | SAY 01 K5 Yağmur suyu toplama, arıtma ve kullanımı | - |  | 7
|  | SAY 01 K6 Atık suyun geri kullanımı (gri su) | - |  | 8
| SAY 02 Atık Yönetimi | SAY 02 K1 Atık yönetim planının hazırlanması | Hayır |  | Z
|  | SAY 02 K2 Atıkların yerinde ayrıştırılması, uygun yer ve hacimlerde toplanması | - |  | 20
|  | SAY 02 K3 Ayrıştırılan atıkların geri kullanımının teşviki ve sağlanması ile uzaklaştırılacak atık hacminin azaltılması | - |  | 10
|  | SAY 02 K4 Biyo-bozunur atıkların kompostlaştırılması ile geri kazanılması/kazandırılması, enerji kazanımı | - |  | 15
|  | SAY 02 K5 Yıkıntı atıklarının ayrı biriktirilmesi ve geri kullanımının planlanması | - |  | 5 | [5 empty] | GEÇER | İYİ | ÇOK İYİ | U.Ü.
Kredi: Ağırlıklı kredi: |  |  |  | 0 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 28
İNO | İNO 01 Yaşam Kalitesini Yükselten Mühendislik Ve Tasarım Çözümleri | İNO 01 K1 İnovasyon - Mevcut sertifika gereklilikleri içinde bulunmayan ancak yeşil bina belgelendirmesinde inovatif değeri olan uygulamaların sağlanmış olması | - |  | 25
|  | İNO 01 K2 İyileştirme - Geliştirilecek yenilikçi uygulamalar ile bina kullanıcılarının yaşam kalitesini artırıcı iyileştirmeler sağlanması | - |  | 25
| İNO 02 İzleme & Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmiş Olması | İNO 02 K1 İzleme - Projenin su, ısı ve enerji sürdürülebilirliğini izleme, ölçme ve değerlendirme ile ilgili inovatif çözümleri içeriyor olması | - |  | 50
Kredi: Ağırlıklı kredi: |  |  |  | 0 | 100
|  |  |  | 0 | 10
| Zorunluluklar sağlandı mı | HAYIR
| Toplam Puan (İNO hariç) | 0 | [7 empty] | toplam | GEÇER | İYİ | ÇOK İYİ | U.Ü.
| Sertifika Derecesi | Zorunlu kriterler sağlanmalı | [7 empty] | modül | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | puan | 0 | 0 | 0 | 0
Skor
[10 empty] | Geçer | 0
[10 empty] | İyi | 0
[10 empty] | Çok İyi | 0
[10 empty] | U.Ü. | 0

## YERLEŞME
Modül | Tema | Kriter | Alınabilir kredi | Maksimum kredi | Yerleşme Tipi | Yeni
BOL | BOL 01 Alansal, Yerel ve Bölgesel Profiller | BOL 01 K1 Proje Alanının Sınırlarının Belirlenmesi | Hayır | Z
|  | BOL 01 K2 Proje Alanının Bölge ve Yakın Çevresi İçinde Değerlendirilmesi | Hayır | Z
|  | BOL 01 K3 Proje Alanının Planlama Kademelenmesi İçindeki Yerinin Değerlendirilmesi | Hayır | Z
| BOL 02 Proje Verileri | BOL 02 K1 Proje Sürdürülebilir Geliştirme Raporu |  | 50
|  | BOL 02 K2 Proje Katılım ve İletişim Planı |  | 50
Kredi Ağırlıklı kredi |  |  | 0 | 100 |  |  |  | GEÇER | İYİ | ÇOK İYİ | U.Ü.
|  |  | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AKE | AKE 01 Planlama ve Ekolojik Değer Varlığı | AKE 01 K1 Projenin içinde yer aldığı alana/bölgeye ait ‘Proje Alanı Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmış olması | Evet | Z
|  | AKE 01 K2 Proje Alanında ‘Ekolojik Değer Varlığı Envanteri’ Raporunun hazırlanmış olması |  | 2.5
|  | AKE 01 K3 Proje Alanında ‘Biyoçeşitliliği Koruma ve Geliştirme Raporu’nun hazırlanmış olması |  | 2.5
| AKE 02 Sürdürülebilir Yer Seçimi ve Enerji Etkin Planlama | AKE 02 K1 Proje Alanındaki Binaların Enerji Verimli Olması | Hayır | Z
|  | AKE 02 K2 Bölgesel Isıtma Sistemlerinden Yararlanılması | Hayır | 10
|  | AKE 02 K3 Proje Alanında Yenilenebilir Enerji Kullanılması |  | 15
|  | AKE 02 K4 Güneşlenme Durumuna Göre Yerleşilebilir Alan Tercih Edilmesi |  | 10
| AKE 03 Sürdürülebilir Kentsel Gelişme ve Arazi Kullanım | AKE 03 K1 Proje alanı seçimi |  | 20
|  | AKE 03 K2 Açık ve yeşil alan oranında artış sağlanması |  | 15
| AKE 04 Afetlere Dayanıklılık | AKE 04 K1 Afet Risk Raporu ve Yerleşim Afet Yönetim Planı Oluşturulması |  | 5
|  | AKE 04 K2 Proje Alanının Afet Yönetim Planı Kapsamında Afet Anında Toplanma Alanı ve Gerekli Donatılarının Belirlenmesi |  | 5
| AKE 05 Çevre Yönetimi ve Altyapı Planlama | AKE 05 K1 Yağmur Suyu Toplama Sistemi Kullanılması |  | 5
|  | AKE 05 K2 Atık Su Yönetimi ve Arıtılmış Atık Suyun Yeniden Kullanımı |  | 5
|  | AKE 05 K3 Atık Toplama ve Değerlendirme Yapılması |  | 5
Kredi Ağırlıklı kredi |  |  | 0 | 100 |  |  |  | GEÇER | İYİ | ÇOK İYİ | U.Ü.
|  |  | 0 | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
UHA | UHA 01 Erişilebilirlik ve Fonksiyonel Bağlantı | UHA 01 K1 Mevcut ve öneri fonksiyonları ve erişim mesafelerini içeren raporun hazırlanmış olması | Hayır | Z
|  | UHA 01 K2 Çevreye duyarlı farklı ulaşım sistemlerinin hizmet verdiği ve erişilebilirliği yüksek alanların tercih edilmesi |  | 4
|  | UHA 01 K3 Arazi dokusuna uygun önerilen ulaşım ağlarının geliştirilmesi |  | 5
|  | UHA 01 K4 Toplu taşıma durakları ile fonksiyonlar arası erişim mesafelerinin uygunluğunun sağlanması ve Proje Alanının toplu taşıma sistemi ile ilişkisinin kurulmuş olması |  | 5
|  | UHA 01 K5 Proje Alanının mevcut ulaşım koridorları ve ana ulaşım bağlantıları ile ilişkisinin kurulmuş olması |  | 4
|  | UHA 01 K6 Yüksek kaliteli Yeşil/Açık Alanlara Erişimin Sağlanması ve Arttırılması |  | 4
|  | UHA 01 K7 Proje alanın bütünleşik kullanımları içermesi (konut-işyeri bağlantısının kurulmuş olması) ve evden çalışma imkanlarının desteklenmesi |  | 5
| UHA 02 Sürdürülebilir ve Alternatif Ulaşım Sistemleri | UHA 02 K1 Kentsel altyapının toplu taşıma ile uygunluğunun sağlanması ve kolaylığının /verimliliğinin artırılması için stratejilerin geliştirilmesi | Hayır | Z
|  | UHA 02 K2 Bisiklet ile güvenli ve rahat ulaşım imkanları sağlamak |  | 10
|  | UHA 02 K3 Bisiklet kullanımının teşvik edilmesi/desteklenmesi |  | 6
|  | UHA 02 K4 Otomobil bağımlılığını azaltarak günlük aktivitelerin teşvik edilmesi ve yürüyerek erişimin kuvvetlendirilmiş olması |  | 8
| UHA 03 Ulaşım Kalitesi | UHA 03 K1 Ulaşım/Seyahat mesafelerinin ve seyahat sürelerinin azaltılmasına ilişkin ulaşım kalitesi raporunun hazırlanması |  | 8
|  | UHA 03 K2 Toplu taşıma sistemleri ve bağlantılarında, bisiklet ve yaya yollarının tasarımında engelsiz tasarım ilkelerinin kullanılması |  | 8
|  | UHA 03 K3 Güvenli, erişilebilir ve yeterli kapasitede bisiklet park alanlarının olması ve Bisiklet Ağları için Ek hizmet imkanlarının olması |  | 8
|  | UHA 03 K4 Bisiklet kullanımı için gereken sinyalizasyonun kaliteli, güvenli ve anlaşılabilir tasarlanması |  | 5
| UHA 04 İklim Değişikliğine Adaptasyon Süreci | UHA 04 K1 Çevreye duyarlı yüksek kaliteli ulaşım modülleri ve güzergahlarının geliştirilmesi |  | 4
|  | UHA 04 K2 İklim Değişikliğine Uyum Sağlayan Tasarımların Yapılması |  | 3
|  | UHA 04 K3 Isı adası etkisinin azaltılmasına yönelik alternatif sistemlerin geliştirilmesi |  | 3
|  | UHA 04 K4 Yağmur suyu toplama sistemlerinin oluşturulması |  | 3
|  | UHA 04 K5 Elektrikli Araç Kullanımı Olanaklarının Geliştirilmiş Olması |  | 4
|  | UHA 04 K6 Otopark alanlarının kontrolü |  | 3
Kredi Ağırlıklı kredi |  |  | 0 | 100 |  |  |  | GEÇER | İYİ | ÇOK İYİ | U.Ü.
|  |  | 0 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
KET | KET 01 Süreç ve Proje Tasarımı | KET 01 K1 Proje hazırlık, tasarım ve uygulama sürecinde aktif katılımın sağlanmış ve tasarım kritiğinin yapılmış olması |  | 6
|  | KET 01 K2 Projenin yerel kimlikle uyumlu ve kendi dilini oluşturmuş olması |  | 8
|  | KET 01 K3 Tasarımın tarihi miras ve kültürü dikkate almış ve içermiş olması |  | 4
| KET 02 Dolaşım Sistemi | KET 02 K1 Güvenli, çekici, konforlu, engelsiz ve yürünebilir sokak tasarımlarına yer vermiş olması |  | 8
|  | KET 02 K2 Yapılaşmış alan oranının azaltılması |  | 3
|  | KET 02 K3 Toplu taşıma ve bisiklet kullanımının desteklenmiş olması |  | 5
| KET 03 Kamusal ve Açık Alanlar | KET 03 K1 Konforlu, yaşayan ve erişilebilir kamusal alanların sağlanmış olması |  | 6
|  | KET 03 K2 Yüksek kaliteye sahip, erişilebilir yeşil alanlar sağlanmış olması |  | 8
|  | KET 03 K3 Toplum bahçeleri ile kent tarımının desteklenmiş olması |  | 3
| KET 04 Hizmetler ve Donatılar | KET 04 K1 Karma kullanımlı yapılar tasarlanmış olması |  | 5
|  | KET 04 K2 Erişilebilirliği yüksek servis ve imkanların sunulmuş olması |  | 5
| KET 05 Yapılar | KET 05 K1 Mevcut bina ve altyapının kullanılmış olması |  | 2
|  | KET 05 K2 Alandaki yapıların yeşil bina sertifikası almış olması | Hayır | Z
|  | KET 05 K3 Belirlenen çeşitlilik endeksine göre konut tiplerinde çeşitlilik sağlanmış olması |  | 2
| KET 06 Çevre | KET 06 K1 Mikroklimayı göz önüne alan tasarımlara yer verilmiş olması |  | 7
|  | KET 06 K2 İklim değişikliğine uyum sağlayan tasarımların yapılması |  | 8
|  | KET 06 K3 Isı adası etkisinin azaltılmış olması |  | 5
|  | KET 06 K4 Gürültü kirliliğinin azaltılmış olması |  | 5
|  | KET 06 K5 Işık kirliliğini azaltacak aydınlatmaların yapılmış olması |  | 5
|  | KET 06 K6 Açık alanda çevreyi en az kirleten malzemelerin seçilmiş olması |  | 5
Kredi Ağırlıklı kredi |  |  | 0 | 100 |  |  |  | GEÇER | İYİ | ÇOK İYİ | U.Ü.
|  |  | 0 | 21 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
SES | SES 01 Sosyal ve Ekonomik Refah | SES 01 K1 Demografik ihtiyaç ve önceliklere uyulması |  | 14
|  | SES 01 K2 Hizmetlerinin erişilebilir olması |  | 10
|  | SES 01 K3 Mesleki eğitim ve becerilerde artış sağlanması |  | 6
|  | SES 01 K4 Toplumsal kalkınmaya katkı sağlanması |  | 6
|  | SES 01 K5 İstihdam olanaklarının arttırılması |  | 8
|  | SES 01 K6 Yatırım kârlılığının yükseltilmesi |  | 7
|  | SES 01 K7 Arazi değerlerindeki artış |  | 6
|  | SES 01 K8 Teşvik programlarının kullanılması |  | 6
| SES 02 Sosyo Kültürel Kalite | SES 02 K1 Spor alanlarının düzenlenmesi |  | 10
|  | SES 02 K2 Sağlıklı ve aktif yaşamın teşvik edilmesi |  | 20
|  | SES 02 K3 Yerel üretimin desteklenmesi ve yerel ürün kullanımının teşviki |  | 7
Kredi Ağırlıklı kredi |  |  | 0 | 100 |  |  |  | GEÇER | İYİ | ÇOK İYİ | U.Ü.
|  |  | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
İNO | İNO 01 Yaşam Kalitesini Yükselten Mühendislik ve Tasarım Çözümleri | İNO 01 K1 İnovasyon- Mevcut sertifika gereklilikleri içinde bulunmayan ancak yeşil yerleşme belgelendirmesinde inovatif değeri olan uygulamaların sağlanmış olması |  | 25
|  | İNO 01 K2 İyileştirme ve Katılım- Geliştirilecek yenilikçi uygulamalar ile mahalle/kent kullanıcılarının ‘yaşam kalitesi’ni artırıcı iyileştirmeler sağlanması ve sunulan çözümlerin paydaşlar tarafından kullanılabilir olması |  | 25
| İNO 02 İzleme & Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmiş Olması | İNO 02 K1 İzleme ve Değerlendirme–Enerji ve Su tüketiminde bilgi teknolojilerine dayalı ‘izleme, ölçme ve değerlendirme’ çözümleri içeriyor olması ve sonuçların paydaşlar tarafından izleniyor olması |  | 50
Kredi Ağırlıklı kredi |  |  | 0 | 100
|  |  | 0 | 10
[7 empty] | toplam | GEÇER | İYİ | ÇOK İYİ | U.Ü.
| Toplam Puan (İNO hariç) | 0 |  |  |  |  | modül | 0 | 0 | 0 | 0
| Sertifika Derecesi | Olumsuz |  |  |  |  | puan | 0 | 0 | 0 | 0
Skor
[7 empty] | Geçer | 0
[7 empty] | İyi | 0
[7 empty] | Çok İyi | 0
[7 empty] | U.Ü. | 0

## bina puanlar (hidden)
Modül | Tema | Kriter | Yeni | [7 empty] | Mevcut
|  |  | Konut | Ofis | Eğitim | Otel | Sağlık | AVM | Diğer |  | Konut | Ofis | Eğitim | Otel | Sağlık | AVM | Diğer
BBT | BBT 01 Proje Planlama | BBT 01 K1 İlgili disiplinleri içeren proje ekibinin oluşturulması | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |  | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z
|  | BBT 01 K2 Yeşil Sertifika Uzmanı’nın sürece dahil edilmesi | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 |  | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7
|  | BBT 01 K3 Ayrıntılı proje kapsamının belirlenmesi | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |  | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z
|  | BBT 01 K4 Sürdürülebilir arazi ve ulaşım bağlantılarının seçimi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| BBT 02 Bütünleşik Tasarım | BBT 02 K1 Disiplinler arası paydaş katılımı | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |  | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z
|  | BBT 02 K2 Enerjiye ilişkin ön araştırma / analiz yapılması ve olası stratejilerin değerlendirilmesi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4
|  | BBT 02 K3 Suya ilişkin ön araştırma / analiz yapılması ve olası stratejilerin değerlendirilmesi | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4
|  | BBT 02 K4 Görsel konfor | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4
|  | BBT 02 K5 İşitsel konfor | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2
|  | BBT 02 K6 Binanın etrafına yaydığı gürültünün kontrol altına alınması | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2
|  | BBT 02 K7 Isıl konfor | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3
|  | BBT 02 K8 Hava kalitesi | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3
|  | BBT 02 K9 Bina acil durum planının hazırlanması ve güncelliğinin sağlanması | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4
|  | BBT 02 K10 Tasarımda yangın emniyetinin artırılması | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4
|  | BBT 02 K11 Yaşam döngüsü değerlendirmelerinin yapılması | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | BBT 02 K12 İşletme ömrü planlamasının yapılması | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | BBT 02 K13 Yaşam kalitesini yükselten mühendislik ve tasarım çözümleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | BBT 02 K14 İzleme & değerlendirme sisteminin geliştirilmiş olması | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| BBT 03 Yapım İle İlgili Dokümanların Hazırlanması | BBT 03 K1 Mahal listesinin hazırlanması | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4
| BBT 04 Yapım | BBT 04 K1 Güvenli ve yeterli erişimin sağlanması | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |  | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8
|  | BBT 04 K2 Şantiye gürültüsünün kontrol altına alınması | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5
|  | BBT 04 K3 İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |  | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z
|  | BBT 04 K4 Yapım aşamasında enerji ve su tüketiminin kontrolü | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |  | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9
|  | BBT 04 K5 Atıkların çevreye zarar vermeden yönetiminin sağlanması | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5
| BBT 05 Kontrol, İşletmeye Alma ve Kabul | BBT 05 K1 Sistemlerin bütünleşik çalışmasına yönelik işletmeye alma süreçlerinin tanımlanması ve yönetecek ekibin belirlenmesi | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
|  | BBT 05 K2 İşletmeye alma programının hazırlanması | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4
| BBT 06 İşletme, Bakım, Ölçüm ve Tesis Yönetimi | BBT 06 K1 Bina bakım ve yenileme işlemlerinin tanımlanması | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2
|  | BBT 06 K2 Bina yönetici ve kullanıcılarına gerekli işletim bakım ve yenileme bilgisinin aktarılması | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1
|  | BBT 06 K3 Kullanıcı profili ve davranışlarına göre yapı sistemlerinde optimum işletmenin sağlanması | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1
|  | BBT 06 K4 Yapının yerleşim sonrası işletiminin optimum seviyede yürütüldüğünün takip edilmesi | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3
Kredi Ağırlıklı kredi |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | Konut | Ofis | Eğitim | Otel | Sağlık | AVM | Diğer |  | Konut | Ofis | Eğitim | Otel | Sağlık | AVM | Diğer
İOK | İOK 01 Görsel Konfor | İOK 01 K1 Yapay aydınlatma sistemlerinin gerekli aydınlık düzeyini (E) sağlaması | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |  | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z
|  | İOK 01 K2 Yapay aydınlatma sistemlerinin gerekli aydınlık düzgünlüğünü (Uo) sağlaması | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4
|  | İOK 01 K3 Yapay aydınlatma sistemlerinin gerekli kamaşma (UGR) değerlerini sağlaması | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4
|  | İOK 01 K4 Yapma aydınlatma sistemlerinin gerekli renksel geriverim indeksi (Ra) değerini sağlaması | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | İOK 01 K5 Yeterli günışığı performansının sağlanması | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |  | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | İOK 01 K6 Yeterli dış görüşün sağlanması | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4
|  | İOK 01 K7 Güneş kontrolünün sağlanması | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4
| İOK 02 İşitsel Konfor | İOK 02 K1 Çevresel gürültü ve komşuluk gürültüsünün iç ortam gürültü sınır değerlerini aşmaması. | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5
|  | İOK 02 K2 Mekanik sistem gürültüsünün iç ortam gürültü sınır değerlerini aşmaması. | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5
|  | İOK 02 K3 Çınlama süresinin sınır değerlerini aşmaması. | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 |  | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3
|  | İOK 02 K4 Dış yapı elemanlarında hava doğuşlu ses yalıtımının en az C sınıfını karşılaması. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | İOK 02 K5 İç bölme duvarlarda hava doğuşlu ses yalıtımının en az C sınıfını karşılaması. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | İOK 02 K6 Döşemelerde hava doğuşlu ses yalıtımının en az C sınıfını karşılaması. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | İOK 02 K7 Döşemelerde darbe kaynaklı ses yalıtımının en az C sınıfını karşılaması. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| İOK 03 Isıl Konfor | İOK 03 K1 Isıl Memnuniyetsizlik Yüzdesini (PPD indisi) ve Ortalama Isıl Duyu Göstergesinin (PMV indisinin) standartlara uygun olması | 28 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 |  | 28 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25
| İOK 04 Hava Kalitesi | İOK 04 K1 Doğal veya mekanik havalandırma yöntemlerinde iç mekan konforunu sağlayacak taze hava girişinin sağlanması | 16 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 |  | 16 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25
Kredi Ağırlıklı kredi |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | Konut | Ofis | Eğitim | Otel | Sağlık | AVM | Diğer |  | Konut | Ofis | Eğitim | Otel | Sağlık | AVM | Diğer
YMD | YMD 01 Yapı Malzemesi Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) ve Çevre Ürün Bildirimi | YMD 01 K1 Çevresel Ürün Beyanı (ÇÜB) olan malzemenin seçilmesi | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| YMD 02 Sağlıklı Ürün Beyanı (SÜB) | YMD 02 K1 Malzeme Uçucu Organik Bileşik (UOB) salım seviyesi | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | YMD 02 K2 Kimyasal malzeme içeriği | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| YMD 03 Radyasyon kontrolü | YMD 03 K1 Radon ölçümü yapılması | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| YMD 04 Sorumlu Kaynak Kullanımı | YMD 04 K1 Sorumlu kaynak kullanımı | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| YMD 05 Yerel Kaynak Kullanımı | YMD 05 K1 Yerel kaynak kullanımı | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| YMD 06 Yeniden Kullanılan, İyileştirilen ya da Geri Dönüştürülen Malzeme Kullanımı | YMD 06 K1 Geri kazanılmış malzemelerin kullanılması | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | YMD 06 K2 Sökülebilir, takılabilir, bitmiş ön yapımlı ürünlerin kullanılması | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | YMD 06 K3 Geri dönüşüm içeriğine sahip ürünlerin kullanılması | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | YMD 06 K4 Bina ömrünü tamamladıktan sonra malzemenin binadan ayrılma sürecinin planlanması | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| YMD 07 Dayanıklı Malzeme Kullanımı | YMD 07 K1 Bakım onarım sıklığı | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | YMD 07 K2 Dayanıklı mimarı tasarım | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Kredi Ağırlıklı kredi |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  |  | Konut | Ofis | Eğitim | Otel | Sağlık | AVM | Diğer |  | Konut | Ofis | Eğitim | Otel | Sağlık | AVM | Diğer
EKV | EKV 01 Bina enerji performansı | EKV 01 K1 Asgari enerji performansının sağlanması | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |  | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z
|  | EKV 01 K2 Ağırlıklı enerji performansının artırılması | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| EKV 02 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | EKV 02 K1 Yenilenebilir enerji sistemlerine ait çalışma yapılması | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | EKV 02 K2 Yenilenebilir Enerji Kullanımı (SEÇENEK-1 Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kurulumu ve kullanımı) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | EKV 02 K2 Yenilenebilir Enerji Kullanımı (SEÇENEK-2 Saha dışından yenilenebilir enerji satın alınması) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Kredi Ağırlıklı kredi |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | Konut | Ofis | Eğitim | Otel | Sağlık | AVM | Diğer |  | Konut | Ofis | Eğitim | Otel | Sağlık | AVM | Diğer
SAY | SAY 01 Su Yönetimi | SAY 01 K1 Suyun verimli ve etkin kullanımı için uygun armatür ve donatıların seçilmesi (referans binaya göre iyileştirme oranı) | 20 | 15 | 23 | 15 | 23 | 15 | 15 |  | 20 | 15 | 23 | 15 | 23 | 15 | 15
|  | SAY 01 K2 Su dağıtımında kayıp ve kaçakların önlemesi/gerekli tedbirlerin alınması | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | SAY 01 K3 Su kullanımının sayaçlar ile izlenmesi ve kayıt altına alınması | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |  | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z
|  | SAY 01 K4 Su Kalitesinin kontrolü | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | SAY 01 K5 Yağmur suyu toplama, arıtma ve kullanımı | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | SAY 01 K6 Atık suyun geri kullanımı (gri su) | 8 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 13 |  | 8 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 13
| SAY 02 Atık Yönetimi | SAY 02 K1 Atık yönetim planının hazırlanması | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |  | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z
|  | SAY 02 K2 Atıkların yerinde ayrıştırılması, uygun yer ve hacimlerde toplanması | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | SAY 02 K3 Ayrıştırılan atıkların geri kullanımının teşviki ve sağlanması ile uzaklaştırılacak atık hacminin azaltılması | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | SAY 02 K4 Biyo-bozunur atıkların kompostlaştırılması ile geri kazanılması/kazandırılması, enerji kazanımı | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | SAY 02 K5 Yıkıntı atıklarının ayrı biriktirilmesi ve geri kullanımının planlanması | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Kredi Ağırlıklı kredi |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 24 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 |  | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  |  | Konut | Ofis | Eğitim | Otel | Sağlık | AVM | Diğer |  | Konut | Ofis | Eğitim | Otel | Sağlık | AVM | Diğer
İNO | İNO 01 Yaşam Kalitesini Yükselten Mühendislik Ve Tasarım Çözümleri | İNO 01 K1 İnovasyon - Mevcut sertifika gereklilikleri içinde bulunmayan ancak yeşil bina belgelendirmesinde inovatif değeri olan uygulamaların sağlanmış olması | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | İNO 01 K2 İyileştirme - Geliştirilecek yenilikçi uygulamalar ile bina kullanıcılarının yaşam kalitesini artırıcı iyileştirmeler sağlanması | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| İNO 02 İzleme & Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmiş Olması | İNO 02 K1 İzleme - Projenin su, ısı ve enerji sürdürülebilirliğini izleme, ölçme ve değerlendirme ile ilgili inovatif çözümleri içeriyor olması | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Kredi Ağırlıklı kredi |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Katsayılar | Konut | Ofis | Eğitim | Otel | Sağlık | AVM | Diğer |  | Konut | Ofis | Eğitim | Otel | Sağlık | AVM | Diğer
|  | BBT | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | İOK | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | YMD | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | EKV | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | SAY | 24 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 |  | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  | İNO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Modül kredi şartları | GEÇER | İYİ | ÇOK İYİ | U.Ü. |  |  |  | Modül kredi şartları | GEÇER | İYİ | ÇOK İYİ | U.Ü.
|  | BBT | 3 | 5 | 8 | 10 |  |  |  | BBT | 2 | 3 | 4 | 7
|  | İOK | 4 | 6 | 8 | 10 |  |  |  | İOK | 4 | 6 | 8 | 12
|  | YMD | 4 | 6 | 8 | 10 |  |  |  | YMD | 2 | 3 | 4 | 8
|  | EKV | 2 | 4 | 6 | 10 |  |  |  | EKV | 2 | 4 | 6 | 12
|  | SAY | 4 | 5 | 7 | 10 |  |  |  | SAY | 4 | 6 | 8 | 12

## yerleşme puanlar (hidden)
Modül | Tema | Kriter | Kredi (Yeni Yerleşme) | Kredi (Mevcut yerleşme)
BOL | BOL 01 Alansal, Yerel ve Bölgesel Profiller | BOL 01 K1 Proje Alanının Sınırlarının Belirlenmesi | Z | Z
|  | BOL 01 K2 Proje Alanının Bölge ve Yakın Çevresi İçinde Değerlendirilmesi | Z | Z
|  | BOL 01 K3 Proje Alanının Planlama Kademelenmesi İçindeki Yerinin Değerlendirilmesi | Z | Z
| BOL 02 Proje Verileri | BOL 02 K1 Proje Sürdürülebilir Geliştirme Raporu | 50 | 50
|  | BOL 02 K2 Proje Katılım ve İletişim Planı | 50 | 50
Kredi Ağırlıklı kredi |  |  | 100 | 100
|  |  | 8 | 8
AKE | AKE 01 Planlama ve Ekolojik Değer Varlığı | AKE 01 K1 Projenin içinde yer aldığı alana/bölgeye ait ‘Proje Alanı Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmış olması | Z | Z
|  | AKE 01 K2 Proje Alanında ‘Ekolojik Değer Varlığı Envanteri’ Raporunun hazırlanmış olması | 2.5 | 2
|  | AKE 01 K3 Proje Alanında ‘Biyoçeşitliliği Koruma ve Geliştirme Raporu’nun hazırlanmış olması | 2.5 | 2
| AKE 02 Sürdürülebilir Yer Seçimi ve Enerji Etkin Planlama | AKE 02 K1 Proje Alanındaki Binaların Enerji Verimli Olması | Z | Z
|  | AKE 02 K2 Bölgesel Isıtma Sistemlerinden Yararlanılması | 10 | 5
|  | AKE 02 K3 Proje Alanında Yenilenebilir Enerji Kullanılması | 15 | 11
|  | AKE 02 K4 Güneşlenme Durumuna Göre Yerleşilebilir Alan Tercih Edilmesi | 10 | 5
| AKE 03 Sürdürülebilir Kentsel Gelişme ve Arazi Kullanım | AKE 03 K1 Proje alanı seçimi | 20 | 15
|  | AKE 03 K2 Açık ve yeşil alan oranında artış sağlanması | 15 | 35
| AKE 04 Afetlere Dayanıklılık | AKE 04 K1 Afet Risk Raporu ve Yerleşim Afet Yönetim Planı Oluşturulması | 5 | 5
|  | AKE 04 K2 Proje Alanının Afet Yönetim Planı Kapsamında Afet Anında Toplanma Alanı ve Gerekli Donatılarının Belirlenmesi | 5 | 5
| AKE 05 Çevre Yönetimi ve Altyapı Planlama | AKE 05 K1 Yağmur Suyu Toplama Sistemi Kullanılması | 5 | 5
|  | AKE 05 K2 Atık Su Yönetimi ve Arıtılmış Atık Suyun Yeniden Kullanımı | 5 | 5
|  | AKE 05 K3 Atık Toplama ve Değerlendirme Yapılması | 5 | 5
Kredi Ağırlıklı kredi |  |  | 100 | 100
|  |  | 26 | 26
UHA | UHA 01 Erişilebilirlik ve Fonksiyonel Bağlantı | UHA 01 K1 Mevcut ve öneri fonksiyonları ve erişim mesafelerini içeren raporun hazırlanmış olması | Z | Z
|  | UHA 01 K2 Çevreye duyarlı farklı ulaşım sistemlerinin hizmet verdiği ve erişilebilirliği yüksek alanların tercih edilmesi | 4 | 7
|  | UHA 01 K3 Arazi dokusuna uygun önerilen ulaşım ağlarının geliştirilmesi | 5 | 5
|  | UHA 01 K4 Toplu taşıma durakları ile fonksiyonlar arası erişim mesafelerinin uygunluğunun sağlanması ve Proje Alanının toplu taşıma sistemi ile ilişkisinin kurulmuş olması | 5 | 6
|  | UHA 01 K5 Proje Alanının mevcut ulaşım koridorları ve ana ulaşım bağlantıları ile ilişkisinin kurulmuş olması | 4 | 5
|  | UHA 01 K6 Yüksek kaliteli Yeşil/Açık Alanlara Erişimin Sağlanması ve Arttırılması | 4 | 8
|  | UHA 01 K7 Proje alanın bütünleşik kullanımları içermesi (konut-işyeri bağlantısının kurulmuş olması) ve evden çalışma imkanlarının desteklenmesi | 5 | 5
| UHA 02 Sürdürülebilir ve Alternatif Ulaşım Sistemleri | UHA 02 K1 Kentsel altyapının toplu taşıma ile uygunluğunun sağlanması ve kolaylığının /verimliliğinin artırılması için stratejilerin geliştirilmesi | Z | Z
|  | UHA 02 K2 Bisiklet ile güvenli ve rahat ulaşım imkanları sağlamak | 10 | 6
|  | UHA 02 K3 Bisiklet kullanımının teşvik edilmesi/desteklenmesi | 6 | 3
|  | UHA 02 K4 Otomobil bağımlılığını azaltarak günlük aktivitelerin teşvik edilmesi ve yürüyerek erişimin kuvvetlendirilmiş olması | 8 | 4
| UHA 03 Ulaşım Kalitesi | UHA 03 K1 Ulaşım/Seyahat mesafelerinin ve seyahat sürelerinin azaltılmasına ilişkin ulaşım kalitesi raporunun hazırlanması | 8 | 10
|  | UHA 03 K2 Toplu taşıma sistemleri ve bağlantılarında, bisiklet ve yaya yollarının tasarımında engelsiz tasarım ilkelerinin kullanılması | 8 | 10
|  | UHA 03 K3 Güvenli, erişilebilir ve yeterli kapasitede bisiklet park alanlarının olması ve Bisiklet Ağları için Ek hizmet imkanlarının olması | 8 | 5
|  | UHA 03 K4 Bisiklet kullanımı için gereken sinyalizasyonun kaliteli, güvenli ve anlaşılabilir tasarlanması | 5 | 4
| UHA 04 İklim Değişikliğine Adaptasyon Süreci | UHA 04 K1 Çevreye duyarlı yüksek kaliteli ulaşım modülleri ve güzergahlarının geliştirilmesi | 4 | 2
|  | UHA 04 K2 İklim Değişikliğine Uyum Sağlayan Tasarımların Yapılması | 3 | 6
|  | UHA 04 K3 Isı adası etkisinin azaltılmasına yönelik alternatif sistemlerin geliştirilmesi | 3 | 3
|  | UHA 04 K4 Yağmur suyu toplama sistemlerinin oluşturulması | 3 | 4
|  | UHA 04 K5 Elektrikli Araç Kullanımı Olanaklarının Geliştirilmiş Olması | 4 | 4
|  | UHA 04 K6 Otopark alanlarının kontrolü | 3 | 3
Kredi Ağırlıklı kredi |  |  | 100 | 100
|  |  | 25 | 25
KET | KET 01 Süreç ve Proje Tasarımı | KET 01 K1 Proje hazırlık, tasarım ve uygulama sürecinde aktif katılımın sağlanmış ve tasarım kritiğinin yapılmış olması | 6 | 9
|  | KET 01 K2 Projenin yerel kimlikle uyumlu ve kendi dilini oluşturmuş olması | 8 | 8
|  | KET 01 K3 Tasarımın tarihi miras ve kültürü dikkate almış ve içermiş olması | 4 | 5
| KET 02 Dolaşım Sistemi | KET 02 K1 Güvenli, çekici, konforlu, engelsiz ve yürünebilir sokak tasarımlarına yer vermiş olması | 8 | 3
|  | KET 02 K2 Yapılaşmış alan oranının azaltılması | 3 | 3
|  | KET 02 K3 Toplu taşıma ve bisiklet kullanımının desteklenmiş olması | 5 | 3
| KET 03 Kamusal ve Açık Alanlar | KET 03 K1 Konforlu, yaşayan ve erişilebilir kamusal alanların sağlanmış olması | 6 | 6
|  | KET 03 K2 Yüksek kaliteye sahip, erişilebilir yeşil alanlar sağlanmış olması | 8 | 6
|  | KET 03 K3 Toplum bahçeleri ile kent tarımının desteklenmiş olması | 3 | 3
| KET 04 Hizmetler ve Donatılar | KET 04 K1 Karma kullanımlı yapılar tasarlanmış olması | 5 | 4
|  | KET 04 K2 Erişilebilirliği yüksek servis ve imkanların sunulmuş olması | 5 | 4
| KET 05 Yapılar | KET 05 K1 Mevcut bina ve altyapının kullanılmış olması | 2 | 3
|  | KET 05 K2 Alandaki yapıların yeşil bina sertifikası almış olması | Z | 5
|  | KET 05 K3 Belirlenen çeşitlilik endeksine göre konut tiplerinde çeşitlilik sağlanmış olması | 2 | 3
| KET 06 Çevre | KET 06 K1 Mikroklimayı göz önüne alan tasarımlara yer verilmiş olması | 7 | 8
|  | KET 06 K2 İklim değişikliğine uyum sağlayan tasarımların yapılması | 8 | 9
|  | KET 06 K3 Isı adası etkisinin azaltılmış olması | 5 | 6
|  | KET 06 K4 Gürültü kirliliğinin azaltılmış olması | 5 | 4
|  | KET 06 K5 Işık kirliliğini azaltacak aydınlatmaların yapılmış olması | 5 | 3
|  | KET 06 K6 Açık alanda çevreyi en az kirleten malzemelerin seçilmiş olması | 5 | 5
Kredi Ağırlıklı kredi |  |  | 100 | 100
|  |  | 21 | 21
SES | SES 01 Sosyal ve Ekonomik Refah | SES 01 K1 Demografik ihtiyaç ve önceliklere uyulması | 14 | 12
|  | SES 01 K2 Hizmetlerinin erişilebilir olması | 10 | 20
|  | SES 01 K3 Mesleki eğitim ve becerilerde artış sağlanması | 6 | 2
|  | SES 01 K4 Toplumsal kalkınmaya katkı sağlanması | 6 | 5
|  | SES 01 K5 İstihdam olanaklarının arttırılması | 8 | 8
|  | SES 01 K6 Yatırım kârlılığının yükseltilmesi | 7 | 4
|  | SES 01 K7 Arazi değerlerindeki artış | 6 | 4
|  | SES 01 K8 Teşvik programlarının kullanılması | 6 | 5
| SES 02 Sosyo Kültürel Kalite | SES 02 K1 Spor alanlarının düzenlenmesi | 10 | 10
|  | SES 02 K2 Sağlıklı ve aktif yaşamın teşvik edilmesi | 20 | 16
|  | SES 02 K3 Yerel üretimin desteklenmesi ve yerel ürün kullanımının teşviki | 7 | 14
Kredi Ağırlıklı kredi |  |  | 100 | 100
|  |  | 20 | 20
İNO | İNO 01 Yaşam Kalitesini Yükselten Mühendislik ve Tasarım Çözümleri | İNO 01 K1 İnovasyon- Mevcut sertifika gereklilikleri içinde bulunmayan ancak yeşil yerleşme belgelendirmesinde inovatif değeri olan uygulamaların sağlanmış olması | 25 | 25
|  | İNO 01 K2 İyileştirme ve Katılım- Geliştirilecek yenilikçi uygulamalar ile mahalle/kent kullanıcılarının ‘yaşam kalitesi’ni artırıcı iyileştirmeler sağlanması ve sunulan çözümlerin paydaşlar tarafından kullanılabilir olması | 25 | 25
| İNO 02 İzleme & Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmiş Olması | İNO 02 K1 İzleme ve Değerlendirme–Enerji ve Su tüketiminde bilgi teknolojilerine dayalı ‘izleme, ölçme ve değerlendirme’ çözümleri içeriyor olması ve sonuçların paydaşlar tarafından izleniyor olması | 50 | 50
Kredi Ağırlıklı kredi |  |  | 100 | 100
|  |  | 10 | 10
|  |  | 100 | 100