ARSA KARŞILIĞI OKUL YAPIM İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İhale dosyası içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tip projesi bulunmaktadır.

- Uygulama projesi yapımına esas zemin ve temel etüdü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

- Zemin ve temel etüdü sonucunda gerekmesi halinde zemin iyileştirme işlerinin projesi ve projenin uygulaması yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Gerekmesi halinde, zemin iyileştirme projesinin hazırlanması ve uygulaması işlerinin bedeli sözleşme bedelinin içinde olduğundan Yükleniciye ayrıca ödeme yapılmayacaktır.

- İhale dosyası içinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Tip projesinin mühendislik projelerinin inşaatın yapılacağı arsanın yerel şartlarına (deprem riski, ısı bölgesi, zemin durumu vs.) ve yürürlükte bulunan teknik yönetmeliklere uygun olarak tadilatı yapılacaktır.

- Tadilatı yapılan proje İdarenin onayına sunulacaktır.

- İdarenin onayına sunulan proje İdare teknik elemanları tarafından incelendikten sonra gerekmesi halinde düzeltmeleri yüklenici tarafından yaptırılacaktır. İdarece onaylanan projeler uygulama projesi olarak yüklenici tarafından uygulanacaktır.

- Yüklenici tarafından sözleşme imzalanmasından sonra hazırlatılacak Çevre Tanzim Projesinde; Vaziyet ve Yerleşim, Teknik Alt Yapı ve Peyzaj projeleri bulunacaktır.

- Okulun yapılacağı arsa büyüklüğü ne olursa olsun her bir okulun Çevre Tanzim Projesi en fazla 15.000 m2 arsa büyüklüğü ile sınırlı olmak üzere bu özel teknik şartname eki olan “EK-4.3 Okul Bahçeleri Düzenleme İlkeleri” ne uygun olarak yüklenici tarafından yaptırılarak İdarenin onayına sunulacak ve uygulayacaktır.

- Yüklenici uygulama projesini bu özel teknik şartnamenin eki olan “EK-4.1 Eğitimde Fatih Projesi Teknik Şartnamesi” ne uygun olarak hazırlatacak ve uygulayacaktır.

- Yüklenici uygulama projesini bu özel teknik şartnamenin eki olan “EK-4.2 Güvenli Okul Projesi Teknik Gereklilikler Dokümanı”na uygun olarak hazırlatacak ve uygulayacaktır.

- Yüklenici inşaatları, yürürlükte bulunan “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine”, “Sığınak Yönetmeliğine”, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe”, “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine”, “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğine”, “TS 9111 standardına”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürürlükteki diğer mevzuatına ve bu özel teknik şartnamenin eki olan “EK-4.4 Okul Binaları Genel Güvenlik İlkeleri” ne uygun olarak yapacaktır.

- Yüklenici, okul inşaatlarını bu özel teknik şartnamenin eki olan “EK-4.5 Aydınlatma Düzeyleri” ve “EK-4.6. Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesi”ne uygun olarak yapacaktır.

- İnşaat ruhsatı alınmadan işe başlanılmayacaktır.

- İnşaat ve yapı kullanma ruhsatı yüklenici tarafından alınacaktır. Bu ruhsatların alınması için gereken her türlü gider yüklenici tarafından karşılanacaktır. (vergi, resim, harç, katılım payı, güvence bedeli vs.)

- Binanın kullanımı için gerekli her türlü alt yapı bağlantı işleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu işler için gerekli malzemeler  (Trafo, ENH, Kanalizasyon, temiz su vs) ve işçilik yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

- Okul içi asansörü, Asansör Yönetmeliğine, engelli öğrenciler için TS911 ve Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğine uygun olarak imal edilecek ve yetkili servisi tarafından montajı yapılacaktır. Yüklenici, teminat süresi içinde “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine” uygun şekilde asansörün ve kazan dairesinde bulunan ekipmanların periyodik ve yıllık bakımlarının yaptırılmasını üstlenecektir.

- Yapılacak okul inşaatlarında, “Hava Kalitesi- Asbeste Maruz Kalınan İş yerlerinde Alınacak Güvenlik ve Sağlık Tedbirleri” konulu TS 11597 numaralı Standart ve “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik Değişikliği” gereği asbest içeren, TS belgesi bulunmayan, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ve eklerinde eğitim yapıları için belirtilen sınıflara ve yangın dayanımlarına sahip olmayan ve zehirli gaz salınımı içeren PVC yapı malzemelerinin kullanımı kesinlikle yasaktır.

- Sözleşme kapsamında yapılacak okul inşaatlarında, tip proje eki mahal listelerinde belirtilenler dışında malzeme kullanılmayacaktır.

- Kullanılacak tüm malzemelerde EPD sertifikası (yapı malzemelerinin Çevresel Ürün Beyanı ) belgesine sahip olanlar ve TS EN ISO 14001 sertifikalı olanlar tercih edilecektir. (TS EN ISO 14001: Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını sağlayan uluslararası standarttır.)

- Okul inşaatında A sınıfı yangın direncine ve Yangın Yönetmeliğine uygun yangın dayanımlarına sahip malzeme kullanılacaktır.