## ÖZEL HASTANELER
SAĞLIK Tablo 1
T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI …………………. VALİLİĞİ (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)
ÖZEL HASTANELER KONTROL FORMU
İşin Adı :
İşin Adresi :
Kurum Adı :
İlgili Mevzuat :*Özel Hastaneler Yönetmeliği (27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı R.G.)(13.04.2003/25078-
14.01.2004/25346 - 03.03.2004/25391 – 28.5.2004/25475 - 21.10.2006/26326
15.02.2008/26788 - 23.07.2008/26945 – 11.3.2009/27166 – 31.12.2009/27449
5.Mükerrer sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler ile birleştirilmiş hali)
*3194 sayılı İmar Kanunu
*5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
*5393 Sayılı Belediye Kanunu
*Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği,
*Kat Mülkiyeti Kanunu
YAPILACAK KONTROLLER |  |  |  | EVET | HAYIR | GEREKMEZ
1 | İmar ile ilgili mevzuat uyarınca her tür ve ölçekteki plan kararları "Özel Hastaneler"yapılmasına imkan tanıyor mu?
2 | İmar durumuna uygun mu?
3 | Yapı ruhsatı var mı?
4 | Yapı kullanma izni var mı?
5 | Mevcut yapı ise yeni kullanıma yönelik tadilat ruhsatı düzenlenmiş mi?
6 | Kat Mülkiyeti uyarınca gerekli izinler alınmış mı?
7 | Yapıya ait projeler tam olarak mevcut mu ve ilgili kurum kuruluş tarafından onaylanmış mı?
8 | Depreme dayanıklık ve sağlamlık raporu var mı?
9 | Yangın proje paftaları mevcut mu ve Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmış mı?
10 | Yeni binalarda ve önemli oranda tadilat yapılacak olan mevcut binalarda ;''Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'' ne göre uygun yapılmış mı? ?
11 | Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda ,ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısı maliyetlerinin paylaşımını sağlayan cihazlar kullanılmış mı?
12 | Doğalgaz kullanılıyor ise, doğalgaz projesi mevcut mu, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmış mı?
13 | İmar ile ilgili mevzuat uyarınca her tür ve ölçekteki planlarda özel sağlık alanı kullanım kararı verilmiş mi?
14 | 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı mevcut mu?
15 | 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları mevcut mu?
16 | Yangına karşı tedbirlerin alındığına ilişkin ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış belge var mı?
17 | Hasta odalarında doğrudan ve yeterli gün ışığı ile aydınlanabilecek şekilde uygun pencereler bulunuyor mu?
18 | Hasta odalarının kapı genişliği, en az bir metre on santimetre mi?
19 | Hasta odalarındaki tuvalet ve banyo kapıları dışa açılacak şekilde düzenlenmiş mi?
20 | Hasta odalarında her yatak için ayrı olmak üzere, merkezi oksijen ve vakum tesisatı var mı?
21 | Tek yataklı hasta odaları en az 9 metrekare büyüklüğünde mi?
22 | İki yataklı hasta odaları hasta başına en az 7 metrekare büyüklüğünde mi?
23 | Çocuk hastalar için ayırılmış olan odalar, hasta başına en az altı metrekare büyüklüğünde mi?
24 | Çocuğu ile yatan lohusalar için tek yataklı odalar en az oniki metrekare ve iki yataklı odalar, yatak başına en az on metrekare büyüklüğünde mi?
25 | Hasta yatak sayısı 100 ve üzeri ise bulaşmaya sebebiyet vermeyecek şekilde banyosu, tuvaleti ve lavobosu bulunan en az bir adet negatif hava basıncı odası ayrılmış mı?
26 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık dalında hizmet verilecek ise ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında özellik arzeden hastalar için Ek-11 c maddesindeki özellikleri taşıyan ve gerekli önlemleri alınmış en az iki hasta odası düzenlenmiş mi?
27 | Yoğun bakım üniteleri, yoğun bakim yatağı başına en az oniki metrekare büyüklüğünde mi?
28 | Yenidoğan yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatağı başına en az altı metrekare büyüklüğünde mi?
29 | Gözlem odası gözlem yatağı başına en az altı metrekare büyüklüğünde mi?
30 | Özürlü hasta odalarındaki ıslak hacimler özürlülerin kullanımına imkan verecek şekilde düzenlenmiş mi?
31 | Hemşire istasyonunda lavabo mevcut mu?
32 | Poliklinik muayene odalarında lavabo mevcut mu?
33 | Poliklinik muayene çalışma odalarının yeterli şekilde aydınlatma ve havanlandırması mevcut mu?
34 | Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde, ayrıca tuvalet mevcut mu?*
35 | Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık dalında hasta kabul eden özel hastanelerde, acil müdahale odası veya ortopedi polikliniği muayene odası ile bağlantılı veya yakınında olmak üzere en az bir alçı odası ayrıca düzenlenmiş mi?
36 | Hastane içinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kliniği varsa, hastanenin diğer birimleri ile güvenlik açısından giriş çıkışlarda izolasyonu sağlanmış ve klinik giriş kapısı denetim altında olacak şekilde düzenlenmiş mi?
37 | Hastane içinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kliniği varsa, hastaların intihar olasılığı da göz önüne alınarak alt katlarda olacak şekilde düzenlenmiş mi?
38 | Hastanede ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında hizmet sunumu yapılacaksa;bu uzmanlık dalı ile ilgili hasta dosyaları genel arşivden farklı yerde şifre ile korunuyor mu?
39 | Hastanede adli tıp uzmanlık dalında hizmet sunumu yapılacaksa;birbiri ile bağlantılı iki odadan ibaret olan, muayene odasında muayene masası dışında jinekolojik muayene masası da bulunan poliklinik odası düzenlenmiş mi?
40 | Hastanede adli tıp uzmanlık dalında hizmet sunumu yapılacaksa;bu uzmanlık dalı ile ilgili hasta dosyaları genel arşivden farklı yerde şifre ile korunuyor mu?
41 | Hastanede adli tıp uzmanlık dalında hizmet sunumu gerçekleşecekse;nesep tayini ile çeşitli leke tayini olarak moleküler genetik inceleme tayini yapılacaksa moleküler biyoloji laboratuvarı düzenlenmiş mi?
42 | Cerrahi uzmanlık dallarının gerektirdiği en az iki adet ameliyat salonu mevcut mu?**
43 | Ameliyat sonrası uyandırma bölümü mevcut mu?
44 | Ameliyathane salonlarının ölü alan oluşturacak girinti, çıkıntı ve bunlardan oluşan boşluklar ile keskin köşeler haricinde kalan net kübik kullanım alanı en az otuz metrekare büyüklüğünde mi?
45 | Kardiyovasküler cerrahi ve organ nakli ile ilgili ameliyathane salonlarının ölü alan oluşturacak girinti, çıkıntı ve bunlardan oluşan boşluklar ile keskin köşeler haricinde kalan net kübik kullanım alanı en az kırkbeş metrekare büyüklüğünde mi?
46 | Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılmış mı?
47 | Ameliyathane salonlarında toz ve mikrop barındıracak girinti çıkıntılar olmaz.Buna uyulmuş mu?
48 | Ameliyathane salonlarının taban-tavan arası net yüksekliğinin havalandırma kanalları, asma tavan, hepafiltreler hariç ameliyat salonunun her noktasında en az üç metre mi?
49 | Ameliyathane kısmında bulunan koridor genişliğinin en az iki metre mi?
50 | Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu tam steril alanlarda, pencere ve kapılar dış ortama açılmamalıdır.Buna uyulmuş mu?
51 | Yarı steril alanda, personel dinlenme yeri ayrılmış mı?
52 | Ameliyathanelerde tuvalet bulunmamalıdır. Bu husus dikkate alınmış mı?
53 | Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar(kolon, kiriş, hatıl veperde duvar) yalıtılmış mı?
54 | Ameliyathane yarı steril alanda, kadın ve erkek için ayrı ayrı düzenlenmiş tuvalet ve duş mevcut mu?
55 | Ameliyathane alanının, hepa filtreli hijyenik klima sistemi veya muadili bir sistem ile iklimlendirilmesi ve havalandırılması yapılmış mı?
56 | Yatak sayısı elliye kadar ve elli dahil olan özel hastanelerde bir yatak cerrahi, bir yatak dahili uzmanlık dalları için ayrılmak şartıyla en az iki yataklı yoğun bakım ünitesi kurulmuş mu? (Yatak sayısı ellinin üstünde olan hastanelerde, her otuz yatak için birer yoğun bakım yatağı ilave edilir)(Ağız ve diş sağlığı dal hastaneleri ile göz dal hastanelerinde yoğun bakım bulunması zorunlu değildir)
57 | Kardiyoloji uzmanlık dalı için en az bir yataklı koroner yoğun bakım ünitesi kurulmuş mu?
58 | Kardiyovasküler cerrahi uzmanlık dalı için en az iki yataklı kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi kurulmuş mu?
59 | Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalı ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık dalı için yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde en az iki küvöz ayrılmış mı?
60 | Yoğun bakım ünitelerinde, görevli sağlık personeli tarafından hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun nitelikte bir mekan oluşturulmuş mu?
61 | Koroner yoğun bakımın diğer yoğun bakımlar gibi tam steril alan olması gerekmediğinden içinde tuvalet yapılmış mı?
62 | Yoğun bakım üniteleri içinde lavabo var mı?
63 | Yoğun bakım ünitelerinde hasta başı merkezi tıbbî gaz sistemi mevcut mu?
64 | Yoğun bakım ünitesinin steril alanları içerisinde tuvalet bulunmamalıdır?Buna uyulmuş mu?(koroner yoğun bakım hariç)
65 | Yoğun bakım ünitelerinin, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım alanları ile doğrudan bağlantısı olmaması gerekir.Buna uyulmuş mu?
66 | Yoğun bakım ünitesinin dışında ve yoğun bakım ünitesinin bulunduğu katta, sürgü ve idrar kapları temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzeme kullanılıyor ise, kullanım öncesi muhafaza ve imha alanı ayrılmış mı?
67 | Koroner yoğun bakım üniteleri hariç diğer yoğun bakımlar, sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde havalandırılmış ve zemin ile duvar kaplamalarının antibakteriyel olması sağlanmış mı?
68 | Gözlem odasında hasta başı merkezi tıbbî gaz sistemi bulunuyor mu?
69 | Gözlem yatak sayısının, hastane toplam yatak sayısının % 25 ini geçmemesi gerekir.Buna uyulmuş mu?(hasta yatak sayısı otuz ve altında olan genel veya dal hastanesinde, gözlem yatak sayısı en fazla beş olur)
70 | Gözlem odasında içinde lavabo ile hemşire istasyonu bulunuyor mu?
71 | Acil ünitesinin; özel hastanenin ana girişinden ayrı, kolay ulaşılabilir, ambulans ulaşımı ile araç giriş ve çıkısına elverişli ve uygun eğimli sedye rampası bulunan bir girişi bulunuyor mu?
72 | Acil ünitesinde, en az bir adet ilk muayene odası var mı?
73 | Acil ünitesinde, en az bir adet müdahale odası var mı?
74 | Acil ünitesinde, en az bir adet müşahede odası var mı?
75 | Acil ünitesinde, güvenlik hizmetinin verilebileceği bir mekan var mı?
76 | Acil ünitesinde bekleme yeriyle bağlantılı erkek ve kadınlar için birer tuvalet ve lavabo bulunuyor mu?
77 | Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık dalında hasta kabul eden özel hastanelerde, acil müdahale odası veya ortopedi polikliniği muayene odası ile bağlantılı veya yakınında olmak üzere en az bir alçı odası ayrıca düzenlenmiş mi?
78 | Özel hastane kompleks şekilde yapılaşmış ve acil ünitesi, ortak hizmet verecek şekilde tek olarak planlanmış ise; ameliyathane, yoğun bakım ve radyoloji ünitesi ile fiziki bağlantısı var mı?
79 | Dal hastanelerinde sadece ilgili dalların gerektirdiği acil hizmetini verecek şekilde ve donanımda acil ünitesi bulunur.Buna uyulmuş mu?
80 | Özel hastane kompleks şekilde yapılaşmış ise; acil ünitesinde ambulans girişi ve bu girişe yakın bir canlandırma odası var mı?
81 | Özel hastanede eczane var mı?(depo alanları hariç en az 20 metrekare)(elli yataktan sonra artan her elli yatak için 10 metrekare alan ilave edilir)
82 | Özel hastane eczaneleri uygun şartlarda havalandırılmaları ve aydınlatılmaları sağlanmış mı?
83 | Radyoloji laboratuarı var mı?
84 | Biyokimya laboratuarı var mı?
85 | Mikrobiyoloji laboratuarı var mı?
86 | Genetik laboratuarı var mı?(biyokimya ve ya mikrobiyoloji laboratuarı ile aynı alanda hizmet verebilir)
87 | Hematoloji laboratuarı var mı?(biyokimya ve ya mikrobiyoloji laboratuarı ile aynı alanda hizmet verebilir)
88 | Patoloji laboratuarı var mı?(diğer laboratuarlardan bağımsız olması gerekir)
89 | Patoloji laboratuvarı havalandırması uygun şekilde yapılmış mı?
90 | Numune alma odası poliklinik ve laboratuvarlara yakın düzenlenmiş mi?
91 | Numune alma odalarının hijyen şartlarına sahip lavabo ve tuvaleti mevcut mu?
92 | Ameliyathane ile bağlantılı veya; steril malzeme transferinin steriliteyi bozmayacak şekilde planlanması durumunda ameliyathaneden bağlantısız merkezi sterilizasyon ünitesi mevcut mu ?
93 | Merkezî sterilizasyon ünitesinde kirli malzeme girişi-yıkama, ön hazırlık-paketleme ile sterilizasyon-steril malzeme çıkış bölümleri var mı?
94 | Merkezî tıbbî arşiv düzenlenmiş mi?
95 | Katlar arasındaki merdivenler, sedye ile hasta çıkarabilecek nitelikte en az bir metre elli santimetre genişlikte ve özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilmiş mi?
96 | Hastane girişine özürlüler için uygun eğimli rampa yapılmış mı?
97 | Hastanelerin bütün katlarında koridor genişlikleri en az iki metre mi?
98 | Koridorlarda, banyolarda ve lavabolarda, hastaların kolay hareketine imkan verecek şekilde tutunma yerleri var mı?
99 | Birden fazla katı olan özel hastanelerde mevzuata uygun olarak yangın merdiveni mevcut mu?
100 | Özel hastanelerin merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılması zorunludur? Buna uyulmuş mu?
101 | Özel hastanelerde, bölge ve mevsim şartlarına göre merkezi soğutma veya split klima sistemi mevcut mu?
102 | Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılmış mı?
103 | Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar yeterli güneş ışığı ile enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanmış mı?
104 | Özel hastanelerin ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve steril şartları gerektiren diğer alanlarında, yeterli havalandırma ve sterilizasyon için hijyenik klima santralı yaptırılması zorunludur yapılmış mı?
105 | Yatak sayısı elli ve üzerinde özel hastanelerin tıbbî atik odalarının soğutma sistemi olması zorunludur var mı?
106 | Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirlerin alındığı tıbbî ve evsel atıklar için ayrı ayrı çöp odaları var mı?
107 | Yemekhaneden kaynaklanan sıvı atıkların, kanalizasyona verilmeden önce filtrasyona yapılmış mı?
108 | Özel hastanelerde, hem hastalar ve hem de personel için erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıda lavabo, tuvalet ve banyo bulunuyor mu?
109 | Tuvalet ve banyo kapılarının dışa doğru açılıyor mu?
110 | Özürlüler için ilgili mevzuata uygun nitelikte, her hastanede asgarî bir olmak kaydıyla ilave her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayrı bir lavabo, tuvalet ve banyo bölümü bulunuyor mu?
111 | Poliklinik katında en az bir adet özürlü tuvaletinin bulunması da şarttır var mı?
112 | Yatak sayısı elliye kadar olan hastanelerde soğuk hava düzeni bulunan ve en az iki kapasiteli çelik paket tipi ölü muhafaza dolabı bulunur; artan her elli yatak için bir ölü muhafaza dolabı ilave edilmiş mi?
113 | Morg; hastaların olmadığı, genel kullanım alanlarından uzak yerde ve morg çıkışı, özel hastanenin ana ve acil girişi ile bağlantılı olmayacak şekilde ayrı olarak düzenlenmiş mi?
114 | Morg alanı, ölü yıkamaya ve otopsi yapmaya uygun genişlikte düzenlenmiş mi?
115 | Mutfak ve çamaşırhanenin taban ve duvarlarının, hijyenik şartlarda yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olması sağlanmış mı?
116 | Mutfakta, yiyecek ve içeceklerin ayıklanma, yıkanma ve hazırlanma yerlerinin ayrı olması ve yeterli miktarda çelik evye bulundurulması şarttır, mevcut mu?
117 | Çamaşırhane; kirli çamaşır tasnifi, çamaşır basma-yıkama, santrifüj-kurutma, ve çamaşırhanede çalışacak personel için duş yerleri bulunacak şekilde düzenlenmiş mi?
118 | Özel hastanelerde, çalışan bütün personel için binanın durumuna ve hastane kadrosuna göre yeteri miktarda çalışma, soyunma ve giyinme yerleri ile duş, tuvalet ve lavabo bulunması şarttır, mevcut mu?
119 | Nöbet tutan tabipler için dinlenme yerleri ayrılmış mı?
120 | Özel odalarda, müstakil banyo, lavabo, tuvalet var mı?
121 | Birinci sınıf oda; tek yataklı, müstakil tuvaletli, lavabolu, tuvalet ile lavabodan ayrılmış banyosu var mı?
122 | İkinci sınıf oda; iki yataklı, müstakil tuvaletli, lavabolu ve tuvalet ve lavabodan ayrılmış banyo bölümü var mı?
123 | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanelerinde lavabo, banyo ve tuvaletlerde tekerlekli sandalye transferini kolaylaştırmak için tutunma barları ve tekerlekli sandalye manevrası için serbest hareket alanı var mı?
124 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerindeki polikliniklerde, yeterli havalandırma sağlayacak şekilde pencere sistemi var mı?
125 | Aydınlatmaları yeterli mi?
126 | Hemşire istasyonunda, her hasta odası ile bağlantısı olan hasta çağrı sistemi var mı?
127 | Yoğun bakım ünitelerinde Hasta başı monitörizasyon var mı?
128 | Gözlem odasında hasta başı monitörizasyon var mı?
129 | Otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az % 70’i oranında uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör bulunuyor mu?
130 | Asansör yönetmeliğine göre imâl edilmiş en az iki asansör bulunuyor mu? Asansörlerden biri tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli mi?
131 | Asansörler özürlülerin kullanımına uygun mu?
132 | Asansörler jeneratöre bağlı mı?
133 | Asansörlerde acil kurtarma sistemi mevcut mu?
134 | Hasta asansörü kuyu boşluğu ölçüsü, Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun mu?
135 | Asansör işletme ruhsatı var mı?
136 | Hastanenin ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir telefon santralı bulunuyor mu?
137 | Hastanenin içinde yangın yönetmeliğine uygun olarak acil durum aydınlatması yapılmış mı?
138 | Hastanenin içinde yangın yönetmeliğine uygun olarak acil durum yönlendirmesi yapılmış mı?
139 | Yangın yönetmeliğine uygun olarak Yangın ihbar ve alarm sistemi var mı? (çalıştırılarak denenecektir)
140 | Kaçak akım koruma şalteri var mı? (30 mA)
141 | Telefon santralı var mı?
142 | Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi
143 | Doğum yapan hastaların yatacağı hasta odalarında bir bebek yatağı bulunuyor mu?
144 | On hasta yatağı için iki yenidoğan yoğun bakım yatağı, ilave her on hasta yatağı için de iki adet olmak üzere yenidoğan yoğun bakım yatağı ayrılmış mı?
145 | Doğum odası ile bağlantılı bir sancı odası düzenlenmiş mi?
146 | Sancı odasında tuvalet ve lavabo bulunuyor mu?
147 | Poliklinik katında veya çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniği yakınında emzirme mekanı oluşturulmuş ve yönlendirme işaretleri ile gösterilmiş mi?
148 | Kadın sağlığı polikliniği, jinekoloji polikliniği , menopoz polikliniği, gebe izleme odası, diyet polikliniği, aile planlaması ve uygulama odası, seminer odası ve psikolog odasından oluşan aile planlaması ve uygulama ünitesi, jinekoloji müdahale odası ve NST odası olarak ayrı ayrı düzenlenmiş mi?(veya bu hizmetlerin verilmesine uygun olarak düzenlenen en az iki adet olmak üzere yeterli sayıda poliklinik odası bulunmalıdır)
149 | Biyokimya laboratuvarı bulunuyor mu?
150 | Mamografi ünitesi bulunuyor mu?
151 | Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi
152 | Poliklinik odası ve bu hastalar için düzenlenmiş hasta odaları, yeterli hava akımı olacak ve UV ile yüzey ve hava dezenfeksiyonu yapılabilecek şekilde planlanmış mı?
153 | Zemin mikrop tutmayacak şekilde köşesiz planlanmış ve döşenmiş mi?
154 | Solunum yalıtımı gereken hastalar için en az bir yalıtım odası ayrılmış mı?
155 | Bulaşmaya sebebiyet vermeyecek şekilde banyosu, tuvaleti ve lavobosu bulunan en az bir adet negatif hava basıncı odası ayrılmış mı?
156 | Mikrobiyoloji laboratuvarı bulunuyor mu?
157 | Acil ve genel yoğun bakım ünitesi bulunuyor mu?
158 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
159 | Bina duvar, pencere ve kapıları ile iç dizaynı hastaların kaçmalarına, kazaya ve zarara uğramalarına engel olacak şekilde yapılmış mı?
160 | Güvenlik açısından pencere çerçeveleri sağlam malzemelerden ağır darbelere dayanıklı, pencere camları kırılmaz ve pencere kolları çıkarılabilir olacak şekilde düzenlenmiş mi?(Hastaların personelden bağımsız olarak kullanabildiği pencerelerde güvenliği sağlayacak şekilde özel çelik kafesler olabilir ancak bu kafesler kliniğin dışarıdan görünümünü estetik açıdan olumsuz olarak etkilememelidir)
161 | Hasta odaları ve hastaların genel kullanımına açık odalar dışındaki tüm bölümler kilit altında mı?Bunların anahtar ve yedek anahtarlarına personelin ulaşılmasını sağlayacak sistem bulunuyor mu?
162 | Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde hasta odalarında elektrik prizleri ve düğmeleri oda dışında veya sistem 12 volt özelliğinde mi? Aydınlatma ampulleri hasta tarafından ulaşılamaz ve müdalale edilemez şekilde mi?
163 | Hasta oda kapıları ve hasta banyo ve tuvalet kapıları dışarıdan müdahale ile açılabilir kilit sistemine sahip mi?
164 | Hasta odalarında intihar riskine karşı banyoda ki askılıklar bel hizası altında tutulmalı veya otuz kilo üstünde ağırlığı taşıyamaz özellikte düzenlenmiş mi?
165 | Banyoda kırılmaz özellikli ayna duvara gömülü olacak şekilde düzenlenmiş mi?
166 | Kalorifer tesisatı ve radyatörler dayanıklı malzeme ile örtülmüş mü?
167 | Katlardan yangın merdivenlerine geçişlerde gerekli teknik ve güvenlik önlemleri alınmış mı?
168 | Hasta katlarında muayene ve tedavi odası düzenlenmiş mi?(Tedavi odası müdahale odası olarak ta düzenlenebilir)
169 | Genel anestezi uygulamasına uygun donanıma sahip EKT odası ve bağlantılı olarak bir tedavi sonrası izlem odası düzenlenmiş mi?
170 | Hemşire ve sağlık personelinin serviste ki görev yeri, servisin her alanını sürekli denetleyecek şekilde düzenlenmiş mi?Hemşire odası var mı?
171 | Özel durum arzeden hastalar için, duvarları yumuşatılmış, boyutları mahremiyeti bozmayacak ve hastanın gözlemlenmesi için yeterli genişlikte kırılmaz camdan gözlem pencereli özel donanımlı oda düzenlenmiş mi?
172 | Hastaların toplu olarak vakit geçirebilecekleri ve toplu olarak yemek yemeye uygun, televizyon, radyo, müzik yayını gibi teknik donanımlara sahip geniş bir gündüz odası ve yeterli genişlikte uğraş odası/atelyesi düzenlenmiş mi?
173 | Poliklinikte muayene odaları dışında görüşme odası, bekleme salonu ve bir sekreterya düzenlenmiş mi?
174 | Acil ünitesinde duvarları hastaların kendilerine zarar vermelerini önleyecek şekilde yumuşatılmış müdahale odası ve müşahade odası düzenlenmiş mi?
175 | Hasta dosyalarının şifre ile korunduğu arşiv düzenlenmiş mi?
176 | Göz Hastalıkları Hastanesi
177 | En az iki adet olmak üzere yeterli sayıda göz polikliniği düzenlenmiş mi?
178 | Yeterli sayıda tetkik odası veya ünitesi düzenlenmiş mi?
179 | Gerekli olan kan, idrar ve gaita tetkikleri için hastane bünyesinde numune alma odası oluşturulmuş mu?
180 | Göz uzmanlık dalının gerektiği şekilde acil ünitesi düzenlenmiş mi?
181 | Onkoloji Hastanesi
182 | Bina, monitorizasyon sitemi, yangın alarm sistemi, seslendirme sistemi gibi özellikli bina projesine uygun mu?
183 | Yatak katlarında tek kullanımlık sürgü için sürgü imha ve depo odaları düzenlenmiş mi?
184 | Hastaya acil müdahale edebilecek acil ünitesi düzenlenmiş mi?
185 | Kemoterapi hazırlama ve uygulama ünitesi düzenlenmiş mi?
186 | Endoskopi ünitesi düzenlenmiş mi?
187 | Diyetisyen ve beslenme ünitesi düzenlenmiş mi?
188 | Medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ile anestezi ve ağrı polikliniği düzenlenmiş mi?
189 | Radyoloji ünitesi düzenlenmiş mi?
190 | Biyokimya laboratuvarı düzenlenmiş mi?
191 | Mikrobiyoloji laboratuvarı düzenlenmiş mi?
192 | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
193 | Hasta odaları tekerlekli sandalye kullanımı için yeterli manevra alanına sahip olacak şekilde düzenlenmiş mi?
194 | Lavabo, banyo ve tuvaletlerde tekerlekli sandalye transferini kolaylaştırmak için tutunma barları ve tekerlekli sandalye manevrası için serbest hareket alanı var mı?
195 | Seviye farkı olan yerlerde bağlantı uygun eğimde ve genişlikte, iki taraflı el trabzanı bulunan ve zemini kaymaya dirençli olan rampalarla sağlanıyor mu?
196 | Kapı ve pencere tutamakları ile musluklar hastaların özel ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikte mi?
197 | Yangın ve depreme karşı kapılar kolay açılabilir şekilde düzenlenmiş mi?
198 | Elektroterapi bölümü ve hidroterapi bölümü düzenlenmiş mi?
199 | Mekanoterapi ünitesi düzenlenmiş mi?
200 | Egzersiz salonu düzenlenmiş mi?
201 | Psikoterapi ünitesi düzenlenmiş mi?
202 | İş-uğraşı ünitesi düzenlenmiş mi?
203 | Dinlenme ve rekreasyon alanları düzenlenmiş mi?
204 | Radyoloji ünitesi düzenlenmiş mi?
205 | Biyokimya laboratuvarı düzenlenmiş mi?
206 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
207 | Süt çocuğu hasta bakım servisi ve yoğun bakım servisi düzenlenmiş mi?
208 | Yenidoğan ve prematüre bakım servisi düzenlenmiş mi?
209 | Fototerapi ünitesi düzenlenmiş mi?
210 | Kan değişim odası düzenlenmiş mi?
211 | İzolasyon odası düzenlenmiş mi?
212 | En az iki adet genel çocuk polikliniği düzenlenmiş mi?
213 | Poliklinikler, cilt rengini görebilecek şekilde aydınlatılmış mı?
214 | Polikliniklerde yeterli havalandırma sağlayacak şekilde pencere sitemi bulunuyor mu?
215 | Muayene hazırlık ve tartı odası düzenlenmiş mi?
216 | Psikolog odası düzenlenmiş mi?
217 | Diyetisyen odası düzenlenmiş mi?
218 | Emzirme ve alt değiştirme odası düzenlenmiş mi?
219 | Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi
220 | Kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi ile diyetisyen poliklinikleri bulunuyor mu?
221 | Çocuk ve yenidoğan kalp cerrahisi yapılması durumunda; yenidoğan polikliniği ve çocuk kardiyoloji polikliniği bulunuyor mu?
222 | EKG, EKO, eforlu EKG ve holter test odası düzenlenmiş mi?
223 | Kateterizasyon ve anjiyografi bölümü düzenlenmiş mi?
224 | Koroner ve cerrahi yoğun bakım düzenlenmiş mi?
225 | Biyokimya laboratuarı düzenlenmiş mi?
226 | Tıbbî fotoğrafhane düzenlenmiş mi?
227 | Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi
228 | Dahiliye, çocuk, diş, KBB, göz, üroloji, ortopedi, nöroloji, nöroşürürji, kardiyoloji, genel cerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, göğüs cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniği ile psikiyatri poliklinikleri düzenlenmiş mi?
229 | Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi düzenlenmiş mi?
230 | Radyoloji ünitesinde, DSA ünitesi, MRI ünitesi, IVP odası, renkli doppler odası, TV’li cihaz odası, kateterizasyon ve anjiografi bölümü, kan gazları laboratuarı düzenlenmiş mi?
231 | Koroner yoğun bakım ve cerrahi yoğun bakım ünitesi düzenlenmiş mi?
232 | Diyaliz ünitesi düzenlenmiş mi?
233 | Ameliyathanede transplantasyon merkezi düzenlenmiş mi?
234 | Alçı mahallinin bulunduğu genel cerrahi ameliyathane salonu düzenlenmiş mi?
* Şayet kadın hastalıkları ve doğum poliklinikleri hastane bünyesinde diğer polikliniklerden ayrı, bağımsız bir bölümde ve bölüm içinde hasta tuvaleti de var ise; üroloji polikliniğinden ayrı olarak sistoskopi-ürodinami odası bulunuyor ve burada tuvalet var ise, bu polikliniklerin muayene odasında tuvalet bulunması gerekmez.
**Hasta yatak sayısı otuz ve altında olan ağız ve diş sağlığı dal hastaneleri ile göz hastalıkları dal hastanelerinde bir adet ameliyat salonu olabilir.
Binanın tamamında veya bir bölümünde, yapılan veya yapılacak olan yerleşim değişikliği nedeniyle; 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; meydana gelebilecek ve diğer mevzuat hükümlerine ait husuların ilgili Belediyesince incelenerek, gereğinin yapılması ve yukarıdaki maddelerde belirtilen hususların, "Sağlık Hizmetleri Temel Kanununu" ve "Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ye göre Sağlık Müdürlüğünce de değerlendirilmesi kaydıyla görüş ve kanaatimizi belirtir, iş bu teknik rapor tarafımızdan tanzim edilerek........................... tarihinde imza altına alınmıştır.
DEĞERLENDİRME SONUÇ VE KANAAT
TANZİM EDENLER

## GENETİK
SAĞLIK Tablo 2
T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI …………………. VALİLİĞİ (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)
GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ KONTROL FORMU
İşin Adı :
İşin Adresi :
Kurum Adı :
İlgili Mevzuat : *Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği (10.06.1998 tarih ve 23368 sayılı R.G.)
* 3194 sayılı İmar Kanunu
*5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
*5393 Sayılı Belediye Kanunu
*Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği,
*Kat Mülkiyeti Kanunu
YAPILACAK KONTROLLER |  |  |  | EVET | HAYIR | GEREKMEZ
1 | İmar ile ilgili mevzuat uyarınca her tür ve ölçekteki plan kararları "Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi"yapılmasına imkan tanıyor mu?
2 | İmar durumuna uygun mu?
3 | Yapı ruhsatı var mı?
4 | Yapı kullanma izni var mı?
5 | Mevcut yapı ise yeni kullanıma yönelik tadilat ruhsatı düzenlenmiş mi?
6 | Kat Mülkiyeti uyarınca gerekli izinler alınmış mı?
7 | Yapıya ait projeler tam olarak mevcut mu ve ilgili kurum kuruluş tarafından onaylanmış mı?
8 | Depreme dayanıklık ve sağlamlık raporu var mı?
9 | Yangın proje paftaları mevcut mu ve Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmış mı?
10 | Yeni binalarda ve önemli oranda tadilat yapılacak olan mevcut binalarda ;''Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'' ne göre uygun yapılmış mı? ?
11 | Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısı maliyetlerinin paylaşımını sağlayan cihazlar kullanılmış mı?
12 | Doğalgaz kullanılıyor ise, doğalgaz projesi mevcut mu, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmış mı?
13 | Ölçekli vaziyet planı mevcut mu?(1/500 ölçekli, arsa üzerindeki bütün binaları gösterir)
14 | Planlar (1/100 ölçekli, binanın her katı için ayrı tertiplenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını açıkça belirten planlar)
15 | Kesitler ve cepheler (1/200 ölçekli ) mi?
16 | Katlar arası sedyeli hasta taşınmasında gerekli olduğu hallerde kullanılacak olan merdiven ve sahanlık en az net 1,3 m. genişlikte, basamak yüksekliği 16-18 cm., basamak genişliği 30-33 cm. arasında olmalıdır.Buna uyulmuş mu?
17 | Hasta kabul bülümü var mı? (en az 25 metrekare)(Merkez özel ve genel hastane bünyesinde kurulacaksa olmayabilir)
18 | Hasta muayene odası var mı? (en az 9 metrekare)(Merkez özel ve genel hastane bünyesinde kurulacaksa olmayabilir)
19 | Sitogenetik laboratuarı var mı? (en az 25 metrekare)
20 | Sitogenetik laboratuarı 3 ana bölümden oluşuyor mu? (Doku kültürü odası,Kromozom Preparasyonu için gerekli bölüm,Kromozom analizi için bölüm )
21 | Moleküler Genetik Laboratuvarı var mı?(en az 25 metrekare oda)(Moleküler Genetik Çalışmaları Yapmak İsteyen merkezler için)
22 | Varsa moleküler Genetik Laboratuvarı gerekli bölümlerden oluşuyor mu?(DNA ekstraksiyonu, PCR veya PCR sonrası ürünlerin analizi için ayrılmış bölümler, Radyoaktif çalışma yapılması planlanıyorsa kurşunlu pleksiglas malzeme ile ayrılmış bölüm)
23 | Biyokimyasal Genetik Laboratuvarı var mı?(en az 18 metrekare oda)(Biyokimyasal Genetik Çalışmaları Yapmak İsteyen merkezler için)
25 | Tıbbi, radyoaktif ve kimyasal atık toplama yerleri var mı?(Merkez özel ve genel hastane bünyesinde kurulacaksa olmayabilir)
26 | Görevlilerin soyunma-giyinme ve çalışma odaları var mı?(Merkez özel ve genel hastane bünyesinde kurulacaksa olmayabilir)
27 | Yıkanma ve sterilizasyon bölümleri var mı?(Merkez özel ve genel hastane bünyesinde kurulacaksa olmayabilir)
28 | Büro ve arşiv odaları var mı?(Merkez özel ve genel hastane bünyesinde kurulacaksa olmayabilir)
29 | Malzeme odası var mı?(Merkez özel ve genel hastane bünyesinde kurulacaksa olmayabilir)
30 | Yeteri kadar tuvalet ve lavabo var mı?(Merkez özel ve genel hastane bünyesinde kurulacaksa olmayabilir)
31 | Yeterli havalandırma sistemi var mı?
32 | Merkezler mutlaka kaloriferle ısıtılmalıdır?
33 | Kaçak akım koruma şalteri var mı? (30 mA)
34 | Yangına karşı güvenlik önlemleri var mı?
35 | Yangın yönetmeliğine uygun olarak acil durum aydınlatması yapılmış mı?
36 | Yangın yönetmeliğine uygun olarak acil durum yönlendirmesi yapılmış mı?
37 | Yangın yönetmeliğine uygun olarak Yangın ihbar ve alarm sistemi var mı? (çalıştırılarak denenecektir)
38 | Zemin dışında iki kattan yüksek merkezlerde, yeteri kadar asansör var mı?
39 | Asansör sedye ve onu kullanacak personeli alacak büyüklükte mi? (Asansör birden çok ise birinin bu nitelikte olması yeterlidir. )
40 | Asansörler jeneratöre bağlı mı?
41 | Asansörlerde acil kurtarma sistemi mevcut mu?
42 | Asansör işletme ruhsatı var mı?
43 | Elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girebilecek ve yeterli enerjiyi üretebilecek kapasitede bir jeneratör bulunuyor mu? (veya böyle bir jeneratör ile bağlantının kurulabilir olması mecburidir.)
Binanın tamamında veya bir bölümünde, yapılan veya yapılacak olan yerleşim değişikliği nedeniyle; 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; meydana gelebilecek ve diğer mevzuat hükümlerine ait husuların ilgili Belediyesince incelenerek, gereğinin yapılması ve yukarıdaki maddelerde belirtilen hususların, "Sağlık Hizmetleri Temel Kanununu" ve "Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ye göre Sağlık Müdürlüğünce de değerlendirilmesi kaydıyla görüş ve kanaatimizi belirtir, iş bu teknik rapor tarafımızdan tanzim edilerek........................... tarihinde imza altına alınmıştır.
DEĞERLENDİRME SONUÇ VE KANAAT
TANZİM EDENLER

## ÜYTE MERKEZİ
SAĞLIK Tablo 3
T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI …………………. VALİLİĞİ (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)
ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ KONTROL FORMU
İşin Adı :
İşin Adresi :
Kurum Adı :
İlgili Mevzuat :*Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği (06.03.2010 tarih ve 27513 sayılı R.G)
19.11.1996/22822 sayılı R.G.- 11.01.1998/23227 sayılı R.G.– 28.01.1998/25244 sayılı R.G
31.03.2001/24359 sayılı R.G - 08.07.2005/25869 sayılı R.G.de yayımlanan değişiklikler.
yapılmıştır.
*3194 sayılı İmar Kanunu
*5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
*5393 Sayılı Belediye Kanunu
*Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği,
*Kat Mülkiyeti Kanunu
YAPILACAK KONTROLLER |  |  |  | EVET | HAYIR | GEREKMEZ
1 | İmar ile ilgili mevzuat uyarınca her tür ve ölçekteki plan kararları "Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri"yapılmasına imkan tanıyor mu?
2 | İmar durumuna uygun mu?
3 | Yapı ruhsatı var mı?
4 | Yapı kullanma izni var mı?
5 | Mevcut yapı ise yeni kullanıma yönelik tadilat ruhsatı düzenlenmiş mi?
6 | Kat Mülkiyeti uyarınca gerekli izinler alınmış mı?
7 | Yapıya ait projeler tam olarak mevcut mu ve ilgili kurum kuruluş tarafından onaylanmış mı?
8 | Yangın proje paftaları mevcut mu ve Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmış mı?
9 | Depreme dayanıklık ve sağlamlık raporu var mı?
10 | Yeni binalarda ve önemli oranda tadilat yapılacak olan mevcut binalarda ;''Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'' ne göre uygun yapılmış mı? ?
11 | Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda ,ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısı maliyetlerinin paylaşımını sağlayan cihazlar kullanılmış mı?
12 | Doğalgaz kullanılıyor ise, doğalgaz projesi mevcut mu, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmış mı?
13 | Merkez, kamu veya özel hastane bünyesinde bir ünite olarak düzenlenmiş mi?
14 | Merkez, kamu veya özel hastane binası veya bina kompleksi içinde oluşturulmuş mu?
15 | Ölçekli vaziyet planı(1/500 ölçekli, arsa üzerindeki bütün binaları gösterir plan) var mı? *
16 | Planlar (En az 1/100 ölçekli, binanın tümüne ait kat planları) var mı? *
17 | Kesitler ve cepheler 1/100 ölçekli mi? *
18 | Merkezin kurulacağı hastane binası Özel Hastaneler Yönetmeliğinde düzenlenen hastane bina şartlarını taşıyor mu?
19 | Merkezde uygulama bölümü hastalar ve personellerin hazırlık alanlarından geçerek kontrollü olarak girebildiği şekilde düzenlenmiş mi?
20 | Yönetmelikteki nitelikleri taşıyan OPU (Oocyte Pick-Up) odası mevcut mu? (en az 20 metrekare)
21 | Yönetmelikteki nitelikleri taşıyan embriyoloji laboratuarı var mı? (en az 25 metrekare)
23 | Yönetmelikteki nitelikleri taşıyan androloji laboratuarı var mı? (en az 10 metrekare)
24 | Sperm odası olarak androloji laboratuvarına numune verme çekmecesi ile bağlantısı bulunan içinde lavabo ve duş bulunan özel bir oda var mı?
25 | OPU odasına yakın ve standartlara uygun en az iki adet hasta odası var mı?(tek kişilik ise en az 9 metrekare, iki kişilik ise hasta başına en az 7 metrekare büyüklüğünde)
26 | Yıkanma ve sterilizasyon bölümü var mı?(Sterilizasyon hizmeti satın alınması veya hastane bünyesindeki sterilizasyonun kullanılması halinde ayrıca sterlizasyon ünitesi için düzenleme yapılmaz)
27 | Yönetmelikteki nitelikleri taşıyan dondurma ve saklama alanı var mı? (en az 9 metrekare)
28 | Hasta kabul ve bakleme bölümü var mı? (en az 25 metrekare)
29 | Yönetmelikteki nitelikleri taşıyan en az 2 adet hasta muayene bölümü var mı?
30 | Açık desk yada oda şeklinde düzenlenmiş hemşire çalışma alanı var mı?
31 | Hasta bilgilendirme odası var mı? (en az 20 metrekare)
32 | Arşiv odası var mı?(tercihen merkez içinde, merkez dışında olacak ise genel hastane arşivinden ayrı düzenlenir)
33 | Yönetmelikteki nitelikleri taşıyan endokrinoloji laboratuarı var mı? (en az 10 metrekare)(Merkez veya hastane içinde olabileceği gibi aynı ilde bulunan laboratuvardan hizmet de satın alınabilir)
34 | Görevlilerin soyunma-giyinme ve çalışma odaları var mı?
35 | Personel ve hastalar ile kadınlar ve erkekler için ayrı olmak üzere yeterli tuvalet ve lavabolar ile sıcak sulu duş düzenlenmiş mi?
36 | Malzeme deposu var mı?(Hastane deposu yeterli ise ayrı depo planlanmayabilir)
37 | Hasta hazırlık alanı düzenlenmiş mi?
38 | Personel hazırlık alanı düzenlenmiş mi?
39 | Merkezler kaloriferle ısıtılmış mı?
40 | OPU odası ve laboratuvarlarda, taze hava üfleyen mikroorganizma geçirmeyecek şekilde filtre sistemi ile desteklenmiş havalandırma sistemi var mı?
41 | OPU odası, laboratuvarlar ile dondurma ve saklama alanının, zemini anti bakteriyel anti statik malzeme ile kaplanmış mı?
42 | Opu odası ve hasta odalarında merkezi gaz sistemi var mı?
43 | Katlar arası sedyeli hasta taşınmasında gerekli olduğu hallerde kullanılacak olan merdiven ve sahanlık en az net 1,5 m. Genişlikte,sedye ile hasta çıkarabilecek ve özürlülerin kullanabileceği nitelikte olmalıdır. Buna uyulmuş mu?
44 | Koridorlar en az iki metre genişliğinde mi?
45 | Koridorlarlarda,banyolarda ve lavabolarda hastaların kolay hareketine imkan verecek şekilde tutunma yerleri bulunuyor mu?
46 | Mevzuata uygun yangın merdiveni mevcut mu?
47 | * (a,b,c bendlerinde istenilen proje ve kesitler, proje müellifi ve mahalli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdik edilerek,ikişer takım ozalit kopya halinde hazırlanır.)
48 | Kaçak akım koruma şalteri var mı? (30 mA)
49 | Yangına karşı güvenlik önlemleri var mı?
50 | Yangın yönetmeliğine uygun olarak acil durum aydınlatması yapılmış mı?
51 | Yangın yönetmeliğine uygun olarak acil durum yönlendirmesi yapılmış mı?
52 | Yangın yönetmeliğine uygun olarak Yangın ihbar ve alarm sistemi var mı? (çalıştırılarak denenecektir)
53 | TSE standartlarına göre imâl edilmiş en az iki asansör var mı?(asansörlerden birinin tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli olması şarttır)
54 | Asansör sedye ve onu kullanacak personeli alacak büyüklükte mi? (Asansör birden çok ise birinin bu nitelikte olması yeterlidir. )
55 | Asansörler jeneratöre bağlı mı?
56 | Asansörlerde acil kurtarma sistemi mevcut mu?
57 | Asansör işletme ruhsatı var mı?
58 | Elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girebilecek ve yeterli enerji üretebilecek kapasitede bir jeneratör veya devamlı güç kaynağı bulunuyor mu?
Binanın tamamında veya bir bölümünde, yapılan veya yapılacak olan yerleşim değişikliği nedeniyle; 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; meydana gelebilecek ve diğer mevzuat hükümlerine ait husuların ilgili Belediyesince incelenerek, gereğinin yapılması ve yukarıdaki maddelerde belirtilen hususların, "Sağlık Hizmetleri Temel Kanununu" ve "Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ye göre Sağlık Müdürlüğünce de değerlendirilmesi kaydıyla görüş ve kanaatimizi belirtir, iş bu teknik rapor tarafımızdan tanzim edilerek........................... tarihinde imza altına alınmıştır.
DEĞERLENDİRME SONUÇ VE KANAAT
TANZİM EDENLER

## DİYALİZ
SAĞLIK Tablo 4
T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI …………………. VALİLİĞİ (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)
DİYALİZ MERKEZLERİ KONTROL FORMU
İşin Adı :
İşin Adresi :
Kurum Adı :
İlgili Mevzuat : *Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik (08.05.2005 tarihli ve 25809 sayılı R.G.)
(18.08.2007 tarihli ve 26617 sayılı R.G. ve 01.02.2008 tarih ve 26774 sayılı R.G.de yayımlanan
değişiklikler yapılmıştır.)
*3194 sayılı İmar Kanunu
*5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
*5393 Sayılı Belediye Kanunu
*Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği,
*Kat Mülkiyeti Kanunu
YAPILACAK KONTROLLER |  |  |  | EVET | HAYIR | GEREKMEZ
1 | İmar ile ilgili mevzuat uyarınca her tür ve ölçekteki plan kararları "Diyaliz Merkezleri"yapılmasına imkan tanıyor mu?
2 | İmar durumuna uygun mu?
3 | Yapı ruhsatı var mı?
4 | Yapı kullanma izni var mı?
5 | Mevcut yapı ise yeni kullanıma yönelik tadilat ruhsatı düzenlenmiş mi?
6 | Kat Mülkiyeti uyarınca gerekli izinler alınmış mı?
7 | Yapıya ait projeler tam olarak mevcut mu ve ilgili kurum kuruluş tarafından onaylanmış mı?
8 | Depreme dayanıklık ve sağlamlık raporu var mı?
9 | Yangın proje paftaları mevcut mu ve Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmış mı?
10 | Yeni binalarda ve önemli oranda tadilat yapılacak olan mevcut binalarda ;''Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'' ne göre uygun yapılmış mı? ?
11 | Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda ,ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısı maliyetlerinin paylaşımını sağlayan cihazlar kullanılmış mı?
12 | Doğalgaz kullanılıyor ise, doğalgaz projesi mevcut mu, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmış mı?
13 | Binanın bütün bölümlerini gösterir Bayındırlık Müdürlüğünce onaylı projeleri var mı?
14 | Yangın güvenliği yönünden İtfaiye Müdürlüğünden alınan raporlar var mı?
15 | Diyaliz merkezinin, sıcak mevsimlerde soğutma amaçlı uygun klima sistemi mevcut mu?
16 | Yeterli havalandırma sistemi var mı?
17 | Bina güvenli bir şekilde ısıtılmış mı?(oda sıcaklıkları 22 derece olmalı)
18 | Çok katlı binalarda faaliyettte olan diyaliz merkezlerinde, zemin ve birinci katın haricindeki katlarda da hasta tedavi ve kullanım alanı mevcut ise sedye taşımaya müsait asansör var mı? *
19 | Asansörler jeneratöre bağlı mı? *
20 | Asansörlerde acil kurtarma sistemi mevcut mu?*
21 | Asansör işletme ruhsatı var mı?
22 | Yangına karşı güvenlik tedbirlerinin alındığını gösteren ve yetkili merciden verilen rapor var mı ? *
23 | Elektrik kesilmesi halinde otomatik olarak devreye girebilecek ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az % 70’i oranında uygun güç ve nitelikte bir jeneratör var mı? *
24 | Kaçak akım koruma şalteri var mı? (30 mA)
25 | Yangın yönetmeliğine uygun olarak acil durum aydınlatması yapılmış mı?
26 | Yangın yönetmeliğine uygun olarak acil durum yönlendirmesi yapılmış mı?
27 | Yangın yönetmeliğine uygun olarak Yangın ihbar ve alarm sistemi var mı? (çalıştırılarak denenecektir)
28 | HEMODİYALİZ MERKEZİ
29 | Hasta kabul ve dinlenme bölümü var mı? (En az 20 metrekare)
30 | Kadın ve erkek hastalar için ayrı giyinme ve soyunma bölümü ve dolapları mevcut mu?
31 | Su sistemi odası var mı?
32 | Yatak başına en az yedi metrekare düşecek şekilde diyaliz alanları var mı?
33 | HBs Ag (+) hastalar için ayrı bir bölüm ayrılmış mı?
34 | HCV Ab (+) hastalar için ayrı cihazlar kullanılıyor mu?
35 | İdarî oda ve büro var mı?
36 | Acil bakım ve tedavi odası var mı?
37 | Depo olarak kullanılabilecek uygun bir alan var mı?
38 | Kadın ve erkek hastalar için ayrı, özürlülerin de yararlanabileceği, kapısı dışarı doğru açılan en az iki adet hasta tuvaleti ve iki adet lavabo mevcut mu?
39 | PERİTON DİYALİZİ MERKEZİ
40 | Hasta kabul ve dinlenme bölümü var mı? (En az 15 metrekare)(hastane bünyesinde ise gerekmez)
41 | Hasta eğitim odası var mı? (En az 9 metrekare)
42 | Depo olarak kullanılabilecek uygun bir alan var mı? (hastane bünyesinde ise gerekmez)
43 | İçinde lavabosu bulunan tıbbî bakım ve solüsyon değişimi odası var mı? (En az 12 metrekare)
44 | Periton diyaliz mahallinde en az iki adet lavabo mevcut mu?(hastane bünyesinde ise gerekmez)
* ilgili maddeler Periton Diyaliz merkezi içinde geçerlidir.
Binanın tamamında veya bir bölümünde, yapılan veya yapılacak olan yerleşim değişikliği nedeniyle; 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; meydana gelebilecek ve diğer mevzuat hükümlerine ait husuların ilgili Belediyesince incelenerek, gereğinin yapılması ve yukarıdaki maddelerde belirtilen hususların, "Sağlık Hizmetleri Temel Kanununu" ve "Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ye göre Sağlık Müdürlüğünce de değerlendirilmesi kaydıyla görüş ve kanaatimizi belirtir, iş bu teknik rapor tarafımızdan tanzim edilerek........................... tarihinde imza altına alınmıştır.
DEĞERLENDİRME SONUÇ VE KANAAT
TANZİM EDENLER